Лот №509 ИФА тест-системы для определения гормонов на автоматическом иммунохимическом анализаторе плашечного типа Alisay
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Тестостерон
	набор
	80

	2
	Кортизол
	набор
	70

	3
	Прогестерон (ПГ)
	набор
	40

	4
	Эстрадиол
	набор
	75

	5
	Лютеинизирующий гормон (ЛГ)
	набор
	80

	6
	Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)
	набор
	80

	7
	Пролактин
	набор
	80


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой, указанной в наименовании лота;
2.2 Наборы реагентов с прямой установкой на борт анализатора с предоставлением параметров программирования;
2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.4 Гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.


Лот №510 ИФА тест-системы для определения гормонов щитовидной железы на автоматическом иммунохимическом анализаторе плашечного типа Alisay
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Тиреотропин (ТТГ)
	набор
	700

	2
	Тироксин свободный (Т4 св.)
	набор
	600

	3
	Трийодтиронин свободный
	набор
	300

	4
	Антитела к тиреоглобулину (АтТГ)
	набор
	100

	5
	Антитела к тиреопероксидазе (АтТПО)
	набор
	350

	6
	Тиреоглобулин (ТГ)
	набор
	50


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой, указанной в наименовании лота;
2.2 Линейность ТТГ в диапазоне не менее 45 мкМЕ/мл;
2.3 Линейность АтТПО в диапазоне не менее 500 МЕ/мл;
2.4 Наборы с прямой установкой на борт анализатора с предоставлением параметров программирования;
2.5 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.6 Гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем

