Лот№115 Реагенты для экспресс-анализатора глюкозы и гликированного гемоглобина CLOVER A1c

1.Состав (комплектация) медицинских изделий :

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тестовые картриджи CLOVER A1с или аналог | упаковка | 6680 |
| 2 | Ежемесячный проверочный картридж | штук | 325 |
| 3 | Ежедневный проверочный картридж | штук | 145 |
| 4 | Тест-полоска для глюкозы | штук | 14500 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты и расходные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства CLOVER A1c;

2.2 Реагенты и расходные материалы должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.4 В случае предложения реагентов и расходных материалов, не предусмотренных технической и/или  эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.4.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.4.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.4.3 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов и расходных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№116 Контрольные материалы для экспресс-анализатора глюкозы и гликированного гемоглобина CLOVER A1c

1.Состав (комплектация) медицинских изделий :

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольный материал для гликированного гемоглобина – 1-ый уровень | флакон | 245 |
| 2 | Контрольный материал для гликированного гемоглобина - 2-ой уровень | флакон | 245 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 контрольные материалы должны быть аттестованы для аналитической системы и позициям, указанным в наименовании лота.

2.2 наличие инструкции по применению на русском языке;

2.3 наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями;

2.4 из расчета 1 флакон -  не менее 0,5 мл;

2.5 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№117 Контрольные материалы для экспресс-анализатора глюкозы и гликированного гемоглобина CLOVER A1c

1.Состав (комплектация) медицинских изделий :

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольный материал для глюкозы - 1-ый уровень | флакон | 12 |
| 2 | Контрольный материал для глюкозы - 2-ой уровень | флакон | 12 |
| 3 | Контрольный материал для глюкозы - 3-ий уровень | флакон | 12 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 контрольные материалы должны быть аттестованы для аналитической системы и позициям, указанным в наименовании лота.

2.2 наличие инструкции по применению на русском языке;

2.3 наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями;

2.4 из расчета 1 флакон -  не менее 0,5 мл;

2.5 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

# Лот№ 162 Реагенты для анализатора Epoc Reader, Канада

1.Состав (комплектация) медицинских изделий :

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тест-карты для системы исследования крови | штук | 2200 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства Канада- Epoc Reader;

2.2. Реагенты должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.4 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.4.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.4.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.4.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

# Лот№ 163 Контрольный материал для анализатора Epoc Reader, Канада

1.Состав (комплектация) медицинских изделий :

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольный материал для исследования газов крови, электролитов и метаболитов - уровень 1 | флакон | 18 |
| 2 | Контрольный материал для исследования газов крови, электролитов и метаболитов - уровень 3 | флакон | 18 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 контрольные материалы должны быть аттестованы для аналитической системы и позициям, указанным в наименовании лота.

2.2 наличие инструкции по применению на русском языке;

2.3. наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями;

2.4. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№171 Реагенты для анализатора "Nano-Checker 710"(США):

1.Состав (комплектация)  медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мульти Тест: D-димеры | тест | 800 |
| 2 | Мульти Тест: тропонин I | тест | 800 |
| 3 | Мульти Тест: прокальцитонин | тест | 1300 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства США- "Nano-Checker 710";

2.2 Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.4 Иммунохроматографический тест для количественного анализа;

2.5 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или  эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.5.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.5.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.5.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.