Лот№115 Реагенты для экспресс-анализатора глюкозы и гликированного гемоглобина CLOVER A1c
1.Состав (комплектация) медицинских изделий : 
	№ п/п
	Наименование 
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Тестовые картриджи CLOVER  A1с или аналог
	упаковка
	6680

	2
	Ежемесячный проверочный картридж 
	штук
	325

	3
	Ежедневный проверочный картридж 
	штук
	145

	4
	Тест-полоска для глюкозы
	штук
	14500


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты и расходные материалы должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства CLOVER A1c;
2.2 Реагенты и расходные материалы должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;
2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.4 В случае предложения реагентов и расходных материалов, не предусмотренных технической и/или  эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:
2.4.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;
2.4.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;
2.4.3 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов и расходных материалов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№116 Контрольные материалы для экспресс-анализатора глюкозы и гликированного гемоглобина CLOVER A1c
1.Состав (комплектация) медицинских изделий : 
	№ п/п
	Наименование 
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Контрольный материал для гликированного гемоглобина – 1-ый уровень  
	флакон
	245

	2
	Контрольный материал для гликированного гемоглобина -  2-ой уровень
	флакон
	245


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 контрольные материалы должны быть аттестованы для аналитической системы и позициям, указанным в наименовании лота. 
2.2 наличие инструкции по применению на русском языке;
2.3 наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями;
2.4 из расчета 1 флакон -  не менее 0,5 мл;
2.5 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№117 Контрольные материалы для экспресс-анализатора глюкозы и гликированного гемоглобина CLOVER A1c
1.Состав (комплектация) медицинских изделий :
	№ п/п
	Наименование 
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Контрольный материал  для глюкозы - 1-ый уровень
	флакон
	12

	2
	Контрольный материал  для глюкозы - 2-ой уровень
	флакон
	12

	3
	Контрольный материал  для глюкозы - 3-ий уровень
	флакон
	12


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 контрольные материалы должны быть аттестованы для аналитической системы и позициям, указанным в наименовании лота. 
2.2 наличие инструкции по применению на русском языке;
2.3 наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями;
2.4 из расчета 1 флакон -  не менее 0,5 мл;
2.5 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 162 Реагенты для анализатора Epoc Reader, Канада 
1.Состав (комплектация) медицинских изделий : 
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Тест-карты для системы исследования крови 

	штук
	2200


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства Канада- Epoc Reader;
2.2. Реагенты должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию; 
2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.4 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:
2.4.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;
2.4.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;
2.4.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 163 Контрольный материал для анализатора Epoc Reader, Канада 
1.Состав (комплектация) медицинских изделий : 
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Контрольный материал для исследования газов крови, электролитов и метаболитов - уровень 1 
	флакон
	18

	2
	Контрольный материал для исследования газов крови, электролитов и метаболитов - уровень 3 
	флакон
	18


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 контрольные материалы должны быть аттестованы для аналитической системы и позициям, указанным в наименовании лота. 
2.2 наличие инструкции по применению на русском языке;
2.3. наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями;
2.4. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

[bookmark: _GoBack]Лот№171 Реагенты для анализатора "Nano-Checker 710"(США):
1.Состав (комплектация)  медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Мульти Тест: D-димеры  
	тест
	800

	2
	Мульти Тест: тропонин I 
	тест
	800

	3
	Мульти Тест: прокальцитонин  
	тест
	1300


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства США- "Nano-Checker 710";
2.2 Должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию; 
2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.4 Иммунохроматографический тест для количественного анализа;
2.5 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или  эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:
2.5.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;
2.5.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;
2.5.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

