[bookmark: _Hlk238198687]Лот № 504 Аллергопанели для обнаружения специфического IgЕ с применением считывающего устройства, c помощью соответствующего программного обеспечения RIDA qLine Soft.
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Панель 2 (респираторная)
	стрип
	700

	2
	Панель 3 (пищевая)
	стрип
	40

	3
	Панель 4 (смешанная)
	стрип
	530

	4
	ССD – ингибитор
	набор
	2


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с системой, указанной в наименовании лота;
2.2 Реагенты должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;
2.3 Из расчета 1 стрип – не менее 20 аллергенов;
2.4 ССD–ингибитор -  из расчета 1 набор – 5 флаконов
2.5 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.6 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или  эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:
2.6.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;
2.6.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;
2.6.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

