- Заявка на закупку: медицинская мебель.

| 1. Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование | Учреждение здравоохранения "Минский городской клинический онкологический центр" |
| Место нахождения | 220013, г. Минск, пр. Независимости, 64 |
| УНП | 100 854 061 |
| Адрес электронной почты | mgkod_z@mail.ru |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) |  |

2. Сведения о государственной закупке:

2.1. Предмет закупки:

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Шкафы медицинские |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №1 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1> | 32.50.30.500 Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная |
| Объем (количество) | 139 штук |
| Срок, график поставки товара | 4 квартал 2026 год |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |
| Лот 2 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Тумбочка прикроватная |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №2 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1> | 32.50.30.500 Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная |
| Объем (количество) | 11 штук |
| Срок, график поставки товара | 4 квартал 2026 год |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |
| Лот 3 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стул медицинский |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №3 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1> | 32.50.30.500 Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная |
| Объем (количество) | 54 штуки |
| Срок, график поставки товара | 4 квартал 2026 год |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |
| Лот 4 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Медицинская мебель в малые операционные |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №4 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1> | 32.50.30.500 Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная |
| Объем (количество) | 36 штук |
| Срок, график поставки товара | 4 квартал 2026 год |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |
| Лот 5 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Столик для массажа рук |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №5 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1> | 32.50.30.500 Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная |
| Объем (количество) | 4 штуки |
| Срок, график поставки товара | 4 квартал 2026 год |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |
| Лот 6 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стол рабочий медицинский |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №6 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1> | 32.50.30.500 Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная |
| Объем (количество) | 23 штуки |
| Срок, график поставки товара | 4 квартал 2026 год |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |
| Лот 7 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Стол лабораторный с поткатной тумбой |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №7 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1> | 32.50.30.500 Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная |
| Объем (количество) | 27 комплектов |
| Срок, график поставки товара | 4 квартал 2026 год |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |
| Лот 8 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Кресло-каталка |
| Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению №8 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1> | 32.50.30.500 Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная |
| Объем (количество) | 3 штуки |
| Срок, график поставки товара | 4 квартал 2026 год |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |

3. Место поставки: г. Минск, пр. Независимости, 64

4. Порядок оплаты: по факту поставки.

5. Валюта платежа: белорусский рубль.

Приложение №1

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

ЛОТ 1

Шкафы медицинские – 139 единиц

- Состав:

| № п/п | Наименование/габаритные размеры | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Шкаф медицинский двухстворчатый/В*Ш*Г, мм: 1900*1000*500 | 79 |
| 1.2. | Шкаф гардеробный одностворчатый/В*Ш*Г, мм: 1900*500*500 | 30 |
| 1.3. | Шкаф медицинский одностворчатый/В*Ш*Г, мм: 1900*500*500 | 19 |
| 1.4. | Шкаф нижняя часть медицинский двухстворчатый/В*Ш*Г, мм: 900*1000*500 | 11 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Наименование параметров |
| --- | --- |
| 2.1. | Используется для хранения лекарственных препаратов и ИМН. |
| 2.2. | Шкаф металлический двух дверный или одно дверный (в зависимости от габаритных размеров) с полимерным антикоррозийным покрытием, толщиной не менее 1.0 мм. |
| 2.3. | Шкаф комплектуется пятью полками, регулируются по высоте. |
| 2.4. | Шкаф имеет надежную цельносварную конструкцию. |
| 2.5. | Оснащен ригельным замком многостороннего запирания, высокого уровня секретности, с втулками для бесшумного хода тяг замка. |
| 2.6. | Шкаф имеет 6 уровней хранения, с нагрузкой на полку до 100 кг. |
| 2.7. | Двери шкафа усилены ребрами жесткости. |
| 2.8. | В основании шкафа усиленная цельносваренная подставка из нержавеющей профильной трубы 40*40*1.5 мм, с возможностью регулировки по высоте при помощи опор из химически стойкого полиамида с оцинкованной фурнитурой (регулировка в пределах 50 мм по высоте). |
| 2.9. | На двери – ручка (согласовать с Заказчиком). |
| 2.10. | Цвет шкафа – белый. |

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

  - Медицинское изделие должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение 12 месяца с момента ввода в эксплуатацию.

  - При поставке мебели в разобранном виде, сборка осуществляется силами поставщика и за его счет.

  - Эталон-образец согласовать с заказчиком.

Приложение №2

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

ЛОТ 2

Тумбочка прикроватная – 11 единиц

- Состав:

| № п/п | Наименование/габаритные размеры | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Тумбочка прикроватная/В*Ш*Г, мм: 750*500*500 | 11 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Наименование параметров |
| --- | --- |
| 2.1. | Тумба изготовлена полностью из металла толщиной 1.0 мм и имеет жесткую сваренную конструкцию, с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам. |
| 2.2. | Тумба должна иметь один выдвижной ящик сверху и отделение с одной полкой, закрывающиеся металлическим фасадом. |
| 2.3. | Ящик тумбы должен легко выдвигаться с помощью телескопических направляющих. |
| 2.4. | Столешница из матового постформинга, с противоударной кромкой из ПВХ, толщиной 2 мм. Цвет столешницы – мраморный. |
| 2.5. | Все корпуса снаружи и внутри и фасады должны быть окрашены в белый цвет. |
| 2.6. | Наличие 4-ех колес диаметр 50 мм, два из которых должны быть с тормозом. |
| 2.7. | На двери и на ящике – ручки (согласовать с Заказчиком). |

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

  - Медицинское изделие должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение 12 месяца с момента ввода в эксплуатацию.

  - При поставке мебели в разобранном виде, сборка осуществляется силами поставщика и за его счет.

  - Эталон-образец согласовать с заказчиком.

Приложение №3

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

ЛОТ 3

Стул медицинский – 54 единицы

- Состав:

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Стул медицинский без спинки | 23 |
| 1.2. | Стул винтовой медицинский со спинкой | 31 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Наименование параметров |
| --- | --- |
| 2.1. | Стул медицинский без спинки |
| 2.1.1. | Регулируется с помощью пневмопружины. |
| 2.1.2. | Основание алюминиевое 5-ти лучевое. |
| 2.1.3. | Колеса поворотные, диаметр 50 мм. |
| 2.1.4. | Сидение круглое, из пенополиуретана по бесшовной технологии |
| 2.1.5. | Стул должен изменять высоту сидения от 480 до 670 мм. |
| 2.2. | Стул винтовой медицинский со спинкой |
| 2.2.1. | Стул медицинский винтовой со спинкой должен включать в себя надежный каркас из нержавеющей стали, литое сиденье и спинку из интегрального пенополиуретана. Спинка регулируется по высоте. |
| 2.2.2. | Сидение должно быть обито винилискожей. Диаметр сиденья не менее 360 мм. Цветовое решение согласовать с заказчиком. |
| 2.2.3. | Стул должен изменять высоту сидения от 430 до 630 мм. |
| 2.2.4. | 5-ти лучевое основание. |
| 2.2.5. | Колеса поворотные, диаметр 50 мм. |

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

  - Медицинское изделие должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение 12 месяца с момента ввода в эксплуатацию.

  - При поставке мебели в разобранном виде, сборка осуществляется силами поставщика и за его счет.

  - Эталон-образец согласовать с заказчиком.

Приложение №4

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

ЛОТ 4

Медицинская мебель в малые операционные – 36 единиц

- Состав:

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Подставки-ступени (комплект из 3-х штук) к операционному столу | 12 |
| 1.2. | Столик для операционной медсестры | 6 |
| 1.3. | Подставка для тазов с тазом | 13 |
| 1.4. | Подставка для биксов | 5 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Наименование параметров |
| --- | --- |
| 2.1. | Подставки-ступени (комплект из 3-х штук) к операционному столу |
| 2.1.1. | Комплект должен быть изготовлен полностью из нержавеющей стали и иметь прочную сварную конструкцию. |
| 2.1.2. | Должна обеспечивать безопасность опоры подставок-ступеней - иметь изолирующие, противоскользящие вставки, а поверхность должна быть изготовлена из рифленого листа. |
| 2.1.3. | Комплект должен состоять из 3-ех подставок. |
| 2.1.4. | Размеры первой подставки: длина - 600 мм, ширина - 350 мм, высота – 300 мм. Размеры второй подставки: длина - 540 мм, ширина - 350 мм, высота – 210 мм. Размеры третей подставки: длина - 480 мм, ширина - 350 мм, высота – 130 мм. |
| 2.2. | Столик для операционной медсестры |
| 2.2.1 | Столик должен быть изготовлен из нержавеющей стали. |
| 2.2.2. | Наличие поворотного рабочего столика 500*700 мм, столика должны иметь и профилированную четырехстороннюю отбортовку, предохраняющую инструменты от случайного падения. |
| 2.2.3. | Угол поворота столика около 35 градусов. |
| 2.2.4 | Наличие 4-ех колес самоорентирующихся, диаметром не менее 80 мм, два колеса с тормозом. |
| 2.2.5 | Наличие регулировки ножной педалью. Высота регулировки от 850 мм до 1250 мм. |
| 2.3. | Подставка для тазов с тазом |
| 2.3.1. | Представляет подставку с одним тазом. |
| 2.3.2. | Объем таза на 9 литров. |
| 2.3.3. | Все металлические части подставки и таз должны быть изготовлены из нержавеющей стали. |
| 2.3.4. | Поверхности – матовые. |
| 2.3.5. | 5-ти лучевое основание. |
| 2.3.6. | Наличие 5-ти обрезиненных поворотных колес с опорами диаметром 50 мм. |
| 2.3.7. | Размеры: высота подставки не менее 800 мм, диаметр основания подставки не менее 540 мм, диаметр таза 360 мм. |
| 2.4. | Подставка для биксов |
| 2.4.1. | Должна представлять собой сборную конструкцию, состоящую из основания, изготовленной из круглой трубы и рычажного устройства для открывания и закрывания крышки стерилизационной коробки. |
| 2.4.2. | Рычаг должен управляться с помощью ножной педали. |
| 2.4.3. | Все металлические части подставки должна быть выполнена из нержавеющей стали. |
| 2.4.4. | Подставка должна подвергаться обработке дезинфицирующими средствами. |
| 2.4.5 | Размеры подставки: высота не менее 1220 мм, длина 525 мм, ширина 530 мм, высота поверхности для установления СК над полом 750 мм. |
| 2.4.6. | Высота открывания крышки должна регулироваться механически с помощью ножного педального привода, должна обеспечивать стерильность содержимого стерилизационных коробок. |
| 2.4.7. | Подставка должна иметь пятилучевое основание, обеспечивающее устойчивость подставки под нагрузкой в момент приведения в действие ножного педального привода. |

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Медицинское изделие должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение 12 месяца с момента ввода в эксплуатацию.

3.2. При поставке мебели в разобранном виде, сборка осуществляется силами поставщика и за его счет.

3.3. Эталон-образец согласовать с заказчиком.

Приложение №5

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

ЛОТ 5

Столик для массажа рук – 4 единицы

- Состав:

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Столик для массажа рук | 4 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Наименование параметров |
| --- | --- |
| 2.1. | Габаритные размеры (Д Ш В, мм), 550 350 730-750 (±10%) |
| 2.2. | Каркас изготовлен из круглой трубы, с нанесением порошкового покрытия |
| 2.3. | Столешница и полка из ДСП, обтянуты поролоном и винилискожей. Цвет – согласовать с эксплуатирующей организацией. |
| 2.4. | Допускаемая нагрузка на столешницу, кг, 20 (±1%) |
| 2.5. | Допускаемая нагрузка на полку, кг, 2 (±1%) |

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

  - Медицинское изделие должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение 12 месяца с момента ввода в эксплуатацию.

  - При поставке мебели в разобранном виде, сборка осуществляется силами поставщика и за его счет.

  - Эталон-образец согласовать с заказчиком.

Приложение №6

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

ЛОТ 6

Стол рабочий медицинский – 23 единицы

- Состав:

| № п/п | Наименование / габаритные размеры | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Стол рабочий медицинский / В*Ш*Г, мм: 850*1500*600 | 23 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Наименование параметров |
| --- | --- |
| 2.1. | Должен быть изготовлен полностью из нержавеющей стали, устойчивость к дезинфицирующим средствам. |
| 2.2. | Столешница с отбортовкой 10 см с одной стороны по длине. |
| 2.3. | Наличие полки из нержавеющей стали, 25 см от пола. |
| 2.4. | Допустимая нагрузка не менее 30 кг. |

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

  - Медицинское изделие должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение 12 месяца с момента ввода в эксплуатацию.

  - При поставке мебели в разобранном виде, сборка осуществляется силами поставщика и за его счет.

  - Эталон-образец согласовать с заказчиком.

Приложение №7

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

ЛОТ 7

Стол лабораторный с поткатной тумбой – 27 комплектов

- Состав 1 комплекта оборудования:

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Стол лабораторный | 1 |
| 1.2. | Поткатная тумба | 1 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Наименование параметров |
| --- | --- |
| 2.1. | Стол лабораторный |
| 2.1.1. | Стол однокорпусный. |
| 2.1.2. | Усиленный каркас из нержавеющей стали, размер профильной трубы 40*40*1.5 мм, с возможностью регулировки по высоте при помощи опор из химически стойкого полиамида с оцинкованной фурнитурой (регулировка по высоте в пределах 50 мм). |
| 2.1.3. | Столешница из матового постформинга, с противударной кромкой из ПВХ, толщиной 2 мм. Цвет столешницы – мраморный. |
| 2.1.4. | Габаритные размеры: В*Ш*Г, мм: 850*1200*675. |
| 2.2. | Поткатная тумба |
| 2.2.1. | Тумба должна быть разделена на две равные части металлической полкой. |
| 2.2.2. | Дверь металлическая. На двери ручка. |
| 2.2.3. | Тумба должна подкатывается под стол. Должна быть изготовлена из того же материала, что и стол (сверху – столешница). |
| 2.2.4. | Наличие 4-ех колес на тумбе диаметр 50 мм, два из которых должны быть с тормозом. |
| 2.2.5. | Габаритные размеры: В*Ш*Г, мм: 700*500*500. |

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

# 3.1. Медицинское изделие должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение 12 месяца с момента ввода в эксплуатацию.

# 3.2. При поставке мебели в разобранном виде, сборка осуществляется силами поставщика и за его счет.

# 3.3. Эталон-образец согласовать с заказчиком.

Приложение №8

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

ЛОТ 8

Кресло-каталка – 3 единицы

- Состав:

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Кресло-каталка | 3 |

- Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Наименование параметров |
| --- | --- |
| 2.1. | Кресло-каталка должна иметь стальной каркас с антикоррозийным покрытием и износостойкую обтяжку сидения. |
| 2.2. | Должна складываться и раскладываться без применения специальных инструментов. |
| 2.3. | Ширина сидения не менее 460 мм, глубина сидения не менее 400 мм, высота спинки не менее 430 мм. |
| 2.4. | Габариты: ширина не менее 620 мм, длина не менее 1050 мм, высота не менее 900 мм. |
| 2.5. | Максимальная нагрузка не менее 120 кг. |
| 2.6. | Диаметр колес передних не менее 200 мм. |
| 2.7. | Диаметр колес задних не менее 520 мм (внутреннее колесо), не менее 430 (наружное колесо). |
| 2.8. | Ширина между поручнями не менее 450 мм, ширина между подлокотниками не менее 520 мм. |
| 2.9. | Коляска должна иметь фиксированные подлокотники, поручни и подножки. |
| 2.10. | Наличие тормозов. |

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

  - Медицинское изделие должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение 12 месяца с момента ввода в эксплуатацию.

  - При поставке мебели в разобранном виде, сборка осуществляется силами поставщика и за его счет.

  - Эталон-образец согласовать с заказчиком