1. [bookmark: _Hlk228362540]Заявка на закупку: медицинская мебель.

	1. Сведения о заказчике

	Полное наименование
	Учреждение здравоохранения "Минский городской клинический онкологический центр"

	Место нахождения
	220013, г. Минск, пр. Независимости, 64

	УНП
	100 854 061

	Адрес электронной почты
	mgkod_z@mail.ru

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	


2. Сведения о государственной закупке:
2.1. Предмет закупки:
	[bookmark: _Hlk232511182]Лот 1

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Шкафы медицинские

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	[bookmark: _GoBack]Согласно приложению №1

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1>
	32.50.30.500
Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная

	Объем (количество)
	139 штук

	Срок, график поставки товара
	4 квартал 2026 год

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	[bookmark: 98]Лот 2

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Тумбочка прикроватная

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению №2

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1>
	32.50.30.500
Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная

	Объем (количество)
	 11 штук

	Срок, график поставки товара
	4 квартал 2026 год

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	Лот 3

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стул медицинский

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению №3

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1>
	32.50.30.500
Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная

	Объем (количество)
	54 штуки

	Срок, график поставки товара
	4 квартал 2026 год

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	Лот 4

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Медицинская мебель в малые операционные

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению №4

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1>
	32.50.30.500
Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная

	Объем (количество)
	 36 штук

	Срок, график поставки товара
	4 квартал 2026 год

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	Лот 5

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Столик для массажа рук

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению №5

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1>
	32.50.30.500
Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная

	Объем (количество)
	4 штуки

	Срок, график поставки товара
	4 квартал 2026 год

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	[bookmark: _Hlk233647364]Лот 6

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стол рабочий медицинский

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению №6

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1>
	32.50.30.500
Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная

	Объем (количество)
	 23 штуки

	Срок, график поставки товара
	4 квартал 2026 год

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	Лот 7

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стол лабораторный с поткатной тумбой

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению №7

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1>
	32.50.30.500
Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная

	Объем (количество)
	 27 комплектов

	Срок, график поставки товара
	4 квартал 2026 год

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

	Лот 8

	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Кресло-каталка

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению №8

	Код по ОКРБ 007-2012 (9 знаков) <1>
	32.50.30.500
Мебель медицинская, хирургическая, стоматологическая или ветеринарная

	Объем (количество)
	 3 штуки

	Срок, график поставки товара
	4 квартал 2026 год

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет



3. Место поставки: г. Минск, пр. Независимости, 64
4. Порядок оплаты: по факту поставки.
5. Валюта платежа: белорусский рубль.

























[bookmark: _Hlk233388535]Приложение №1
к заявке на закупку 
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
ЛОТ 1
Шкафы медицинские – 139 единиц

1. Состав:
	№ п/п
	Наименование/габаритные размеры
	Количество, шт.

	1.1.
	Шкаф медицинский двухстворчатый/В*Ш*Г, мм: 1900*1000*500
	79

	1.2.
	Шкаф гардеробный одностворчатый/В*Ш*Г, мм: 1900*500*500
	30

	1.3.
	Шкаф медицинский одностворчатый/В*Ш*Г, мм: 1900*500*500
	19

	1.4.
	Шкаф нижняя часть медицинский двухстворчатый/В*Ш*Г, мм: 900*1000*500
	11



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	№ п/п
	Наименование параметров

	2.1.
	Используется для хранения лекарственных препаратов и ИМН.

	2.2.
	Шкаф металлический двух дверный или одно дверный (в зависимости от габаритных размеров) с полимерным антикоррозийным покрытием, толщиной не менее 1.0 мм.

	2.3.
	Шкаф комплектуется пятью полками, регулируются по высоте.

	2.4.
	Шкаф имеет надежную цельносварную конструкцию.

	2.5.
	Оснащен ригельным замком многостороннего запирания, высокого уровня секретности, с втулками для бесшумного хода тяг замка.

	2.6.
	Шкаф имеет 6 уровней хранения, с нагрузкой на полку до 100 кг.

	2.7.
	Двери шкафа усилены ребрами жесткости.

	2.8.
	В основании шкафа усиленная цельносваренная подставка из нержавеющей профильной трубы 40*40*1.5 мм, с возможностью регулировки по высоте при помощи опор из химически стойкого полиамида с оцинкованной фурнитурой (регулировка в пределах 50 мм по высоте).

	2.9.
	На двери – ручка (согласовать с Заказчиком).

	2.10.
	Цвет шкафа – белый.



3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. Медицинское изделие должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение 12 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
3.2. При поставке мебели в разобранном виде, сборка осуществляется силами поставщика и за его счет.
3.3. Эталон-образец согласовать с заказчиком.







[bookmark: _Hlk233646124]Приложение №2
к заявке на закупку 
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

ЛОТ 2
Тумбочка прикроватная – 11 единиц

1. Состав:
	№ п/п
	Наименование/габаритные размеры
	Количество, шт.

	1.1.
	Тумбочка прикроватная/В*Ш*Г, мм: 750*500*500
	11



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	№ п/п
	Наименование параметров

	2.1.
	Тумба изготовлена полностью из металла толщиной 1.0 мм и имеет жесткую сваренную конструкцию, с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к дезинфицирующим средствам.

	2.2.
	Тумба должна иметь один выдвижной ящик сверху и отделение с одной полкой, закрывающиеся металлическим фасадом.

	2.3.
	Ящик тумбы должен легко выдвигаться с помощью телескопических направляющих.

	2.4.
	Столешница из матового постформинга, с противоударной кромкой из ПВХ, толщиной 2 мм.  Цвет столешницы – мраморный.

	2.5.
	Все корпуса снаружи и внутри и фасады должны быть окрашены в белый цвет.

	2.6.
	Наличие 4-ех колес диаметр 50 мм, два из которых должны быть с тормозом.

	2.7.
	На двери и на ящике – ручки (согласовать с Заказчиком).



3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1.  Медицинское изделие должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение 12 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
3.2. При поставке мебели в разобранном виде, сборка осуществляется силами поставщика и за его счет.
3.3.  Эталон-образец согласовать с заказчиком.















Приложение №3
к заявке на закупку 
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

ЛОТ 3
Стул медицинский – 54 единицы

1. Состав:
	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.1.
	Стул медицинский без спинки
	23

	1.2.
	Стул винтовой медицинский со спинкой
	31



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	№ п/п
	Наименование параметров

	2.1.
	Стул медицинский без спинки

	2.1.1.
	Регулируется с помощью пневмопружины.

	2.1.2.
	Основание алюминиевое 5-ти лучевое.

	2.1.3.
	Колеса поворотные, диаметр 50 мм.

	2.1.4.
	Сидение круглое, из пенополиуретана по бесшовной технологии

	2.1.5.
	Стул должен изменять высоту сидения от 480 до 670 мм.

	2.2.
	Стул винтовой медицинский со спинкой

	2.2.1.
	Стул медицинский винтовой со спинкой должен включать в себя надежный каркас из нержавеющей стали, литое сиденье и спинку из интегрального пенополиуретана. Спинка регулируется по высоте.

	2.2.2.
	Сидение должно быть обито винилискожей. Диаметр сиденья не менее 360 мм. Цветовое решение согласовать с заказчиком.

	2.2.3.
	Стул должен изменять высоту сидения от 430 до 630 мм.

	2.2.4.
	5-ти лучевое основание.

	2.2.5.
	Колеса поворотные, диаметр 50 мм.



3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1.  Медицинское изделие должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение 12 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
3.2. При поставке мебели в разобранном виде, сборка осуществляется силами поставщика и за его счет.
3.3.  Эталон-образец согласовать с заказчиком.









Приложение №4
к заявке на закупку 
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

ЛОТ 4
Медицинская мебель в малые операционные – 36 единиц

1. Состав:
	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.1.
	Подставки-ступени (комплект из 3-х штук) к операционному столу
	12

	1.2.
	Столик для операционной медсестры
	6

	1.3.
	Подставка для тазов с тазом
	13

	1.4.
	Подставка для биксов
	5



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	№ п/п
	Наименование параметров

	2.1.
	Подставки-ступени (комплект из 3-х штук) к операционному столу

	2.1.1.
	Комплект должен быть изготовлен полностью из нержавеющей стали и иметь прочную сварную конструкцию.

	2.1.2.
	Должна обеспечивать безопасность опоры подставок-ступеней - иметь изолирующие, противоскользящие вставки, а поверхность должна быть изготовлена из рифленого листа.

	2.1.3.
	Комплект должен состоять из 3-ех подставок.

	2.1.4.
	Размеры первой подставки: длина - 600 мм, ширина - 350 мм, высота – 300 мм.
Размеры второй подставки: длина - 540 мм, ширина - 350 мм, высота – 210 мм.
Размеры третей подставки: длина - 480 мм, ширина - 350 мм, высота – 130 мм.

	2.2.
	Столик для операционной медсестры

	2.2.1
	Столик должен быть изготовлен из нержавеющей стали.

	2.2.2.
	Наличие поворотного рабочего столика 500*700 мм, столика должны иметь и профилированную четырехстороннюю отбортовку, предохраняющую инструменты от случайного падения.

	2.2.3.
	Угол поворота столика около 35 градусов.

	2.2.4
	Наличие 4-ех колес самоорентирующихся, диаметром не менее 80 мм, два колеса с тормозом.

	2.2.5
	Наличие регулировки ножной педалью.  Высота регулировки от 850 мм до 1250 мм.

	2.3.
	Подставка для тазов с тазом

	2.3.1.
	Представляет подставку с одним тазом.

	2.3.2.
	Объем таза на 9 литров.

	2.3.3.
	Все металлические части подставки и таз должны быть изготовлены из нержавеющей стали.

	2.3.4.
	Поверхности – матовые.

	2.3.5.
	5-ти лучевое основание.

	2.3.6.
	Наличие 5-ти обрезиненных поворотных колес с опорами диаметром 50 мм.

	2.3.7.
	Размеры: высота подставки не менее 800 мм, диаметр основания подставки не менее 540 мм, диаметр таза 360 мм.

	2.4.
	Подставка для биксов

	2.4.1.
	Должна представлять собой сборную конструкцию, состоящую из основания, изготовленной из круглой трубы и рычажного устройства для открывания и закрывания крышки стерилизационной коробки.

	2.4.2.
	Рычаг должен управляться с помощью ножной педали.

	2.4.3.
	Все металлические части подставки должна быть выполнена из нержавеющей стали.

	2.4.4.
	Подставка должна подвергаться обработке дезинфицирующими средствами.

	2.4.5
	Размеры подставки: высота не менее 1220 мм, длина 525 мм, ширина 530 мм, высота поверхности для установления СК над полом 750 мм.

	2.4.6.
	Высота открывания крышки должна регулироваться механически с помощью ножного педального привода, должна обеспечивать стерильность содержимого стерилизационных коробок.

	2.4.7.
	Подставка должна иметь пятилучевое основание, обеспечивающее устойчивость подставки под нагрузкой в момент приведения в действие ножного педального привода.


3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. Медицинское изделие должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение 12 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
3.2. При поставке мебели в разобранном виде, сборка осуществляется силами поставщика и за его счет.
3.3. Эталон-образец согласовать с заказчиком.



[bookmark: _Hlk233646824]





























Приложение №5
к заявке на закупку 
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

ЛОТ 5
Столик для массажа рук – 4 единицы

1. Состав:
	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.1.
	Столик для массажа рук
	4



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	№ п/п
	Наименование параметров

	2.1.
	Габаритные размеры (Д  Ш  В, мм), 550  350  730-750 (±10%)

	2.2.
	Каркас изготовлен из круглой трубы, с нанесением порошкового покрытия

	2.3.
	Столешница и полка из ДСП, обтянуты поролоном и винилискожей. Цвет – согласовать с эксплуатирующей организацией.

	2.4.
	Допускаемая нагрузка на столешницу, кг, 20 (±1%)

	2.5.
	Допускаемая нагрузка на полку, кг, 2 (±1%)



3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1.  Медицинское изделие должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение 12 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
3.2. При поставке мебели в разобранном виде, сборка осуществляется силами поставщика и за его счет.
3.3.  Эталон-образец согласовать с заказчиком.
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Приложение №6
к заявке на закупку 
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

ЛОТ 6
Стол рабочий медицинский – 23 единицы

1. Состав:
	№ п/п
	Наименование / габаритные размеры
	Количество, шт.

	1.1.
	Стол рабочий медицинский / В*Ш*Г, мм: 850*1500*600
	23



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	№ п/п
	Наименование параметров

	2.1.
	Должен быть изготовлен полностью из нержавеющей стали, устойчивость к дезинфицирующим средствам.

	2.2.
	Столешница с отбортовкой 10 см с одной стороны по длине.

	2.3.
	Наличие полки из нержавеющей стали, 25 см от пола.

	2.4.
	Допустимая нагрузка не менее 30 кг.



3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1.  Медицинское изделие должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение 12 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
3.2. При поставке мебели в разобранном виде, сборка осуществляется силами поставщика и за его счет.
3.3. Эталон-образец согласовать с заказчиком.






















Приложение №7
к заявке на закупку 
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

ЛОТ 7
Стол лабораторный с поткатной тумбой – 27 комплектов

1. Состав 1 комплекта оборудования:
	№ п/п
	Наименование
	Количество, шт.

	1.1.
	Стол лабораторный
	1

	1.2.
	Поткатная тумба
	1



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	№ п/п
	Наименование параметров

	2.1.
	Стол лабораторный

	2.1.1.
	Стол однокорпусный.

	2.1.2.
	Усиленный каркас из нержавеющей стали, размер профильной трубы 40*40*1.5 мм, с возможностью регулировки по высоте при помощи опор из химически стойкого полиамида с оцинкованной фурнитурой (регулировка по высоте в пределах 50 мм).

	2.1.3.
	Столешница из матового постформинга, с противударной кромкой из ПВХ, толщиной 2 мм.  Цвет столешницы – мраморный.

	2.1.4.
	Габаритные размеры: В*Ш*Г, мм: 850*1200*675.

	2.2.
	Поткатная тумба

	2.2.1.
	Тумба должна быть разделена на две равные части металлической полкой.

	2.2.2.
	Дверь металлическая. На двери ручка.

	2.2.3.
	Тумба должна подкатывается под стол. Должна быть изготовлена из того же материала, что и стол (сверху – столешница).

	2.2.4.
	Наличие 4-ех колес на тумбе диаметр 50 мм, два из которых должны быть с тормозом.

	2.2.5.
	Габаритные размеры: В*Ш*Г, мм: 700*500*500.



3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1. Медицинское изделие должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение 12 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
3.2. При поставке мебели в разобранном виде, сборка осуществляется силами поставщика и за его счет.
3.3. Эталон-образец согласовать с заказчиком.











Приложение №8
к заявке на закупку 
медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

ЛОТ 8
Кресло-каталка – 3 единицы

1. Состав:
	№ п/п
	Наименование 
	Количество, шт.

	1.1.
	Кресло-каталка
	3



2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	№ п/п
	Наименование параметров

	2.1.
	Кресло-каталка должна иметь стальной каркас с антикоррозийным покрытием и износостойкую обтяжку сидения.

	2.2.
	Должна складываться и раскладываться без применения специальных инструментов.

	2.3.
	Ширина сидения не менее 460 мм, глубина сидения не менее 400 мм, высота спинки не менее 430 мм.

	2.4.
	Габариты: ширина не менее 620 мм, длина не менее 1050 мм, высота не менее 900 мм.

	2.5.
	Максимальная нагрузка не менее 120 кг.

	2.6.
	Диаметр колес передних не менее 200 мм.

	2.7.
	Диаметр колес задних не менее 520 мм (внутреннее колесо), не менее 430 (наружное колесо).

	2.8.
	Ширина между поручнями не менее 450 мм, ширина между подлокотниками не менее 520 мм.

	2.9.
	Коляска должна иметь фиксированные подлокотники, поручни и подножки.

	2.10.
	Наличие тормозов.



3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:
3.1.  Медицинское изделие должно поставляться с гарантийной поддержкой не менее чем в течение 12 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
3.2. При поставке мебели в разобранном виде, сборка осуществляется силами поставщика и за его счет.
3.3. Эталон-образец согласовать с заказчиком
