Лот №501 Реагенты для мультплексной системы FilmArray
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Пневмонийная панель
	наборов
	2

	2
	Менгиальная панель
	наборов
	3


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. тест-система должна быть адаптирована к оборудования имеющегося у заказчика
2.2 из расчета набор – 30 картриджей
2.3 наличие инструкции по применению к набору на русском языке
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

