Лот№ 345 Реагенты для автоматического биохимического анализатора «XL 200», производство Чехия.  
Технические характеристики (описание) медицинской техники и ИМН
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Амилаза
	тест
	17000

	2
	Лактатдегидрогенза с пируватом
	тест
	4000

	3
	Креатинкиназа
	тест
	3000

	4
	Креатинкиназа-МВ
	тест
	3000

	5
	АЛТ
	тест
	30000

	6
	АСТ
	тест
	27000

	7
	Холестерин общий
	тест
	31000

	8
	Альбумин
	тест
	12000

	9
	Билирубин общий
	тест
	27000

	10
	Билирубин прямой
	тест
	24000

	11
	Общий белок
	тест
	30800

	12
	Глюкоза
	тест
	26000

	13
	Мочевина
	тест
	30000

	14
	Креатинин
	тест
	30000

	15
	Кальций
	тест
	7000

	16
	Триглицериды
	тест
	16000

	17
	Мочевая кислота
	тест
	6000

	18
	С-реактивный белок
	тест
	10000

	19
	Щелочная фосфатаза
	тест
	3000

	20
	Ферритин 
	тест
	12000

	21
	Холестерин высокой плотности
	тест
	10000

	22
	Холестерин низкой плотности
	тест
	7000

	23
	Калибратор HDL/LDL
	мл
	52

	24
	Мультикалибратор
	мл
	120

	25
	Хлориды
	тест
	1000

	26
	ГГТП
	тест
	2800


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	№ п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики)

	2.1
	Амилаза
	1.Метод: кинетика.
2.Монореагент.
3. Реагенты жидкие, готовые к использованию.

	2.2
	Лактатдегидрогенза с пируватом
	1.Метод: кинетика.
2.Биреагент.
3.Реагенты жидкие, готовые к использованию.

	2.3
	Креатинкиназа
	1.Метод в соответствии с рекоменд. IFСС.
2.Биреагент.
3.Реагенты жидкие, готовые к использованию.

	2.4
	Креатинкиназа-МВ

	1.Метод: иммуноингибирование.
2.Биреагент.
3.Реагенты жидкие, готовые к использованию.

	2.5
	АЛТ
	1.Метод в соответствии с рекоменд. IFСС.
2.Биреагент.
3.Реагенты жидкие, готовые к использованию.

	2.6
	АСТ
	1.Метод в соответствии с рекоменд. IFСС.
2.Биреагент.
3.Реагенты жидкие, готовые к использованию.

	2.7
	Холестерин общий
	1.Метод Триндера.
2.Монореагент.
3.Реагенты жидкие, готовые к использованию.

	2.8
	Альбумин
	1.Метод с бромкрезоловым зелёным.
2.Монореагент.
3. Реагенты жидкие, готовые к использованию.

	2.9
	Билирубин общий
	1.Метод Уолтера-Герарда (диазометод).
2.Биреагент.
3.Реагенты жидкие, готовые к использованию.

	2.10
	Билирубин прямой
	1.Метод Уолтера-Герарда (диазометод).
2.Биреагент.
3.Реагенты жидкие, готовые к использованию.

	2.11
	Общий белок
	1.Биуретовый метод.
2.Монореагент.
3. Реагенты жидкие, готовые к использованию.

	2.12
	Глюкоза
	1.Глюкозооксидазный метод.
2.Монореагент.
3. Реагенты жидкие, готовые к использованию.

	2.13
	Мочевина
	1.Кинетический ферментативный метод.
2.Биреагент.
3.Реагенты жидкие, готовые к использованию.

	2.14
	Креатинин
	1.Метод кинетический, без депротеинизации (м-д Яффе).
2.Биреагент.
3.Реагенты жидкие, готовые к использованию.

	2.15
	Кальций
	1.Метод с Арсеназо III.
2.Монореагент.
3.Реагенты жидкие, готовые к использованию.

	2.16
	Триглицериды
	1.Метод с использованием липопротеинлипазы, глицеролкиназы, глицеролфосфатоксидазы.
2.Монореагент.
3.Реагенты жидкие, готовые к использованию.

	2.17
	Мочевая кислота
	1.Метод Триндера (уриказный).
2.Монореагент.
3.Реагенты жидкие, готовые к использованию.

	2.18
	С-реактивный белок

	1.Метод: иммунотурбидиметрия.
2.Биреагент.
3.Реагенты жидкие.
4. Из расчета 1 набор: реагент, контроль, калибратор. Если набор не укомплектован по заявленному составу, лот должен быть дополнен.

	2.19
	Щелочная фосфатаза
	1.Метод – кинетика.
2.Биреагент.
3.Реагенты жидкие, готовые к использованию.

	2.20
	Ферритин 

	1.Измерение продукта реакции АГ-АТ методом конечной точки.
2.Из расчета 1 набор: реагент, контроль, калибратор. Если набор не укомплектован по заявленному составу, лот должен быть дополнен.

	2.21
	Холестерин высокой плотности
	1.Метод PVS и PEGME.
2.Биреагент.
3.Реагенты жидкие, готовые к использованию.

	2.22
	Холестерин низкой плотности
	1.Метод без осаждения.
2.Биреагент.
3.Реагенты жидкие, готовые к использованию.

	2.23
	Калибратор HDL/LDL
	1.Аттестован для параметров «HDL/LDL».

	2.24
	Мультикалибратор

	1.Аттестован для параметров: амилаза, лактатдегидрогенза с пируватом, креатинкиназа, креатинкиназа МБ, АЛТ, АСТ, холестерин, альбумин, билирубин общий, билирубин прямой, общий белок, глюкоза, мочевина, креатинин, кальций, хлориды, триглицериды, мочевая кислота, натрий, щелочная фосфатаза (допустимо наличие и других аналитов).

	2.25
	Хлориды
	1.Метод колориметрический.
2.Монореагент.
3.Реагенты жидкие, готовые к использованию.

	2.26
	ГГТП
	1.Биреагент.
2.Метод – кинетический.
3. Реагенты жидкие, готовые к использованию.


2.27 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства Чехия - «XL 200»;
2.28 Реагенты должны быть  предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;
2.29 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.30 Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора «XL 200» (Чехия) без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций;
2.31 Флаконы с реагентами должны содержать штрих-коды, обеспечивающие совместимость с программой управления анализатора и функцию автопозиционирования;
2.32 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:
2.32.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;
2.32.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;
2.32.3 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов и калибровочных.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 346 Контрольный материал для автоматического биохимического анализатора «XL 200», производство Чехия.  
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Контрольная сыворотка нормального уровня
	мл
	350

	2
	Контрольная сыворотка патологического уровня
	мл
	350


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 контрольные материалы должны быть аттестованы для аналитической системы и позициям, указанным в наименовании лота;
2.2 аттестован для показателей: аланинаминотрансфераза, альбумин, альфа-амилаза, аспартатаминотрансфераза, глюкоза, креатинин, креатинкиназа, креатинкиназа МВ, лактатдегидрогеназа, мочевина, общий белок, общий билирубин, прямой билирубин, холестерин, кальций, хлориды, триглицериды, мочевая кислота, натрий, щелочная фосфатаза (допустимо наличие и других аналитов);
2.3 наличие инструкции по применению на русском языке;
2.4 наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями;
2.5 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

[bookmark: _GoBack]Лот№ 358 Реагенты, калибраторы для биохимического анализатора «BS-240Pro», Mindray
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Билирубин общий
	тест
	42848

	2
	Билирубин прямой
	тест
	42848

	3
	Аланинаминотрансфераза (АЛТ)
	тест
	44274

	4
	Аспартатаминотрансфераза (АСТ)
	тест
	44274

	5
	Амилаза
	тест
	15730

	6
	Щелочная фосфатаза
	тест
	27318

	7
	Креатинкиназа
	тест
	10362

	8
	Креатинкиназа-МВ
	тест
	8007

	9
	Гамма-глутамилтрансфераза
	тест
	16014

	10
	Лактатдегидрогеназа
	тест
	17898

	11
	Триглицериды
	тест
	13104

	12
	Холестерин
	тест
	26208

	13
	ЛПВП
	тест
	7037

	14
	ЛПНП
	тест
	10442

	15
	Мочевина
	тест
	39600

	16
	Креатинин
	тест
	40626

	17
	Общий белок
	тест
	37840

	18
	Альбумин
	тест
	37128

	19
	Кальций
	тест
	12376

	20
	Железо
	тест
	9177

	21
	Ферритин
	тест
	5796

	22
	С-реактивный белок
	тест
	12972

	23
	Ревматоидный фактор
	тест
	3838

	24
	Антистрептолизин O
	тест
	3168

	25
	Глюкоза
	тест
	56526

	26
	Микроальбумин
	тест
	4431

	27
	Мультикалибратор
	мл
	300

	28
	Калибратор креатинкиназы-МВ
	мл
	30

	29
	Калибратор для специфических белков
	мл
	55

	30
	Калибратор ферритина
	мл
	64

	31
	Калибратор липидов
	мл
	55

	32
	Определение белка в моче и СМЖ методом ПГК
	тест
	19296


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	№
п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики)

	2.1
	Билирубин общий
	1. принцип метода – реакция окисления с ванадатом (метод VOX);
2. реагент готовый к использованию;
3.после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.

	2.2
	Билирубин прямой
	1. принцип метода – реакция окисления с ванадатом (метод VOX);
2. реагент готовый к использованию;
3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.

	2.3
	Аланинаминотрансфераза (АЛТ)
	1. принцип метода – УФ метод согласно рекомендациям IFCC без активации пиридоксальфосфатом;
2. реагент готовый к использованию;
3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.

	2.4
	Аспартатаминотрансфераза (АСТ)
	1. принцип метода – УФ метод согласно рекомендациям IFCC без активации пиридоксальфосфатом;
2. реагент готовый к использованию;
3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.

	2.5
	Амилаза
	1. принцип метода – IFCC метод;
2. реагент готовый к использованию;
3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 35 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.

	2.6
	Щелочная фосфатаза 
	1. принцип метода – модифицированный метод Международной федерации клинической химии и лабораторной медицины (IFCC);
2. реагент готовый к использованию;
3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 14 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.

	2.7
	Креатинкиназа 
	1. принцип метода – метод, рекомендованный Международной Федерацией Клинической Химии и лабораторной медицины (IFCC);
2. реагент готовый к использованию;
3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 30 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.

	2.8
	Креатинкиназа-МВ 
	1. принцип метода – метод, рекомендованный Международной Федерацией Клинической Химии и лабораторной медицины (IFCC);
2. реагент готовый к использованию;
3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 30 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.

	2.9
	Гамма-глутамилтрансфераза 
	1. принцип метода – УФ метод количественного определения гамма-глутамиламинотрансферазы (GGT) по Szasz;
2. реагент готовый к использованию;
3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 30 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.

	2.10
	Лактатдегидрогеназа
	1. принцип метода – УФ метод согласно рекомендациям IFCC;
2. реагент готовый к использованию;
3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 30 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.

	2.11
	Триглицериды
	1. принцип метода – реакция с глицерокиназой-пероксидазой (GPO-POD);
2. реагент готовый к использованию;
3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 21 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.

	2.12
	Холестерин 
	1. принцип метода – реакция с холестериноксидазой- пероксидазой (CHOD-POD);
2. реагент готовый к использованию;
3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.

	2.13
	ЛПВП 
	1. принцип метода – прямое определение;
2. реагент готовый к использованию;
3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.

	2.14
	ЛПНП 
	1. принцип метода – прямое определение;
2. реагент готовый к использованию;
3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.

	2.15
	Мочевина 
	1. принцип метода – реакция с уреазой/ глутаматдегидрогеназой, УФ-метод;
2. реагент готовый к использованию;
3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 21 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.

	2.16
	Креатинин 
	1. принцип метода – реакция с саркозиноксидазой;
2. реагент готовый к использованию;
3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.

	2.17
	Общий белок 
	1. принцип метода – биуретовыйметод;
2. реагент готовый к использованию;
3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.

	2.18
	Альбумин  
	1. принцип метода – реакция с бромкрезоловымзеленым;
2. реагент готовый к использованию;
3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.

	2.19
	Кальций 
	1. принцип метода – реакция с арсеназо III;
2. реагент готовый к использованию;
3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.

	2.20
	Железо
	1. принцип метода – колориметрический химический анализ (феррозин);
2. набор должен содержать калибратор;
3. реагент готовый к использованию;
4. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.

	2.21
	Ферритин  
	1. принцип метода – усиленный частицами иммунотурбидиметрический метод определения;
2. реагент готовый к использованию;
3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.

	2.22
	С-реактивный белок 
	1. принцип метода – метод турбидиметрии;
2. реагент готовый к использованию;
3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.

	2.23
	Ревматоидный фактор 
	1. принцип метода – иммунотурбидиметрический метод;
2. набор должен содержать калибратор;
3. реагент готовый к использованию;
4. после вскрытия при хранении в охлажденном состоянии в анализаторе или холодильнике реагенты стабильны в течение не менее 28 дней, а калибратор в течение не менее 30 дней.

	2.24
	Антистрептолизин O 
	1. принцип метода – латекс-иммунотурбидимет-рический метод;
2. набор должен содержать калибратор;
3. реагент готовый к использованию;
4. после вскрытия при хранении в охлажденном состоянии в анализаторе или холодильнике реагенты стабильны в течение не менее 28 дней, а калибратор в течение не менее 30 дней.

	2.25
	Глюкоза 
	1. принцип метода – глюкозооксидазно-пероксидазный метод (GOD-POD);
2. реагент готовый к использованию;
3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.

	2.26
	Микроальбумин
	1. принцип метода – иммунотурбидиметрический метод;
2. реагент готовый к использованию;
3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 30 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора.

	2.27
	Мультикалибратор
	1. Аттестован по аналитам: АСТ, АЛТ, билирубин общий, билирубин прямой, общий белок, ЛДГ, мочевина, мочевая кислота, креатинкиназа, глюкоза, α-амилаза, магний, фосфор, кальций, щелочная фосфатаза, общий холестерин, креатинин, альбумин, ГГТП, триглицериды (допустимо наличие и других аналитов).

	2.28
	Калибратор креатинкиназы-МВ
	1. Аттестован по параметру: креатинкиназа-MB.
2. Предлагаемый калибратор должен быть совместим с предлагаемым реагентом: креатинкиназы-МВ.

	2.29
	Калибратор для специфических белков
	1. Аттестован по параметрам: СРБ (допустимо наличие других аналитов);

	2.30
	Калибратор ферритина
	1. Аттестован по параметру: ферритин.
2. Предлагаемый калибратор должен быть совместим с предлагаемым реагентом: ферритин.

	2.31
	Калибратор липидов
	1. Аттестован по параметру: холестерин ЛПВП/ холестерин ЛПНП.
2. Предлагаемый калибратор должен быть совместим с предлагаемыми реагентами: ЛПВП, ЛПНП.

	2.32
	Определение белка в моче и СМЖ методом ПГК 
	1. принцип метода – колориметрический с пирогаллоловым красным;
2. жидкие, готовые к применению реагенты;
3. в состав набора должен входить калибратор и контрольный материал (либо предоставлен отдельно в объеме, необходимом для заявленного количества тестов).


2.33 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства Mindray для анализатора 
BS-240Pro;
2.34 Реагенты должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию; 
2.35 Инструкция по применению на русском языкеа;
2.36 Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора BS-240Pro без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций;
2.37 Флаконы с реагентами должны содержать штрих-коды, обеспечивающие совместимость с программой управления анализатора и функцию автопозиционирования;
2.38 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:
2.38.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;
2.38.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;
2.38.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 359 Контрольные материалы для биохимического анализатора «BS-240Pro», Mindray
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование
	Единицы измерения
	Количество

	1
	Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований, нормальный уровень
	мл
	630

	2
	Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований, патологический уровень 
	мл
	630

	3
	Тройной контроль ASO/CRP/RF, нормальный уровень
	мл
	123

	4
	Тройной контроль ASO/CRP/RF, патологический уровень
	мл
	123


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	№
п/п
	Наименование
	Показатели (характеристики)

	2.1
	Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований, нормальный уровень
	1. Аттестован по аналитам: АСТ, АЛТ, билирубин общий, билирубин прямой, общий белок, ЛДГ, мочевина, мочевая кислота, креатинкиназа, глюкоза, α-амилаза, магний, фосфор, кальций, железо, щелочная фосфатаза, общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, СРБ, креатинин, креатинкиназа-МВ, альбумин, ГГТП, триглицериды, калий, натрий, хлориды, АСО, ферритин (допустимо наличие и других аналитов).

	2.2
	Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований, патологический уровень 
	1. Аттестован по аналитам: АСТ, АЛТ, билирубин общий, билирубин прямой, общий белок, ЛДГ, мочевина, мочевая кислота, креатинкиназа, глюкоза, α-амилаза, магний, фосфор, кальций, железо, щелочная фосфатаза, общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, СРБ, креатинин, креатинкиназа-МВ, альбумин, ГГТП, триглицериды, калий, натрий, хлориды, АСО, ферритин (допустимо наличие и других аналитов).

	2.3
	Тройной контроль ASO/CRP/RF, нормальный уровень
	1.Аттестован по аналитам: ASO/CRP/RF.

	2.4
	Тройной контроль ASO/CRP/RF, патологический уровень
	1.Аттестован по аналитам: ASO/CRP/RF.



2.5 контрольные материалы должны быть аттестованы для аналитической биохимической системы производства MINDRAY Китай - серии "ВS"-  модель "ВS-240Pro".
2.6 наличие инструкции по применению на русском языке;
2.7 наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями;
2.8 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):
3.1. срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

