# Лот№ 345 Реагенты для автоматического биохимического анализатора «XL 200», производство Чехия.

# Технические характеристики (описание) медицинской техники и ИМН

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Амилаза | тест | 17000 |
| 2 | Лактатдегидрогенза с пируватом | тест | 4000 |
| 3 | Креатинкиназа | тест | 3000 |
| 4 | Креатинкиназа-МВ | тест | 3000 |
| 5 | АЛТ | тест | 30000 |
| 6 | АСТ | тест | 27000 |
| 7 | Холестерин общий | тест | 31000 |
| 8 | Альбумин | тест | 12000 |
| 9 | Билирубин общий | тест | 27000 |
| 10 | Билирубин прямой | тест | 24000 |
| 11 | Общий белок | тест | 30800 |
| 12 | Глюкоза | тест | 26000 |
| 13 | Мочевина | тест | 30000 |
| 14 | Креатинин | тест | 30000 |
| 15 | Кальций | тест | 7000 |
| 16 | Триглицериды | тест | 16000 |
| 17 | Мочевая кислота | тест | 6000 |
| 18 | С-реактивный белок | тест | 10000 |
| 19 | Щелочная фосфатаза | тест | 3000 |
| 20 | Ферритин | тест | 12000 |
| 21 | Холестерин высокой плотности | тест | 10000 |
| 22 | Холестерин низкой плотности | тест | 7000 |
| 23 | Калибратор HDL/LDL | мл | 52 |
| 24 | Мультикалибратор | мл | 120 |
| 25 | Хлориды | тест | 1000 |
| 26 | ГГТП | тест | 2800 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Амилаза | 1.Метод: кинетика. 2.Монореагент. 3. Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.2 | Лактатдегидрогенза с пируватом | 1.Метод: кинетика. 2.Биреагент. 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.3 | Креатинкиназа | 1.Метод в соответствии с рекоменд. IFСС. 2.Биреагент. 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.4 | Креатинкиназа-МВ | 1.Метод: иммуноингибирование. 2.Биреагент. 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.5 | АЛТ | 1.Метод в соответствии с рекоменд. IFСС. 2.Биреагент. 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.6 | АСТ | 1.Метод в соответствии с рекоменд. IFСС. 2.Биреагент. 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.7 | Холестерин общий | 1.Метод Триндера. 2.Монореагент. 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.8 | Альбумин | 1.Метод с бромкрезоловым зелёным. 2.Монореагент. 3. Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.9 | Билирубин общий | 1.Метод Уолтера-Герарда (диазометод). 2.Биреагент. 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.10 | Билирубин прямой | 1.Метод Уолтера-Герарда (диазометод). 2.Биреагент. 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.11 | Общий белок | 1.Биуретовый метод. 2.Монореагент. 3. Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.12 | Глюкоза | 1.Глюкозооксидазный метод. 2.Монореагент. 3. Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.13 | Мочевина | 1.Кинетический ферментативный метод. 2.Биреагент. 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.14 | Креатинин | 1.Метод кинетический, без депротеинизации (м-д Яффе). 2.Биреагент. 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.15 | Кальций | 1.Метод с Арсеназо III. 2.Монореагент. 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.16 | Триглицериды | 1.Метод с использованием липопротеинлипазы, глицеролкиназы, глицеролфосфатоксидазы. 2.Монореагент. 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.17 | Мочевая кислота | 1.Метод Триндера (уриказный). 2.Монореагент. 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.18 | С-реактивный белок | 1.Метод: иммунотурбидиметрия. 2.Биреагент. 3.Реагенты жидкие. 4. Из расчета 1 набор: реагент, контроль, калибратор. Если набор не укомплектован по заявленному составу, лот должен быть дополнен. |
| 2.19 | Щелочная фосфатаза | 1.Метод – кинетика. 2.Биреагент. 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.20 | Ферритин | 1.Измерение продукта реакции АГ-АТ методом конечной точки. 2.Из расчета 1 набор: реагент, контроль, калибратор. Если набор не укомплектован по заявленному составу, лот должен быть дополнен. |
| 2.21 | Холестерин высокой плотности | 1.Метод PVS и PEGME. 2.Биреагент. 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.22 | Холестерин низкой плотности | 1.Метод без осаждения. 2.Биреагент. 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.23 | Калибратор HDL/LDL | 1.Аттестован для параметров «HDL/LDL». |
| 2.24 | Мультикалибратор | 1.Аттестован для параметров: амилаза, лактатдегидрогенза с пируватом, креатинкиназа, креатинкиназа МБ, АЛТ, АСТ, холестерин, альбумин, билирубин общий, билирубин прямой, общий белок, глюкоза, мочевина, креатинин, кальций, хлориды, триглицериды, мочевая кислота, натрий, щелочная фосфатаза (допустимо наличие и других аналитов). |
| 2.25 | Хлориды | 1.Метод колориметрический. 2.Монореагент. 3.Реагенты жидкие, готовые к использованию. |
| 2.26 | ГГТП | 1.Биреагент. 2.Метод – кинетический. 3. Реагенты жидкие, готовые к использованию. |

# 2.27 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства Чехия - «XL 200»;

2.28 Реагенты должны быть  предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.29 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.30 Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора «XL 200» (Чехия) без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций;

2.31 Флаконы с реагентами должны содержать штрих-коды, обеспечивающие совместимость с программой управления анализатора и функцию автопозиционирования;

2.32 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.32.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.32.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.32.3 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов и калибровочных.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

# Лот№ 346 Контрольный материал для автоматического биохимического анализатора «XL 200», производство Чехия.

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольная сыворотка нормального уровня | мл | 350 |
| 2 | Контрольная сыворотка патологического уровня | мл | 350 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 контрольные материалы должны быть аттестованы для аналитической системы и позициям, указанным в наименовании лота;

2.2 аттестован для показателей: аланинаминотрансфераза, альбумин, альфа-амилаза, аспартатаминотрансфераза, глюкоза, креатинин, креатинкиназа, креатинкиназа МВ, лактатдегидрогеназа, мочевина, общий белок, общий билирубин, прямой билирубин, холестерин, кальций, хлориды, триглицериды, мочевая кислота, натрий, щелочная фосфатаза (допустимо наличие и других аналитов);

2.3 наличие инструкции по применению на русском языке;

2.4 наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями;

2.5 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 358 Реагенты, калибраторы для биохимического анализатора «BS-240Pro», Mindray

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Билирубин общий | тест | 42848 |
| 2 | Билирубин прямой | тест | 42848 |
| 3 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | тест | 44274 |
| 4 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | тест | 44274 |
| 5 | Амилаза | тест | 15730 |
| 6 | Щелочная фосфатаза | тест | 27318 |
| 7 | Креатинкиназа | тест | 10362 |
| 8 | Креатинкиназа-МВ | тест | 8007 |
| 9 | Гамма-глутамилтрансфераза | тест | 16014 |
| 10 | Лактатдегидрогеназа | тест | 17898 |
| 11 | Триглицериды | тест | 13104 |
| 12 | Холестерин | тест | 26208 |
| 13 | ЛПВП | тест | 7037 |
| 14 | ЛПНП | тест | 10442 |
| 15 | Мочевина | тест | 39600 |
| 16 | Креатинин | тест | 40626 |
| 17 | Общий белок | тест | 37840 |
| 18 | Альбумин | тест | 37128 |
| 19 | Кальций | тест | 12376 |
| 20 | Железо | тест | 9177 |
| 21 | Ферритин | тест | 5796 |
| 22 | С-реактивный белок | тест | 12972 |
| 23 | Ревматоидный фактор | тест | 3838 |
| 24 | Антистрептолизин O | тест | 3168 |
| 25 | Глюкоза | тест | 56526 |
| 26 | Микроальбумин | тест | 4431 |
| 27 | Мультикалибратор | мл | 300 |
| 28 | Калибратор креатинкиназы-МВ | мл | 30 |
| 29 | Калибратор для специфических белков | мл | 55 |
| 30 | Калибратор ферритина | мл | 64 |
| 31 | Калибратор липидов | мл | 55 |
| 32 | Определение белка в моче и СМЖ методом ПГК | тест | 19296 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Билирубин общий | # 1. принцип метода – реакция окисления с ванадатом (метод VOX); # 2. реагент готовый к использованию; # 3.после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора. |
| 2.2 | Билирубин прямой | # 1. принцип метода – реакция окисления с ванадатом (метод VOX); 2. реагент готовый к использованию; 3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора. |
| 2.3 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | # 1. принцип метода – УФ метод согласно рекомендациям IFCC без активации пиридоксальфосфатом; 2. реагент готовый к использованию; 3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора. |
| 2.4 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | # 1. принцип метода – УФ метод согласно рекомендациям IFCC без активации пиридоксальфосфатом; 2. реагент готовый к использованию; 3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора. |
| 2.5 | Амилаза | # 1. принцип метода – IFCC метод; 2. реагент готовый к использованию; 3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 35 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора. |
| 2.6 | Щелочная фосфатаза | 1. принцип метода – модифицированный метод Международной федерации клинической химии и лабораторной медицины (IFCC); # 2. реагент готовый к использованию; 3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 14 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора. |
| 2.7 | Креатинкиназа | # 1. принцип метода – метод, рекомендованный Международной Федерацией Клинической Химии и лабораторной медицины (IFCC); 2. реагент готовый к использованию; 3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 30 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора. |
| 2.8 | Креатинкиназа-МВ | # 1. принцип метода – метод, рекомендованный Международной Федерацией Клинической Химии и лабораторной медицины (IFCC); 2. реагент готовый к использованию; 3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 30 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора. |
| 2.9 | Гамма-глутамилтрансфераза | # 1. принцип метода – УФ метод количественного определения гамма-глутамиламинотрансферазы (GGT) по Szasz; 2. реагент готовый к использованию; 3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 30 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора. |
| 2.10 | Лактатдегидрогеназа | # 1. принцип метода – УФ метод согласно рекомендациям IFCC; 2. реагент готовый к использованию; 3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 30 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора. |
| 2.11 | Триглицериды | # 1. принцип метода – реакция с глицерокиназой-пероксидазой (GPO-POD); 2. реагент готовый к использованию; 3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 21 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора. |
| 2.12 | Холестерин | # 1. принцип метода – реакция с холестериноксидазой- пероксидазой (CHOD-POD); 2. реагент готовый к использованию; 3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора. |
| 2.13 | ЛПВП | # 1. принцип метода – прямое определение; 2. реагент готовый к использованию; 3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора. |
| 2.14 | ЛПНП | # 1. принцип метода – прямое определение; 2. реагент готовый к использованию; 3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора. |
| 2.15 | Мочевина | # 1. принцип метода – реакция с уреазой/ глутаматдегидрогеназой, УФ-метод; 2. реагент готовый к использованию; 3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 21 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора. |
| 2.16 | Креатинин | # 1. принцип метода – реакция с саркозиноксидазой; 2. реагент готовый к использованию; 3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора. |
| 2.17 | Общий белок | # 1. принцип метода – биуретовыйметод; 2. реагент готовый к использованию; 3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора. |
| 2.18 | Альбумин | # 1. принцип метода – реакция с бромкрезоловымзеленым; 2. реагент готовый к использованию; 3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора. |
| 2.19 | Кальций | 1. принцип метода – реакция с арсеназо III; # 2. реагент готовый к использованию; 3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора. |
| 2.20 | Железо | # 1. принцип метода – колориметрический химический анализ (феррозин); 2. набор должен содержать калибратор; 3. реагент готовый к использованию; 4. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора. |
| 2.21 | Ферритин | # 1. принцип метода – усиленный частицами иммунотурбидиметрический метод определения; 2. реагент готовый к использованию; 3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора. |
| 2.22 | С-реактивный белок | # 1. принцип метода – метод турбидиметрии; 2. реагент готовый к использованию; 3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора. |
| 2.23 | Ревматоидный фактор | # 1. принцип метода – иммунотурбидиметрический метод; 2. набор должен содержать калибратор; 3. реагент готовый к использованию; 4. после вскрытия при хранении в охлажденном состоянии в анализаторе или холодильнике реагенты стабильны в течение не менее 28 дней, а калибратор в течение не менее 30 дней. |
| 2.24 | Антистрептолизин O | 1. принцип метода – латекс-иммунотурбидимет-рический метод; 2. набор должен содержать калибратор; 3. реагент готовый к использованию; 4. после вскрытия при хранении в охлажденном состоянии в анализаторе или холодильнике реагенты стабильны в течение не менее 28 дней, а калибратор в течение не менее 30 дней. |
| 2.25 | Глюкоза | # 1. принцип метода – глюкозооксидазно-пероксидазный метод (GOD-POD); 2. реагент готовый к использованию; 3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 28 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора. |
| 2.26 | Микроальбумин | 1. принцип метода – иммунотурбидиметрический метод; # 2. реагент готовый к использованию; 3. после вскрытия флакона реагент остается стабильным в течение не менее 30 дней, если хранится в холодильнике или в охлаждаемом отсеке анализатора. |
| 2.27 | Мультикалибратор | 1. Аттестован по аналитам: АСТ, АЛТ, билирубин общий, билирубин прямой, общий белок, ЛДГ, мочевина, мочевая кислота, креатинкиназа, глюкоза, α-амилаза, магний, фосфор, кальций, щелочная фосфатаза, общий холестерин, креатинин, альбумин, ГГТП, триглицериды (допустимо наличие и других аналитов). |
| 2.28 | Калибратор креатинкиназы-МВ | 1. Аттестован по параметру: креатинкиназа-MB. 2. Предлагаемый калибратор должен быть совместим с предлагаемым реагентом: креатинкиназы-МВ. |
| 2.29 | Калибратор для специфических белков | 1. Аттестован по параметрам: СРБ (допустимо наличие других аналитов); |
| 2.30 | Калибратор ферритина | 1. Аттестован по параметру: ферритин. 2. Предлагаемый калибратор должен быть совместим с предлагаемым реагентом: ферритин. |
| 2.31 | Калибратор липидов | 1. Аттестован по параметру: холестерин ЛПВП/ холестерин ЛПНП. 2. Предлагаемый калибратор должен быть совместим с предлагаемыми реагентами: ЛПВП, ЛПНП. |
| 2.32 | Определение белка в моче и СМЖ методом ПГК | 1. принцип метода – колориметрический с пирогаллоловым красным; 2. жидкие, готовые к применению реагенты; 3. в состав набора должен входить калибратор и контрольный материал (либо предоставлен отдельно в объеме, необходимом для заявленного количества тестов). |

2.33 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой производства Mindray для анализатора

BS-240Pro;

2.34 Реагенты должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.35 Инструкция по применению на русском языкеа;

2.36 Реагенты должны быть расфасованы по флаконам, пригодным для прямой установки на борт анализатора BS-240Pro без необходимости переливания в другие емкости, разведения и прочих манипуляций;

2.37 Флаконы с реагентами должны содержать штрих-коды, обеспечивающие совместимость с программой управления анализатора и функцию автопозиционирования;

2.38 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.38.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.38.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.38.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

Лот№ 359 Контрольные материалы для биохимического анализатора «BS-240Pro», Mindray

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований, нормальный уровень | мл | 630 |
| 2 | Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований, патологический уровень | мл | 630 |
| 3 | Тройной контроль ASO/CRP/RF, нормальный уровень | мл | 123 |
| 4 | Тройной контроль ASO/CRP/RF, патологический уровень | мл | 123 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

| № п/п | Наименование | Показатели (характеристики) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований, нормальный уровень | 1. Аттестован по аналитам: АСТ, АЛТ, билирубин общий, билирубин прямой, общий белок, ЛДГ, мочевина, мочевая кислота, креатинкиназа, глюкоза, α-амилаза, магний, фосфор, кальций, железо, щелочная фосфатаза, общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, СРБ, креатинин, креатинкиназа-МВ, альбумин, ГГТП, триглицериды, калий, натрий, хлориды, АСО, ферритин (допустимо наличие и других аналитов). |
| 2.2 | Контрольный материал на основе человеческой сыворотки крови для биохимических исследований, патологический уровень | 1. Аттестован по аналитам: АСТ, АЛТ, билирубин общий, билирубин прямой, общий белок, ЛДГ, мочевина, мочевая кислота, креатинкиназа, глюкоза, α-амилаза, магний, фосфор, кальций, железо, щелочная фосфатаза, общий холестерин, ЛПВП, ЛПНП, СРБ, креатинин, креатинкиназа-МВ, альбумин, ГГТП, триглицериды, калий, натрий, хлориды, АСО, ферритин (допустимо наличие и других аналитов). |
| 2.3 | Тройной контроль ASO/CRP/RF, нормальный уровень | 1.Аттестован по аналитам: ASO/CRP/RF. |
| 2.4 | Тройной контроль ASO/CRP/RF, патологический уровень | 1.Аттестован по аналитам: ASO/CRP/RF. |

2.5 контрольные материалы должны быть аттестованы для аналитической биохимической системы производства MINDRAY Китай - серии "ВS"-  модель "ВS-240Pro".

2.6 наличие инструкции по применению на русском языке;

2.7 наличие паспорта контрольного материала с аттестованными значениями;

2.8 гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической помощи при использовании предложенных контрольных материалов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годность, стерильность):

3.1. срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.