Уведомление о завершении процедуры закупки из одного источника на ЭТП рег.№ EZ20260806386692 «БелМТ №187/26-ЗОИ "Мойки ультразвуковые" лот 1» без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).
В результате рассмотрения поступивших в установленный срок документов и (или) сведений принято решение:
ЛОТ № 1, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 1
1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260812431370
OSAUHING MN MEDICAL
УНП 11514417
10149, Эстония, Harju maakond, Tallinn, Pohja-Tallinna linnaosa, Suve tn 2-68

Цена по лоту: 399 758,88 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку
Причина несоответствия - п.20.2- предложение содержит товар (крышка ультразвукового очистителя – 2 шт), количество которого не соответствует Приложению 1 по п. 1.6. (превышение не связано с кратностью упаковки);

п. 25 Заявки на покупку – предложение соответствует менее чем на 100% в части состава, объема (количества) или комплектации оборудования и (или) изделий
ИТОГИ:
Принято решение по лоту № 1 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

Прилагаемые документы:
Протокол 187-26 Протокол по ЗОИ НА ЭТП.docx.
