#### п Приложение 3 к запросу о предоставлении сведений №Ц645-07/262

Лот №2 Характеристики ламп:

- мощность лампы – не менее 600 Вт;

- напряжение в сети– 230В;

- световой поток - не менее 80000lm;

- ФАР, импульс/с (400-700 нм) – не менее 900;

- средняя продолжительность горения – не менее 20000ч;

- серебряный отражатель;

- цоколь Е40;

- длина – не более 325мм;

- диаметр колбы – не более 122мм;

- масса – не более 360г.