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Лот №2 Характеристики ламп:
- мощность лампы – не менее 600 Вт;
- напряжение в сети– 230В;
- световой поток - не менее 80000lm;
- ФАР, импульс/с (400-700 нм) – не менее 900;
- средняя продолжительность горения – не менее 20000ч;
- серебряный отражатель;
- цоколь Е40;
- длина – не более 325мм;
- диаметр колбы – не более 122мм;
- масса – не более 360г.


