УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главного врача по медицинской части

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

Управления делами Президента

Республики Беларусь

______________ С.С.Галицкая

«___» _____________ 20226 г.

Техническое задание

на ремонт установок стоматологической

| Лот № |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Ремонт установки стоматологической |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования) |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 1 усл.ед. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Стоматологический кабинет |
| Срок оказания услуги | в течение 3-х дней с момента заключения договора. |
| Требования к лоту | Ремонт установки стоматологической Teneo - учетный номер: инв. № 01377031 включает в себя: – замену колпачка кат. №6819614 или аналог – 2 шт. – замену разъема скейлера кат. №6230218 или аналог -1 шт. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества | Поставляемые запасные части должны быть новыми. Гарантия на запасные части не менее 3 месяцев с момента их установки, гарантия на работу не менее 3 месяцев с даты подписания акта выполненных работ (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем) |
| Требования при ремонте медицинской техники | Ремонтные работы должны выполнятся в соответствии с требованиями постановления Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 «Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники». |

| Лот № |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Ремонт установки стоматологической |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования) |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 1 усл.ед. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Стоматологический кабинет |
| Срок оказания услуги | в течение 3-х дней с момента заключения договора. |
| Требования к лоту | Ремонт установки стоматологической Teneo -учетный номер: инв. № 01377290 включает в себя: – замену колпачка кат. №6819614 или аналог - 2 шт. – замену разъема скейлера кат. №6230218 или аналог – 1 шт. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества | Поставляемые запасные части должны быть новыми. Гарантия на запасные части не менее 3 месяцев с момента их установки, гарантия на работу не менее 3 месяцев с даты подписания акта выполненных работ (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем) |
| Требования при ремонте медицинской техники | Ремонтные работы должны выполнятся в соответствии с требованиями постановления Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 «Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники». |

| Лот № |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Ремонт установки стоматологической |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 33.14.19.200 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Услуги по ремонту и техническому обслуживанию медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры прочее (кроме медицинских инструментов, рентгеновского, электродиагностического и электротерапевтического оборудования) |
| Необходимое количество и единица измерения (согласно ОКРБ 008-95) | 1 усл.ед. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Стоматологический кабинет |
| Срок оказания услуги | в течение 3-х дней с момента заключения договора. |
| Требования к лоту | Ремонт установки стоматологической Teneo -учетный номер: инв. № 01377032 включает в себя: - замену бака для смешивания кат. №6224146 или аналог- 1 шт. - замену клапана помпы кат. №6349810 или аналог -1 шт. - замену шланга для мотора кат. №6336700 или аналог – 1 шт. - замену колпачка кат. №6819614 или аналог – 2 шт. - замену разъема скейлера кат. №6230218 или аналог – 1 шт. |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества | Поставляемые запасные части должны быть новыми. Гарантия на запасные части не менее 3 месяцев с момента их установки, гарантия на работу не менее 3 месяцев с даты подписания акта выполненных работ (если иное не предусмотрено заводом-изготовителем) |
| Требования при ремонте медицинской техники | Ремонтные работы должны выполнятся в соответствии с требованиями постановления Министерства Здравоохранения Республики Беларусь от 03.10.2006 №78 «Об утверждении Инструкции о порядке организации технического обслуживания и ремонта медицинской техники». |

Составители:

Начальник отдела

по обслуживанию медоборудования                                                А.Л.Руды

Ведущий инженер по эксплуатации и ремонту

оборудования отдела по обслуживанию

медицинского оборудования		                                                 Д.В.Марчук