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Техническое задание

	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Пластины хирургические из перикарда крупного рогатого скота

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	32.50.22.900

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Части человеческого тела искусственные, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	20 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026г.

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока.
	1. Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Кардиохирургия;

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Материал товара: перикард домашнего скота
Консервация: консервирующий раствор с содержанием этилового спирта
Описание: Наличие двух поверхностей-гладкой и ворсистой; толщина пластины 0,2-0,7 мм; длина 1-10 см; ширина 1-10 см.
Описание: Пластины предназначены для протезирования пораженных участков и дефектов органов человека
Стерильность: стерильно
Требования: согласование типоразмеров закупаемых изделий и график их поставок по отдельному согласованию на момент заключения договора 
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