УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«_24_»_августа_ 2026 года

Заявка на закупку ЗОИ

Физиотерапевтическое медицинское оборудование для модернизации здания лечебного корпуса учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии», расположенного по адресу г. Могилев, ул Н. Карабановская, д 90, 2 очередь

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: медицинское оборудование;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №4

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Аппарат магнитного действия |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №4 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50. 13.790 |
| Объем (количество) | 1 комплект |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 28 437,45 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985 |

Приложение к лоту №4:

- Состав (комплектация) (на 1 комплект):

1.1.Электронный блок, шт.: 1

1.2.Комплект принадлежностей:

1.2.1 индуктор СПОК ИП - 1 шт.

    - Индуктор СПОК ИК - 1 шт.

    - индуктор СПОК ИС - 1 шт.

    - индуктор НефрСПОК - 1 шт.

    - индуктор ДиабСПОК - 1 шт.

    - индуктор НеврСПОК - 1 шт.

- Показатели (характеристики):

2.1.Вид: портативный

2.2.Тип: низкочастотный

  - Режим магнитного поля: импульсный

  - Магнитная индукция: 20-30 мТл.

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 категории ООТ 	                                 	                              О.С.Сарнавская