Утверждаю
Главный врач
Учреждения здравоохранения
«Минский городской клинический центр дерматовенерологии»
________ Е.В. Коваленко 
«29»______06____2026г.

Заявка на закупку
Сред питательных для культуральной диагностики микроорганизмов на 2026 год.
Заказчик: Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии».

	Сведения о заказчике 

	Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии», г. Минск

	Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
	220089
г. Минск, ул. Прилукская,46А

	УНП
	100123896

	Адрес электронной почты
	info@ kvd.by

	Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии)
	www.kvd.by



1.Область применения: клиническая лабораторная диагностика
2. Сведения о государственной закупке

	Лот № 1 

	Предмет государственной закупки (наименование товара) 
	1.Сыворотка крови лошадей

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно  приложения № 1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.700

	Объем (количество)
	20,00 литров

	Cрок поставки
	Поквартально

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет









	Лот № 2   

	[bookmark: _Hlk161921376]
	Основа среды для культивирования 
N. gonorrhoeae

	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложения № 2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.700

	Объем (количество)
	60,00 литров

	Cрок поставки
	Поквартально

	Источник финансирования государственной закупки
	Местный бюджет

































Приложение №1
Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения
Лот №1. Сыворотка крови лошадей.
1.Состав (комплектация) медицинских изделий.

	№ п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Количество 

	1.1.
	Сыворотка крови лошадей, фасовка не более 100 мл
	литр
	20,00



2.Технические характеристики:
2.1. Должна быть стерильной.
[bookmark: _Hlk161922277]2.2. Условия хранения должны предусматривать хранение без холодильника.
3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.
3.1.Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

Приложение № 2
Технические характеристики (описание) медицинских изделий.
Лот№ 2. Основа среды для культивирования N. gonorrhoeae
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№
п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Количество

	1.1.
	Основа среды для культивирования N. gonorrhoeae
	л
	60,00



2. Технические характеристики:
2.1. Фасовка не более 200 мл.
2.2. Условия хранения должны предусматривать хранение без холодильника.
3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объёму предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.
3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от срока годности, установленного производителем.
										




										
3.1. Срок годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от срока годности, установленного производителем.

      						
Разработчики технических характеристик:


Врач - лаборант (заведующий лабораторией) 
централизованной
бактериологической лаборатории  		                               Н.Н. Сухобокова      

Врач - лаборант  централизованной
бактериологической лаборатории     				М.Р. Шарай

Врач - лаборант  централизованной
бактериологической лаборатории                                           М.В.Букатова


