ГродМТ 243/26-ЗОИ	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.

Лот 4 Cистема инфузионная подогреваемая

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Игла инъекционная | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cистема инфузионная подогреваемая | 0,8 | штука | 560 |
| 2 |  | 1,2 | штука | 1 280 |

2. Технические требования:

2.1 Предназначены для вливания пациенту лекарственных растворов, крови и ее компонентов из стеклянных и полимерных емкостей с применением аппарата типа “Ампир” или с другими с аналогичными техническими характеристиками для подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной терапии.

2.2 Рабочая длина не менее 2 650 мм.

2.3 Максимальная рабочая температура +41,5С