ГродМТ 243/26-ЗОИ	Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и (или) изделий медицинского назначения.
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Лот 4 Cистема инфузионная подогреваемая

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Игла инъекционная
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Cистема инфузионная подогреваемая
	0,8
	штука
	560

	2
	
	1,2
	штука
	1 280


2. Технические требования:
2.1 Предназначены для вливания пациенту лекарственных растворов, крови и ее компонентов из стеклянных и полимерных емкостей с применением аппарата типа “Ампир” или с другими с аналогичными техническими характеристиками для подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной терапии. 
2.2 Рабочая длина не менее 2 650 мм. 
2.3 Максимальная рабочая температура +41,5С


