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Приложение 3 к запросу о предоставлении сведений №ТК674-08/262
«Метрологическая оценка средств измерений УП «МИНСКВОДОКАНАЛ» 
на 2026 год»

	       №п/п
	Наименование средства измерений
 (тип, класс точности или диапазон измерений)
	Кол-во СИ, ед.
	Кол-во услуг

по метр-ой оценке
	Примечание
	Место оказания услуг


	1.Эталоны

	Лот 1

	1. 
	Установка поверочная для водосчетчиков «Prematest 150»
	1
	1
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	2. 
	Установка поверочная для водосчетчиков «Prematest 25» 
	4
	4
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	3. 
	Установка поверочная для водосчетчиков «Prematest 80» 
	2
	2
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	4. 
	Установка поверочная для водосчетчиков «Prematest 50Z»
	2
	2
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	5. 
	Установка поверочная для водосчетчиков «Prematest 50»
	2
	2
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	6. 
	Установка поверочная объемная для водосчетчиков УОП, Ду 15 мм

В составе:

Бак объемный поверочной установки для счетчиков воды Ду 15 мм (мерник технический до 400л) - 2шт
	2
	2
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	7. 
	Установка поверочная переносная УПП8531М/1*
	1
	1
	Поверка
	По адресу Заказчика 

	8. 
	Передвижная испытательная электролаборатория на базе автомобиля МАЗ (в составе: Блок ВРS 5000-d, Блок TDS-40)**
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Заказчика

	
	Транспортные расходы на УПП8531М/1*
	1
	-
	Выезд
	-

	
	Транспортные расходы на испытательная электролаборатория**
	1
	-
	Выезд
	-

	2.Средства измерений, применяемые в сфере законодательной метрологии

	Лот 2

	9. 
	Рулетка металлическая 3 м 
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	10. 
	
	
	
	Калибровка
	

	11. 
	Рулетка металлическая 5 м
	5
	5
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	12. 
	Рулетка металлическая 5 м
	1
	1
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	13. 
	
	
	1
	Калибровка
	

	14. 
	Рулетка металлическая 10 м
	9
	9
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	15. 
	Рулетка металлическая 20 м
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	16. 
	Рулетка металлическая 30 м
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	17. 
	Рулетка металлическая 50 м
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	18. 
	Линейка металлическая 500 мм
	11
	11
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	19. 
	Линейка металлическая 100 мм
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	20. 
	Линейка металлическая 1 м
	4
	4
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	21. 
	Линейка металлическая 3 м
	3
	3
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	22. 
	Линейка металлическая 5 м
	6
	6
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	23. 
	Линейка металлическая 10 м
	8
	8
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	24. 
	Линейка металлическая 50 м
	3
	3
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	25. 
	Рейка дорожная универсальная РДУ-КОНДОР 
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	26. 
	Дальномер лазерный Leica DISTRO X310
	5
	5
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	27. 
	Дальномер лазерный Leica DISTRO D810
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	28. 
	Уровень УС 1000м
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	Лот 4

	29. 
	Барометр-анероид БАММ-1
	9
	9
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	30. 
	Барометр-анероид БАММ-1
	1
	1
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	31. 
	
	
	1
	Калибровка
	

	Лот 5

	32. 
	Трубка пневмометрическая модификации ПИТО 

исп.В, комбинированный приемник 2,0-30,0 м/сек 
	1
	1
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	33. 
	
	
	1
	Калибровка
	

	Лот 8

	34. 
	Расходомер электромагнитный Process Master 300 

(Ду 80, 1-канальный)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	35. 

	Расходомер электромагнитный SIEMENS Sitrans F M MAG5000/MAG3100 (Ду 80, 1-канальный)
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	36. 
	Расходомер РСМ-05.05С (Ду 15, ТСПА-2шт, 1-канальный)
	2
	2
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	Лот 9

	37. 
	Уровнемер ультразвуковой Prosonic-S FMU90
	5
	5
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	Лот 10

	38. 
	Плотномер динамический Д-51 А
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	39. 
	Плотномер динамический Д-51
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	Лот 11

	40. 
	Набор ареометров АОН-1
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	Лот 13

	41. 
	Газоанализатор «DRAGER» PAC-7000
	3
	6
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	42. 
	Газоанализатор «ФП33»
	179
	358
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	43. 
	Газоанализатор «ФП34»
	67
	134
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	44. 
	Газоанализатор «ФСТ-03В»
	19
	38
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	45. 
	Газоанализаторы «ФСТ-03М»
	4
	4
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	46. 
	Газоанализатор «ФСТ-03»
	4
	4
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	47. 
	Сигнализатор газов шельфовый СТГ-3
	42
	84
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	Лот 14

	48. 
	Счетчик жидкости и количества теплоты ультразвуковой «СНТ-2» (Ду1400мм, 2-канальный) 
	7
	7
	Поверка

(имитационным методом без демонтажа)
	По адресу Заказчика 

	49. 
	Счетчик жидкости и количества теплоты ультразвуковой «СНТ-2» 

(Ду1000мм, Ду200мм, 2-канальный)
	1
	1
	Поверка

(имитационным методом без демонтажа)
	По адресу Заказчика 

	50. 
	Счетчик жидкости и количества теплоты ультразвуковой «СНТ-2» 

(Ду200мм, Ду300мм, 2-канальный)
	1
	1
	Поверка

(имитационным методом без демонтажа)
	По адресу Заказчика 

	51. 
	Счетчик жидкости и количества теплоты ультразвуковой «СНТ-2» 

(Ду900мм, Ду1000мм, 2-канальный)
	2
	2
	Поверка

(имитационным методом без демонтажа)
	По адресу Заказчика 

	52. 
	Счетчик жидкости и количества теплоты ультразвуковой «СНТ-2» 

(Ду800мм, Ду900мм, 2-канальный)
	1
	1
	Поверка

(имитационным методом без демонтажа)
	По адресу Заказчика 

	53. 
	Счетчик жидкости и количества теплоты ультразвуковой «СНТ-2»

(Ду1000мм, 2-канальный)
	3
	3
	Поверка

(имитационным методом без демонтажа)
	По адресу Заказчика 

	54. 
	Счетчик жидкости и количества теплоты ультразвуковой «СНТ-2»

(Ду800мм, 2-канальный)
	5
	5
	Поверка

(имитационным методом без демонтажа)
	По адресу Заказчика 

	55. 
	Счетчик жидкости и количества теплоты ультразвуковой «СНТ-2»

(Ду600мм, 2-канальный)
	2
	2
	Поверка

(имитационным методом без демонтажа)
	По адресу Заказчика 

	56. 
	Счетчик жидкости и количества теплоты ультразвуковой «СНТ-2» (Ду100мм, 1-канальный)
	2
	2
	Поверка

(имитационным методом без демонтажа)
	По адресу Заказчика 

	57. 
	Счетчик жидкости и количества теплоты ультразвуковой «СНТ-2» (Ду75мм, 1-канальный)
	2
	2
	Поверка

(имитационным методом без демонтажа)
	По адресу Заказчика 

	58. 
	Счетчик жидкости и количества теплоты СВТУ-10М

 (Ду400мм, 1-канальный)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	Лот 16

	59. 
	Теплосчетчик ЦЕЛЬСИУС 

(Ду15мм, 2-канальный)
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	Лот 22

	60. 
	Секундомер СОС пр. 
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	61. 
	Секундомер «Интеграл-С-01»
	16
	16
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	62. 
	Частотомер электронно-счетный Ч3–63/1 кл.т. +1-10
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	63. 
	Дозиметр-радиометр МКС-АТ6130С
	3
	3
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	64. 
	
	
	3
	Калибровка
	

	65. 
	Толщиномер лакокрасочных покрытий магнитный цифровой МТЦ-2М
	1
	1
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	66. 
	Толщиномер цифровой покрытый Elcometer 456 
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	Лот 23
	
	
	
	
	По адресу Исполнителя

	67. 
	Имитатор расхода ULTRASONIX
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	Лот 27

	68. 
	Анализатор жидкости Liquiline CM422 + датчик CCS120D 
	6
	6
	Поверка
	По адресу Исполнителя

	69. 
	Многофункциональная система анализа «MFA-DEPOLOX-4» 
	1
	1
	Калибровка
	По адресу Исполнителя

	70. 
	Радиометр РКС-АТ1329 
	1
	1
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	71. 
	
	
	1
	Калибровка
	

	72. 
	Дозиметр-радиометр МКС-АТ1329»
	3
	3
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	73. 
	
	
	3
	Калибровка
	

	74. 
	Микрошприц SGE-Chromatec 01-1мкл 
	1
	1
	Поверка 
	По адресу Исполнителя

	75. 
	
	
	1
	Калибровка
	


