Приложение 4

Описание

- характеристики изделия: оконный блок из поливинилхлоридного профиля класса А, теплопроводность Т1, ширина профиля не менее 70 мм, стеклопакета двухкамерный 40 мм, цвет снаружи и внутри – белый.

- подрядчик до момента начала изготовления товара производит замеры оконных проемов, разрабатывает эскизы конструкций оконных блоков на объектах Заказчика. Если указанные размеры на изготовление и монтаж оконных блоков ПВХ расходятся с результатами произведенных Подрядчиком замеров на объекте Заказчика, то Подрядчик осуществляет изготовление товара по произведенным замерам (подтверждается письменным заявлением)

- техническое решение изделий индивидуально для каждого объекта.