	
	УТВЕРЖДАЮ                                                                                                             Заместитель главного врача
(по медицинской части)                                                                                                              учреждения здравоохранения «Жодинская центральная городская больница»
                                                                                                              _______ Р.Е. Поповицкий
«___»__________ 202__г.



ЗАДАНИЕ НА ЗАКУПКУ

Реагенты и расходные материалы для лабораторных исследований 8 ЗС

[bookmark: _GoBack]ЛОТ № 1 – Реагенты для иммуногематологических исследований

1. Состав (комплектация) предмет закупки.
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. изм.
	Кол-во 

	1.1.
	Кассеты для скрининга антиэритроцитарных антител в непрямой пробе Кумбса, постановки прямой пробы Кумбса, постановки пробы на совместимость (Anti-IgG-C3d; polyspecific)
	шт. 
	500

	1.2.
	Кассеты для определения антигенов системы Rh и Kell (Anti-С/Anti-Е/Anti-с/ Anti-К/ Control)
	шт. 
	100


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»
2.1. *Предлагаемые наборы реагентов должны быть предназначены для иммуногематологических исследований, проводимых методом колоночной агглютинации, должны быть совместимы со станцией Ortho Workstation, производства Ortho Clinical Diagnostics:
2.1.1. Anti-IgG-C3d; polyspecific - кассеты для скрининга антиэритроцитарных антител в непрямой пробе Кумбса, постановки прямой пробы Кумбса, постановки пробы на совместимость для определения аллоиммунных антиэритроцитарных антител;
2.1.2. Anti-С/Anti-Е/Anti-с/ Anti-К/ Control - кассеты для определения антигенов системы Rh и Kell;
* предложения, не отвечающие данному требованию, не подлежат рассмотрению.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1. *Срок годности (стерильности) на дату поставки в учреждение – не менее 80% от общего срока годности, установленного производителем.
* предложения, не отвечающие данному требованию, не подлежат рассмотрению.

ЛОТ № 2 – Реагенты для иммуногематологических исследований

1. Состав (комплектация) предмета закупки. 
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол-во

	1.1.
	Тест-эритроциты (стандартные) для скрининга антиэритроцитарных антител методом колоночной агглютинации, для гелевого метода (3фл по 10 мл)
	упак.
	5


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)».
2.1. *Предлагаемые наборы реагентов должны быть предназначены для иммуногематологических исследований (выявления антиэритроцитарных антител) методом колоночной агглютинации (для гелевого метода), должны быть совместимы с кассетами BioVue, производства Ortho Clinical Diagnostics.
* предложения, не отвечающие данному требованию, не подлежат рассмотрению.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности).
3.1.  *Срок годности (стерильности) на дату поставки в учреждение – не менее 80% от общего срока годности, установленного производителем.
* предложения, не отвечающие данному требованию, не подлежат рассмотрению.
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