ГродМТ 258/26-ЗОИ(П)                                                                                       Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники и изделий медицинского назначения

Лот 3 Термошейкер для пробирок

- Состав (комплектация) медицинского оборудования:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Термошейкер для пробирок | шт. | 1 |

- Технические требования:

| № п/п | Параметр | Описание |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Термошейкер должен быть предназначен для интенсивного перемешивания образцов в микропробирках в условиях термостатирования. | Наличие |
| 2.2 | Термошейкер должен быть оснащен блоком на минимум 24 пробирки, объемом 1,5 мл. | Наличие |
| 2.3 | Диапазон установки температуры от +25°С до +100°С. | Наличие |
| 2.4 | Шаг установки температуры 0,1°С. | Наличие |
| 2.5 | Диапазон регулирования скорости перемешивания от 250 до 1400 об/мин. | Наличие |
| 2.6 | Цифровая установка времени 1 мин – 96 ч (шаг 1 мин). | Наличие |
| 2.7 | ЖК дисплей для установки параметров рабочего процесса. | Наличие |

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в Республике Беларусь санитарными правилами и нормами;