УТВЕРЖДАЮ

Начальник ООТ

РУП «Медтехника»

_____________Е.А.Зайцева

«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку

Медицинские изделия для проведения гематологических исследований

Сведения об организаторе:

| Полное наименование | Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника» |
| --- | --- |
| Место нахождения | г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А |
| УНП | 700052446 |
| Адрес электронной почты | zakupki@med-tech.by |
| Адрес сайта в компьютерной сети Интернет | www.med-tech.by |

1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;

2. Область применения: медицина;

3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Медицинские изделия для проведения гематологических исследований |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 2 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 4977070,35 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «МОКБ» 700190752 УЗ «МООД» 700117844 УЗ «Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии» 700117699 УЗ «МОСПК» 790075222 УЗ «Быховская ЦРБ» 700085042 УЗ «Горецкая ЦРБ» 700102072 УЗ «Климовичская ЦРБ» 700102973 УЗ «Костюковичская ЦРБ» 700105270 УЗ «Осиповичская ЦРБ» 700023462 УЗ «Хотимская ЦРБ» 700024336 УЗ «Могилевская центральная поликлиника» 790295587 УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009 УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625 УЗ «Могилёвская поликлиника №4» 791082462 УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488 УЗ «Могилёвская поликлиника № 9» 791070348 УЗ «Могилёвская поликлиника № 10» 791070284 УЗ «Могилевская поликлиника № 11» 790321265 УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161 УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1» 790323878 УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 7» 790323837 Медицинская служба Департамента финансов и тыла МВД по Могилевской области 700202422 |

Приложение к лоту №1:

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить гематологические исследования с дифференцировкой: по 5 популяциям на 24 месяца | тест | 1871796 |
| 1.2 | Контрольный материал не менее 3-х уровней, в количестве и фасовках, позволяющем проводить ежедневный контроль качества всех тестов из пункта 1.1 в течение 24 месяцев: при 6-ти дневной рабочей неделе | комплект | На исследования, указанные в п.1.1 |

2. Показатели (характеристики):

2.1.Предлагаемые реагенты, контрольные и расходные материалы должны быть предназначены для применения на гематологическом  анализаторе XN-L серии XN-350/330 («Sysmex Corporation», Япония). В случае невозможности поставить реагенты, расходные материалы и контрольный материал к данному оборудованию, участник вправе предложить реагенты с совместимым оборудованием, поставляемым по договору безвозмездного пользования (количество анализаторов – 29).

2.2. Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования:

| 2.2.1 | Тип исследуемых образцов: капиллярная и венозная кровь |
| --- | --- |
| 2.2.2 | Функция автоматического флагирования патологических результатов |
| 2.2.3 | Возможность использования первичных пробирок (стандартных вакуумных, микропробирок) |
| 2.2.4 | Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя |
| 2.2.5 | Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов |
| 2.2.6 | Встроенная программа внутреннего контроля качества исследований |
| 2.2.7 | Порт для подключения внешних устройств |
| 2.2.8 | Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов) |
| 2.2.9 | Интерфейс на русском языке |
| 2.2.10 | Поддержка протокола информационного взаимодействия с Централизованной информационной системой здравоохранения (ЦИСЗ), размещаемого на сайте оператора ЦИСЗ (ГУ «РНПЦ МТ») |
| 2.2.11 | Подача образцов: ручная |
| 2.2.12 | Производительность не менее 60 в режиме полного анализа подсчета клеток и лейкоцитарной формулы. |
| 2.2.13 | Минимальное количество образца на 1 исследование: не более 25 мкл |
| 2.2.14* | Источник бесперебойного питания в комплекте (при необходимости) |
| 2.2.15* | Принтер в комплекте (при необходимости) |

2.3. К реагентам должен быть поставлен контрольный материал, в количестве, обеспечивающем ежедневное проведение контроля качества по всем перечисленным в составе технических характеристик параметрам.

2.4. К реагентам должен быть поставлен комплект расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований по п. 1.1 раздела 1 заявки на закупку.

2.5.* Предлагаемые реагенты, контрольные материалы и расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования.

3. Обязательство предоставления сертификата утверждения типа средств измерений Республики Беларусь или свидетельства о метрологической аттестации средств измерений Республики Беларусь.

Лот №2

| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Медицинские изделия для проведения гематологических исследований |
| --- | --- |
| Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению к лоту №2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 20.59.52.100 |
| Объем (количество) | 3 усл.ед. |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту | 2230014,04 руб. |
| Сведения о заказчике, УНП | УЗ «МОКБ» 700190752 УЗ «МОДБ» 700198143 УЗ «Быховская ЦРБ» 700085042 УЗ «Горецкая ЦРБ» 700102072 УЗ «Чаусская ЦРБ» 700025225 УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487 УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009 УЗ «Могилёвская детская поликлиника №1» 791070322 УЗ «Могилевская поликлиника № 8» 790321224 УЗ «Бобруйский родильный дом» 790323811 УЗ «Бобруйская городская детская больница» 790323865 |

Приложение к лоту №2:

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить гематологические исследования с дифференцировкой по 5 популяциям с функцией исследования ретикулоцитов на 24 месяца |  |  |
| 1.1.1 | с дифференцировкой лейкоцитов по 5 популяциям | тест | 622952 |
| 1.1.2 | Исследование ретикулоцитов | тест | 85182 |
| 1.2 | Контрольный материал не менее 3-х уровней, в количестве и фасовках, позволяющем проводить ежедневный контроль качества всех тестов из пункта 1.1 в течение 24 месяцев: при 6-ти дневной рабочей неделе | комплект | На исследования, указанные в п.1.1 |

2. Показатели (характеристики):

2.1.Предлагаемые реагенты, контрольные и расходные материалы должны быть предназначены для применения на гематологическом  анализаторе XN- L серии XN-350 («Sysmex Corporation», Япония).  В случае невозможности поставить реагенты, расходные материалы и контрольный материал к данному оборудованию, участник вправе предложить реагенты с совместимым оборудованием, поставляемым по договору безвозмездного пользования (количество анализаторов - 13)

2.2.Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования:

| 2.2.1 | Тип исследуемых образцов: капиллярная и венозная кровь |
| --- | --- |
| 2.2.2 | Функция автоматического флагирования патологических результатов |
| 2.2.3 | Возможность использования первичных пробирок (стандартных вакуумных, микропробирок) |
| 2.2.4 | Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя |
| 2.2.5 | Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов |
| 2.2.6 | Встроенная программа внутреннего контроля качества исследований |
| 2.2.7 | Порт для подключения внешних устройств |
| 2.2.8 | Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов) |
| 2.2.9 | Интерфейс на русском языке |
| 2.2.10 | Поддержка протокола информационного взаимодействия с Централизованной информационной системой здравоохранения (ЦИСЗ), размещаемого на сайте оператора ЦИСЗ (ГУ «РНПЦ МТ») |
| 2.2.11 | Подача образцов: ручная |
| 2.2.12 | Производительность не менее 60 в режиме полного анализа подсчета клеток и лейкоцитарной формулы |
| 2.2.13 | Минимальное количество образца на 1 исследование: не более 25 мкл |
| 2.2.14* | Источник бесперебойного питания в комплекте |
| 2.2.15* | Принтер в комплекте (при необходимости) |

2.3. К реагентам должен быть поставлен контрольный материал, в количестве, обеспечивающем ежедневное проведение контроля качества по всем перечисленным в составе технических характеристик параметрам.

2.4. К реагентам должен быть поставлен комплект расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований по п. 1.1 раздела 1 заявки на закупку.

2.5.* Предлагаемые реагенты, контрольные материалы и расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования.

3. Обязательство предоставления сертификата утверждения типа средств измерений Республики Беларусь или свидетельства о метрологической аттестации средств измерений Республики Беларусь.

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.

5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.

Товаровед 1 кат. ООТ                                                                      О.С.Сарнавская