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Заявка на закупку
Медицинские изделия для проведения гематологических исследований 

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:
                                                                             
Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Медицинские изделия для проведения гематологических исследований 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	2 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	4977070,35 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОКБ» 700190752
УЗ «МООД» 700117844
УЗ «Могилевский областной центр пульмонологии и фтизиатрии» 700117699
УЗ «МОСПК» 790075222
УЗ «Быховская ЦРБ» 700085042
УЗ «Горецкая ЦРБ» 700102072
УЗ «Климовичская ЦРБ» 700102973
УЗ «Костюковичская ЦРБ» 700105270
УЗ «Осиповичская ЦРБ» 700023462
УЗ «Хотимская ЦРБ» 700024336
УЗ «Могилевская центральная поликлиника» 790295587
УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009
УЗ «Могилевская клиническая больница №1» 790295625
УЗ «Могилёвская поликлиника №4» 791082462
УЗ «Могилёвская поликлиника №5» 791082488
УЗ «Могилёвская поликлиника № 9» 791070348
УЗ «Могилёвская поликлиника № 10» 791070284
УЗ «Могилевская поликлиника № 11» 790321265
УЗ «Бобруйская центральная больница» 700072161
УЗ «Бобруйская городская поликлиника №1» 790323878
УЗ «Бобруйская городская поликлиника № 7» 790323837
Медицинская служба Департамента финансов и тыла МВД по Могилевской области 700202422


Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация):
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.1
	Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить гематологические исследования с дифференцировкой:
по 5 популяциям на 24 месяца
	тест
	1871796  

	1.2
	Контрольный материал не менее 3-х уровней, в количестве и фасовках, позволяющем проводить ежедневный контроль качества всех тестов из пункта 1.1 в течение 24 месяцев: 
при 6-ти дневной рабочей неделе
	комплект
	На исследования, указанные в п.1.1



2. Показатели (характеристики):
2.1.Предлагаемые реагенты, контрольные и расходные материалы должны быть предназначены для применения на гематологическом  анализаторе XN-L серии XN-350/330 («Sysmex Corporation», Япония). В случае невозможности поставить реагенты, расходные материалы и контрольный материал к данному оборудованию, участник вправе предложить реагенты с совместимым оборудованием, поставляемым по договору безвозмездного пользования (количество анализаторов – 29).
2.2. Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования:
	[bookmark: _Hlk196863078]2.2.1
	Тип исследуемых образцов: капиллярная и венозная кровь

	2.2.2
	Функция автоматического флагирования патологических результатов

	2.2.3
	Возможность использования первичных пробирок (стандартных вакуумных, микропробирок)

	2.2.4
	Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя

	2.2.5
	Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов

	2.2.6
	Встроенная программа внутреннего контроля качества исследований

	2.2.7
	Порт для подключения внешних устройств

	2.2.8
	Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов)

	2.2.9
	Интерфейс на русском языке

	2.2.10
	Поддержка протокола информационного взаимодействия с Централизованной информационной системой здравоохранения (ЦИСЗ), размещаемого на сайте оператора ЦИСЗ (ГУ «РНПЦ МТ»)

	2.2.11
	Подача образцов: ручная

	2.2.12
	Производительность не менее 60 в режиме полного анализа подсчета клеток и лейкоцитарной формулы.

	2.2.13
	Минимальное количество образца на 1 исследование: 
не более 25 мкл 

	2.2.14*
	Источник бесперебойного питания в комплекте (при необходимости)

	2.2.15*
	Принтер в комплекте (при необходимости)



2.3. К реагентам должен быть поставлен контрольный материал, в количестве, обеспечивающем ежедневное проведение контроля качества по всем перечисленным в составе технических характеристик параметрам.
2.4. К реагентам должен быть поставлен комплект расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований по п. 1.1 раздела 1 заявки на закупку.
2.5.* Предлагаемые реагенты, контрольные материалы и расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования.
3. Обязательство предоставления сертификата утверждения типа средств измерений Республики Беларусь или свидетельства о метрологической аттестации средств измерений Республики Беларусь.

Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Медицинские изделия для проведения гематологических исследований 

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №2

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	3 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	2230014,04 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «МОКБ» 700190752
УЗ «МОДБ» 700198143
УЗ «Быховская ЦРБ» 700085042
УЗ «Горецкая ЦРБ» 700102072
УЗ «Чаусская ЦРБ» 700025225
УЗ «Шкловская ЦРБ» 700005487
УЗ «Могилевская клиническая больница СМП» 700202009
УЗ «Могилёвская детская поликлиника №1» 791070322
УЗ «Могилевская поликлиника № 8» 790321224
УЗ «Бобруйский родильный дом» 790323811
УЗ «Бобруйская городская детская больница» 790323865


Приложение к лоту №2:
1.Состав (комплектация):
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.1
	Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить гематологические исследования с дифференцировкой по 5 популяциям с функцией исследования ретикулоцитов на 24 месяца
	
	

	1.1.1
	с дифференцировкой лейкоцитов по 5 популяциям
	тест
	622952

	1.1.2
	Исследование ретикулоцитов 
	тест
	85182

	1.2
	Контрольный материал не менее 3-х уровней, в количестве и фасовках, позволяющем проводить ежедневный контроль качества всех тестов из пункта 1.1  в течение 24 месяцев: 
при 6-ти дневной рабочей неделе
	комплект
	На исследования, указанные в п.1.1



2. Показатели (характеристики):
2.1.Предлагаемые реагенты, контрольные и расходные материалы должны быть предназначены для применения на гематологическом  анализаторе XN- L серии XN-350 («Sysmex Corporation», Япония).  В случае невозможности поставить реагенты, расходные материалы и контрольный материал к данному оборудованию, участник вправе предложить реагенты с совместимым оборудованием, поставляемым по договору безвозмездного пользования (количество анализаторов - 13)
2.2.Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования:
	2.2.1
	Тип исследуемых образцов: капиллярная и венозная кровь

	2.2.2
	Функция автоматического флагирования патологических результатов

	2.2.3
	Возможность использования первичных пробирок (стандартных вакуумных, микропробирок)

	2.2.4
	Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя

	2.2.5
	Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов

	2.2.6
	Встроенная программа внутреннего контроля качества исследований

	2.2.7
	Порт для подключения внешних устройств

	2.2.8
	Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов)

	2.2.9
	Интерфейс на русском языке

	2.2.10
	Поддержка протокола информационного взаимодействия с Централизованной информационной системой здравоохранения (ЦИСЗ), размещаемого на сайте оператора ЦИСЗ (ГУ «РНПЦ МТ»)

	2.2.11
	Подача образцов: ручная

	2.2.12
	Производительность не менее 60 в режиме полного анализа подсчета клеток и лейкоцитарной формулы

	2.2.13
	Минимальное количество образца на 1 исследование: 
не более 25 мкл

	2.2.14*
	Источник бесперебойного питания в комплекте

	2.2.15*
	Принтер в комплекте (при необходимости)



2.3. К реагентам должен быть поставлен контрольный материал, в количестве, обеспечивающем ежедневное проведение контроля качества по всем перечисленным в составе технических характеристик параметрам.
2.4. К реагентам должен быть поставлен комплект расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований по п. 1.1 раздела 1 заявки на закупку.
2.5.* Предлагаемые реагенты, контрольные материалы и расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования.
3. Обязательство предоставления сертификата утверждения типа средств измерений Республики Беларусь или свидетельства о метрологической аттестации средств измерений Республики Беларусь.





4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.





Товаровед 1 кат. ООТ                                                                      О.С.Сарнавская
4

