

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ООТ
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_____________Зайцева Е.А.
«____»_______ 2026 года

Заявка на закупку 
Мебель медицинская для модернизации здания лечебного корпуса учреждения здравоохранения «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии», расположенного по адресу г. Могилев, ул Н. Карабановская, д 90 

Сведения об организаторе
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А 

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: мебель медицинская.
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стол для проведения ингаляций 

	Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Показатели (характеристики): 
1.1. Размеры не менее 870×520×800 мм (±10см)
1.2. Материал: Столешница выполнена из постформинга, покрытого постформируемым пластиком, устойчивым к дезинфекционной обработке (толщина столешницы не менее 26 мм). Боковины и подставка выполнены из ЛДСП толщиной не менее 18 мм.
1.3. Высота надставки 446 мм (±10%).
1.4. Возможность согласования цвета с заказчиком.

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	4 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	1830,40 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр психиатрии и наркологии» 700194985



Лот №2
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Стол медицинский (лабораторный)

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	1.Комплектация (на 1 комплект):
1.1.Стол – 1 шт.
1.2.Тумба – 2 шт.
1.3.Стеллаж – 1 шт.
1.4.Брызгозащищенные розетки с крышкой  - 2 шт.
1.5.Светодиодный светильник  – 1 шт.
2.Показатели (характеристики):
2.1.Размеры: 
2.1.1.длина 1500 (±10%) мм;
2.1.2.глубина 800 (±10%) мм;
2.1.3. общая высота со стеллажом 1500 (±10%) мм;
2.1.4. высота столешницы 900 (±10%) мм;
2.2. Рабочая поверхность – цельная керамогранитная плита;
2.3. Две тумбы – ламинированный ДСП толщиной 18 (±10%) мм, торцы обработаны кромкой ПВХ 2 мм;
2.3.1. Левая тумба с 3 ящиками, внутренний размер ящика – 310×470×160 (±10%) мм; 
2.3.2. Правая тумба с дверцей, 1 встроенная полка;
2.3.3. Межтумбовая планка – ламинированный ДСП толщиной 18(±10%) мм; 
2.4. Цельносваренные каркасы выполнены из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашены белой порошковой краской;
2.5. Регулируемые по высоте опоры;
2.6. Стеллаж:
2.6.1. Опорные стойки – алюминиевый профиль;
2.6.2. Верхняя панель глубиной 200 мм – металл, окрашенный белой порошковой краской;
2.6.3. Одна съемная полка глубиной 200 мм из полипропилена толщиной 6 мм в рамке из алюминиевого профиля, устанавливается на необходимой высоте при сборке стеллажа;
2.7. Освещение – линейный светодиодный светильник типа IP44 либо аналог 1200 мм;
2.8 Брызгозащищенные розетки с крышкой типа IP44 либо аналог  3,2 кВт;

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	32.50.30.500

	Объем (количество)
	1 шт.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	4950 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «Могилевский областной центр  психиатрии и наркологии» 700194985






[bookmark: _GoBack]4. Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. 
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна 8-0222-62-61-34.


Товаровед 1 категории ООТ 								О.С.Сарнавская
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