УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

ГУ «Республиканский клинический

медицинский центр»

УД Президента Республики Беларусь

_________________ И.С. Абельская

«____» ____________________2026 г.

Техническое задание

| Лот № 1 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Микропробирка 1,5 мл для ПЦР |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 22.22.14.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс вместимостью не более 2 л |
| Необходимое количество и единица измерения | 5 000 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Бактериологическая лаборатория |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микропробирка 1,5 мл для ПЦР | Товар: новый Материал товара: полипропилен Объем: 1,5 мл Применение: однократное Описание: присоединенная плоская защелкивающаяся крышка типа Эппендорф Описание: с градуировкой Описание: имеет место для записей Цвет: бесцветный Сертифицированы: на отсутствие ДНКаз, РНКаз и апирогенность | 5 000 шт. |

| Лот № 2 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Микропробирка для ПЦР типа "Эппендорф" |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 22.22.14.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс вместимостью не более 2 л |
| Необходимое количество и единица измерения | 5 000 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Бактериологическая лаборатория |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микропробирка для ПЦР типа "Эппендорф" | Товар: новый Объем: 0,2 мл Цвет: прозрачный Материал: полипропилен Описание: плоская крышка, пробирки не содержат РНКазы, ДНКазы, ПЦР ингибиторы | 5 000 шт. |

| Лот № 3 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Наконечник универсальный к дозаторам переменного объема 500-5000 мкл без фильтра |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 22.29.29.900 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие из пластмасс, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 10 упак. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Клиническая лабораторная диагностика |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наконечник универсальный к дозаторам переменного объема 500-5000 мкл без фильтра | Товар: новый Предназначение: для проведения лабораторных исследований Объем: 500-5000 мкл Материал товара: полипропилен Применение: однократное Вид: без фильтра Состав комплекта/упаковки (набора): 50 шт. в штативе | 10 упак. |

| Лот № 4 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Палочка лабораторная для перемешивания 3х120 мм |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 22.29.29.900 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие из пластмасс, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 10 упак. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Клиническая лабораторная диагностика |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Палочка лабораторная для перемешивания 3х120 мм | Товар: новый Материал товара: полистирол Применение: однократное Состав комплекта/упаковки (набора): 500 шт. | 10 упак. |

| Лот № 5 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Штатив для пробирок на 50 мест (стеллаж) |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 22.29.29.900 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие из пластмасс, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 5 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Клиническая лабораторная диагностика |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Штатив для пробирок на 50 мест (стеллаж) | Товар: новый Материал: полипропилен Размер: 180 (±5) х 96 (±5) х 45 (±5) мм Диаметр отверстия: 13 мм Количество мест в штативе: 50 шт. Формат: 5 х 10 Этикетка: с принтом Автоклавируемый: 121 градус | 5 шт. |

| Лот № 6 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Петли микробиологические пластиковые |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 22.29.29.900 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие из пластмасс, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 25 Упаковка |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Бактериологическая лаборатория |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Петли микробиологические пластиковые | Товар: новый Материал: пластик Стерильность: стерильно Объем: 10 мкл Фасовка: 20 шт в упаковке | 25 Упаковка |

| Лот № 7 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Контейнер для дезинфекции 100 мл |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 22.22.19.929 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Контейнеры из пластмасс прочие, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 20 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер для дезинфекции 100 мл | Товар: новый Назначение: для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения Материал товара: пластик Объем: 100 мл Описание: с крышкой | 20 шт. |

| Лот № 8 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Контейнер для дезинфекции 6 л |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 22.22.19.929 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Контейнеры из пластмасс прочие, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 2 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер для дезинфекции 6 л | Товар: новый Габаритные размеры: 480*165 мм Материал товара: пластик Описание: емкость-контейнер состоит из корпуса в виде емкости прямоугольной формы, перфорированного поддона (ванночки), гнета, крышки, без сливного крана | 2 шт. |

| Лот № 9 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Планшеты для определения групп крови |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 22.29.29.900 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Изделия прочие из пластмасс, не включенные в другие группировки |
| Необходимое количество и единица измерения | 10 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Клиническая лабораторная диагностика Трансфузиология |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планшеты для определения групп крови | Товар: новый Предназначение: для определения групп крови методом прямой реакции агглютинации и проведения проб на совместимость донора и реципиента Описание: поверхность планшета обладает свойством формировать правильную плоскую каплю. Лунки имеют бортики, препятствующие растеканию реагентов. Количество лунок на планшете 10-50 Материал товара: прочный пластик (полипропилен, полистирол) | 10 шт. |

| Лот № 10 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Контейнеры пластиковые для сбора биоматериала (мочи) с крышкой 500 мл |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 22.22.14.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс вместимостью не более 2 л |
| Необходимое количество и единица измерения | 200 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнеры пластиковые для сбора биоматериала (мочи) с крышкой 500 мл | Товар: новый Предназначение: для хранения, сбора и транспортировки биологических образцов для их дальнейшего исследования в лаборатории Объем: 500 мл Описание: закручивающаяся крышка Материал товара: полиэтилен | 200 шт. |

| Лот № 11 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Контейнеры нестерильные пластиковые для сбора биоматериала 100-150 мл |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 22.22.14.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс вместимостью не более 2 л |
| Необходимое количество и единица измерения | 31 000 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Клиническая лабораторная диагностика |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнеры нестерильные пластиковые для сбора биоматериала 100-150 мл | Товар: новый Предназначение: для хранения, сбора и транспортировки биологических образцов для их дальнейшего исследования в лаборатории Объем: 100-150 мл Описание: закручивающаяся крышка Материал товара: пластик Стерильность: нестерильно Упаковка: групповая фасовка (россыпью) | 31 000 шт. |

| Лот № 12 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Мензурка для раздачи медикаментов |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 22.22.14.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс вместимостью не более 2 л |
| Необходимое количество и единица измерения | 63 450 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мензурка для раздачи медикаментов | Товар: новый Материал товара: пластик Объем: 20-30 мл | 63 450 шт. |

| Лот № 13 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Контейнеры стерильные пластиковые для сбора биоматериала 50-60 мл |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 22.22.14.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс вместимостью не более 2 л |
| Необходимое количество и единица измерения | 3 000 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнеры стерильные пластиковые для сбора биоматериала 50-60 мл | Товар: новый Предназначение: для хранения, сбора и транспортировки биологических образцов для их дальнейшего исследования в лаборатории Объем: 50/60 мл Описание: закручивающаяся крышка Материал товара: пластик Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная | 3 000 шт. |

| Лот № 14 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Контейнеры стерильные пластиковые для сбора биоматериала 100-150 мл |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 22.22.14.500 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс вместимостью не более 2 л |
| Необходимое количество и единица измерения | 300 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Учреждения здравоохранения |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнеры стерильные пластиковые для сбора биоматериала 100-150 мл | Товар: новый Предназначение: для хранения, сбора и транспортировки биологических образцов для их дальнейшего исследования в лаборатории Объем: 100-150 мл Описание: закручивающаяся крышка Материал товара: пластик Стерильность: стерильно Упаковка: индивидуальная | 300 шт. |

| Лот № 15 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Стекло предметное с необработанными краями |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 23.19.23.300 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Посуда стеклянная лабораторная, гигиеническая или фармацевтическая |
| Необходимое количество и единица измерения | 3 000 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Клиническая лабораторная диагностика |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стекло предметное с необработанными краями | Товар: новый Материал товара: стекло Края: необработанные Размер: 26*76(±1) мм Толщина: 2(±0,1) мм | 3 000 шт. |

| Лот № 16 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Стекло покровное 24*24 |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 23.19.23.300 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Посуда стеклянная лабораторная, гигиеническая или фармацевтическая |
| Необходимое количество и единица измерения | 3 000 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Клиническая лабораторная диагностика |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стекло покровное 24*24 | Товар: новый Предназначение: для защиты микропрепаратов от пыли и механических повреждений при микроскопировании в видимой области спектра Материал товара: прозрачное стекло Описание: должны иметь прямоугольную форму, должны быть химически устойчивыми к действию соляной кислоты и дистиллированной воды, прозрачными и без выколок по краям Размер: 24*24 мм Толщина: 0,13-0,19 мм | 3 000 шт. |

| Лот № 17 |  |
| --- | --- |
| Наименование товаров (работ, услуг) | Чашка Петри стеклянная |
| Код по ОКРБ 007-2012 (подвид) | 23.19.23.300 |
| Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012 | Посуда стеклянная лабораторная, гигиеническая или фармацевтическая |
| Необходимое количество и единица измерения | 300 шт. |
| Срок поставки | 3-4 квартал 2026 |
| Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров: | Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем. |
| Предназначение предмета закупки или область применения | Стоматология |

| № | Предмет закупки | Описание предмета закупки | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Чашка Петри стеклянная | Товар: новый Материал: стекло Требования: должны выдерживать автоклавипование до 134 градусов | 300 шт. |