УТВЕРЖДАЮ
Главный врач
ГУ «Республиканский клинический 
медицинский центр»
УД Президента Республики Беларусь
_________________ И.С. Абельская
«____» ____________________2026 г.


Техническое задание
	Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Микропробирка 1,5 мл для ПЦР

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.22.14.500

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс вместимостью не более 2 л

	Необходимое количество и единица измерения
	5 000 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.



	Предназначение предмета закупки или область применения
	Бактериологическая лаборатория




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Микропробирка 1,5 мл для ПЦР
	Товар: новый
Материал товара: полипропилен
Объем: 1,5 мл
Применение: однократное
Описание: присоединенная плоская защелкивающаяся крышка типа Эппендорф
Описание: с градуировкой
Описание: имеет место для записей
Цвет: бесцветный
Сертифицированы: на отсутствие ДНКаз, РНКаз и апирогенность
	5 000 шт.




	Лот № 2

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Микропробирка для ПЦР типа "Эппендорф"

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.22.14.500

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс вместимостью не более 2 л

	Необходимое количество и единица измерения
	5 000 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.



	Предназначение предмета закупки или область применения
	Бактериологическая лаборатория




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Микропробирка для ПЦР типа "Эппендорф"
	Товар: новый
Объем: 0,2 мл
Цвет: прозрачный
Материал: полипропилен
Описание: плоская крышка, пробирки не содержат РНКазы, ДНКазы, ПЦР ингибиторы

	5 000 шт.




	Лот № 3

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Наконечник универсальный к дозаторам переменного объема 500-5000 мкл без фильтра

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.29.29.900

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие из пластмасс, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	10 упак.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.



	Предназначение предмета закупки или область применения
	Клиническая лабораторная диагностика




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Наконечник универсальный к дозаторам переменного объема 500-5000 мкл без фильтра
	Товар: новый
Предназначение: для проведения лабораторных исследований
Объем: 500-5000 мкл
Материал товара: полипропилен
Применение: однократное
Вид: без фильтра
Состав комплекта/упаковки (набора): 50 шт. в штативе
	10 упак.




	Лот № 4

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Палочка лабораторная для перемешивания 3х120 мм

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.29.29.900

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие из пластмасс, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	10 упак.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	 Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.
 

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Клиническая лабораторная диагностика




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Палочка лабораторная для перемешивания 3х120 мм
	Товар: новый
Материал товара: полистирол
Применение: однократное
Состав комплекта/упаковки (набора): 500 шт.
	10 упак.




	Лот № 5

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Штатив для пробирок на 50 мест  (стеллаж)

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.29.29.900

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие из пластмасс, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	5 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.  


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Клиническая лабораторная диагностика




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Штатив для пробирок на 50 мест  (стеллаж)
	Товар: новый
Материал: полипропилен
Размер: 180 (±5) х 96 (±5) х 45 (±5)  мм
Диаметр отверстия: 13 мм
Количество мест в штативе: 50 шт.
Формат: 5 х 10
Этикетка: с принтом
Автоклавируемый: 121 градус
	5 шт.




	Лот № 6

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Петли микробиологические пластиковые

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.29.29.900

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие из пластмасс, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	25 Упаковка

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	  Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.
 

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Бактериологическая лаборатория




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Петли микробиологические пластиковые
	Товар: новый
Материал: пластик
Стерильность: стерильно
Объем: 10  мкл
Фасовка: 20 шт в упаковке
	25 Упаковка




	Лот № 7

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Контейнер для дезинфекции 100 мл

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.22.19.929

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Контейнеры из пластмасс прочие, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	20 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.
 

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждения здравоохранения




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Контейнер для дезинфекции 100 мл
	Товар: новый
Назначение: для дезинфекции и стерилизации изделий медицинского назначения
Материал товара: пластик
Объем: 100 мл
Описание: с крышкой
	20 шт.




	Лот № 8

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Контейнер для дезинфекции 6 л

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.22.19.929

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Контейнеры из пластмасс прочие, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	2 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждения здравоохранения




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Контейнер для дезинфекции 6 л
	Товар: новый
Габаритные размеры: 480*165 мм
Материал товара: пластик
Описание: емкость-контейнер состоит из корпуса в виде емкости прямоугольной формы, перфорированного поддона (ванночки), гнета, крышки, без сливного крана
	2 шт.




	Лот № 9

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Планшеты для определения групп крови

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.29.29.900

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Изделия прочие из пластмасс, не включенные в другие группировки

	Необходимое количество и единица измерения
	10 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Клиническая лабораторная диагностика
Трансфузиология




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Планшеты для определения групп крови
	Товар: новый
Предназначение: для определения групп крови методом прямой реакции агглютинации и проведения проб на совместимость донора и реципиента
Описание: поверхность планшета обладает свойством формировать правильную плоскую каплю. Лунки имеют бортики, препятствующие растеканию реагентов. Количество лунок на планшете 10-50
Материал товара: прочный пластик (полипропилен, полистирол)
	10 шт.




	Лот № 10

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Контейнеры пластиковые для сбора биоматериала (мочи) с крышкой 500 мл

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.22.14.500

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс вместимостью не более 2 л

	Необходимое количество и единица измерения
	200 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.
 

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждения здравоохранения




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Контейнеры пластиковые для сбора биоматериала (мочи) с крышкой 500 мл
	Товар: новый
Предназначение: для хранения, сбора и транспортировки биологических образцов для их дальнейшего исследования в лаборатории
Объем: 500 мл
Описание: закручивающаяся крышка
Материал товара: полиэтилен
	200 шт.




	Лот № 11

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Контейнеры нестерильные пластиковые для сбора биоматериала 100-150 мл

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.22.14.500

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс вместимостью не более 2 л

	Необходимое количество и единица измерения
	31 000 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	 Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.
  

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Клиническая лабораторная диагностика




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Контейнеры нестерильные пластиковые для сбора биоматериала 100-150 мл
	Товар: новый
Предназначение: для хранения, сбора и транспортировки биологических образцов для их дальнейшего исследования в лаборатории
Объем: 100-150 мл
Описание: закручивающаяся крышка
Материал товара: пластик
Стерильность: нестерильно
Упаковка: групповая фасовка (россыпью)
	31 000 шт.




	Лот № 12

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Мензурка для раздачи медикаментов

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.22.14.500

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс вместимостью не более 2 л

	Необходимое количество и единица измерения
	63 450 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждения здравоохранения




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Мензурка для раздачи медикаментов
	Товар: новый
Материал товара: пластик
Объем: 20-30 мл
	63 450 шт.



	Лот № 13

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Контейнеры стерильные пластиковые для сбора биоматериала 50-60 мл

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.22.14.500

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс вместимостью не более 2 л

	Необходимое количество и единица измерения
	3 000 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждения здравоохранения




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Контейнеры стерильные пластиковые для сбора биоматериала 50-60 мл
	Товар: новый
Предназначение: для хранения, сбора и транспортировки биологических образцов для их дальнейшего исследования в лаборатории
Объем: 50/60 мл
Описание: закручивающаяся крышка
Материал товара: пластик
Стерильность: стерильно
Упаковка: индивидуальная
	3 000 шт.




	Лот № 14

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Контейнеры стерильные пластиковые для сбора биоматериала 100-150 мл

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	22.22.14.500

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Бутыли, бутылки, флаконы и аналогичные изделия из пластмасс вместимостью не более 2 л

	Необходимое количество и единица измерения
	300 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% общего срока годности, установленного производителем.

	Предназначение предмета закупки или область применения
	Учреждения здравоохранения




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Контейнеры стерильные пластиковые для сбора биоматериала 100-150 мл
	Товар: новый
Предназначение: для хранения, сбора и транспортировки биологических образцов для их дальнейшего исследования в лаборатории
Объем: 100-150 мл
Описание: закручивающаяся крышка
Материал товара: пластик
Стерильность: стерильно
Упаковка: индивидуальная
	300 шт.



	Лот № 15

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Стекло предметное с необработанными краями

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	23.19.23.300

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Посуда стеклянная лабораторная, гигиеническая или фармацевтическая

	Необходимое количество и единица измерения
	3 000 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Клиническая лабораторная диагностика




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Стекло предметное с необработанными краями
	Товар: новый
Материал товара: стекло
Края: необработанные
Размер: 26*76(±1) мм
Толщина: 2(±0,1) мм
	3 000 шт.




	Лот № 16

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Стекло покровное 24*24

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	23.19.23.300

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Посуда стеклянная лабораторная, гигиеническая или фармацевтическая

	Необходимое количество и единица измерения
	3 000 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Клиническая лабораторная диагностика




	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Стекло покровное 24*24
	Товар: новый
Предназначение: для защиты микропрепаратов от пыли и механических повреждений при микроскопировании в видимой области спектра
Материал товара: прозрачное стекло
Описание: должны иметь прямоугольную форму, должны быть химически устойчивыми к действию соляной кислоты и дистиллированной воды, прозрачными и без выколок по краям
Размер: 24*24 мм
Толщина: 0,13-0,19 мм
	3 000 шт.




	Лот № 17

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Чашка Петри стеклянная

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	23.19.23.300

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Посуда стеклянная лабораторная, гигиеническая или фармацевтическая

	Необходимое количество и единица измерения
	300 шт.

	Срок поставки
	3-4 квартал 2026

	Требования к гарантийному сроку товаров и (или) объему предоставления гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товаров, расходам на их обслуживание и (или) эксплуатацию в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товаров:
	Срок годности товара на момент поставки на склад Покупателя должен составлять не менее 80% об общего срока годности, установленного производителем.


	Предназначение предмета закупки или область применения
	Стоматология





	№
	Предмет закупки
	Описание предмета закупки
	Количество

	1
	Чашка Петри стеклянная
	Товар: новый
Материал: стекло
Требования: должны выдерживать автоклавипование до 134 градусов
	300 шт.
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