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Заявка на закупку ЗОИ
Реагенты диагностические

Сведения об организаторе:
	Полное наименование
	Республиканское дочернее торговое унитарное предприятие «Медтехника»

	Место нахождения
	г.Могилев, ул.Челюскинцев, 59А

	УНП
	700052446

	Адрес электронной почты
	zakupki@med-tech.by

	Адрес сайта в компьютерной сети Интернет 
	www.med-tech.by


1. Описание предмета закупки: реагенты диагностические;
2. Область применения: медицина;
3. Сведения о государственной закупке:

                                                                         Лот №1
	Предмет государственной закупки (наименование товара)
	Реагенты и расходные материалы для гематологических исследований

	Описание состава, потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки
	Согласно приложению к лоту №1

	Код по ОКРБ (9 знаков)
	20.59.52.100

	Объем (количество)
	2 усл.ед.

	Предельная стоимость государственной закупки по лоту
	60000 руб.

	Сведения о заказчике, УНП
	УЗ «БМОД» 700616064


 Приложение к лоту №1:
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Кол-во

	1.1
	Реагенты и расходные материалы, позволяющие проводить гематологические исследования с дифференцировкой по 5 популяциям на 24 месяца работы при графике работы 5/2
	тест
	24000

	1.2
	Контрольный (не менее 3-х уровней) материал на 24 месяца работы при графике работы 5/2
	комплект
	На исследования, указанные в п.1.1  



2. Показатели (характеристики):
	2.1
	К реагентам должен быть поставлен контрольный материал, в количестве, обеспечивающем ежедневное проведение контроля качества по всем перечисленным в составе заявки на закупку параметрам.

	2.2
	К реагентам должны быть поставлены необходимые калибраторы, в количестве, обеспечивающем проведение калибровки по всем перечисленным в составе заявки на закупку параметрам.

	2.3
	К реагентам должен быть поставлен комплект вспомогательных реагентов и расходных материалов, необходимых для обеспечения выполнения исследований по разделу 1 заявки на закупку.

	2.4
	Предлагаемые реагенты, калибраторы, контрольные материалы и другие расходные материалы должны быть предназначены для применения на анализаторе, поставляемом по договору безвозмездного пользования совместно с реагентами и расходными материалами, указанными в п.1. Количество анализаторов – 1.

	[bookmark: _Hlk196863117]2.5. Требования, предъявляемые к оборудованию, поставляемому по договору безвозмездного пользования:

	[bookmark: _Hlk196863078]2.5.1
	Тип исследуемых образцов: капиллярная и венозная кровь

	2.5.2
	Функция автоматического флагирования патологических результатов

	2.5.3
	Возможность использования первичных пробирок (стандартных вакуумных, микропробирок)

	2.5.4
	Возможность интеграции в медицинскую/лабораторную информационную систему любого производителя

	2.5.5
	Функция считывания штрих-кодов образцов и реагентов

	2.5.6
	Встроенная программа внутреннего контроля качества исследований

	2.5.7
	Порт для подключения внешних устройств

	2.5.8
	Встроенная память с целью хранения результатов выполненных исследований (возможность создания архива результатов)

	2.5.9
	Интерфейс на русском языке

	2.5.10
	Поддержка протокола информационного взаимодействия с Централизованной информационной системой здравоохранения (ЦИСЗ), размещаемого на сайте оператора ЦИСЗ (ГУ «РНПЦ МТ»)

	2.5.11*
	Источник бесперебойного питания в комплекте

	2.5.12*
	Принтер в комплекте

	2.5.13
	Подача образцов:
ручная и автоматическая 

	2.5.14
	Производительность не менее 60 образцов в час в режиме полного анализа подсчета клеток и лейкоцитарной формулы

	2.5.15
	Минимальное количество образца на 1 исследование: 
не более 25 мкл

	2.5.16*
	Режим анализа биологических жидкостей организма человека 



                                                                         

4.Для присуждения контракта используются критерии соответствия предложения требованиям предмета закупки. Предложение, не соответствующее требованиям пунктов, отмеченных астериском (*), будет отклонено.
5. Фамилия, собственные имена, отчества, занимаемые должности, номера телефонов работников организатора, определенных в качестве специалистов в области организации проведения государственной закупки: начальник отдела маркетинга и организации закупок РУП «Медтехника» Шах Татьяна Викторовна,  8-0222-62-61-34.




Товаровед 1 кат. ООТ                                                 О.С.Сарнавская
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