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*************************************************************************************************************************
25.08.2026г. № 24-07/____________ 
Запрос коммерческого
предложения                  
       
УЗ «Городская детская инфекционная клиническая больница», в целях проведения маркетингового исследования, для проведения процедуры закупки из одного источника просит предоставить коммерческое предложение на закупку товаров (работ, услуг):

ЛОТ №1 Закупка работы по техническому обслуживанию и техническому освидетельствованию бароаппаратов  УЗ «ГДИКБ»

Место оказания услуги: г. Минск, ул. Якубовского,53, учреждение здравоохранения «Городская детская инфекционная клиническая больница», УНП:100513577
Источник финансирования закупки: местный бюджет.
Условия и сроки оплаты:
- Оплата в течении 15 календарных дней согласно акта выполненных работ через органы государственного казначейства.
Срок осуществление государственной закупки: 4 квартал 2026 г.



Приложение 1

Техническое задание
Работы по техническому обслуживанию и техническому освидетельствованию
 бароаппаратов  УЗ «ГДИКБ»

Общие данные.
1. Ежегодному техническому обслуживанию и техническому освидетельствованию подлежат камеры гипербарической оксигенации БЛКС- 303 МК №№ 815, 816
2. Поставка расходных материалов возлагается на Исполнителя
3. В стоимость договора включаются:
[bookmark: _Hlk127892425]техническое обслуживание и техническое освидетельствование бароаппаратов, проводимые в соответствии с документацией завода-изготовителя оборудования и по методикам изготовителя, правилами эксплуатации, расходные материалы, налоги, сборы, расходы исполнителя.
4. Участник должен иметь заключение Министерства здравоохранения РБ  о возможности проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и техническому освидетельствованию медицинской техники, указанной в п.1, выданное в соответствии с законодательством.
5. Работы по годовому техническому обслуживанию включают в себя определенный заводом-изготовителем объем работ в соответствии с требованиями п. 10.4 Инструкции по эксплуатации системы гипербарической и ТКП 373-2012
Техническое освидетельствование - в соответсвие с “Методикой проведения работ по техничекому диагностированию бароаппаратов одноместных типа БЛКС”
6. Оплата работ осуществляется по акту выполненных работ. Оплата выполненных работ или оказанных услуг осуществляется по тарифу, исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной услуги.

	Наименование
	Кол-во
	Сейрийный номер, год выпуска

	[bookmark: _Hlk182832084][bookmark: _Hlk182832128]Камера гипербарической оксигенации  БЛКС- 303 МК
	2
	815, 816
2012


Спецификация оборудования.

Периодичность обслуживания
	[bookmark: _Hlk182901179]1 раз год - ежегодное ТО по п. 10.4  Инструкции по эксплуатации системы гипербарической одноместной БЛКС-303МК
Техническое освидетельствование проводится в соответсвие с “Методикой проведения работ по техничекому диагностированию бароаппаратов одноместных БЛКС”
	4 квартал 



Начальник технического отдела				Шаров Е.Е.			




 Сроки подачи коммерческого предложения с 25.08.26г. по 28.08.2026г. 
Адрес отправки коммерческого предложения: 
veronika.drozdova.gdikb@gmail.com

C уважением, ведущий инженер Дроздова Вероника Сергеевна.
тел.8-017-390-33-58/+375-29-519-77-99

Специалист по организации закупок                                                                                             А.С.Гайдук
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