## id=1563 ОС-2
Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ -
1,14%.
Код объекта: 09-26
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2)
на пусконаладочные работы
2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
(наименование объекта, здания, сооружения)
| Составлена в ценах на | 01.04.2026
(дата разработки)
| Стоимость |  | 0.1 | тысяч белорусских рублей
Номер локальных смет и расчетов | Наименование разделов, объектов, работ и расходов | Стоимость, тысяч белорусских рублей |  |  |  | Прочие расходы | Налоги | Всего (гр.6+ гр.7+ гр.8) | Затраты труда (трудоемкость), человеко-часов
|  | заработная плата | ОХР и ОПР | плановая прибыль | итого (гр.3+ гр.4+ гр.5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
201 | №201 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (ЭФИ) | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.008 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.21
202 | №202 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (АОВ) | 0.038 | 0.016 | 0.006 | 0.06 | 0.013 | 0.015 | 0.088 | 1.21
| ИТОГО | 0.043 | 0.018 | 0.007 | 0.068 | 0.015 | 0.017 | 0.1 | 1.42
Главный инженер проекта | [5 empty] | БАРАШКОВ А.Н
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Начальник |  | отдела (подразделения) |  |  |  | БАРАШКОВ А.Н
| (наименование) |  |  |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Составил | [5 empty] | КОРМАН А.В.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил | [5 empty] | БАРАШКОВ А.Н
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## id=4996 ПНР(э)-201
Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ.
ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - 1,14%.
Код объекта: 09-26
Наименование здания, сооружения: 2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
Шифр здания, сооружения: 09-26
Комплект чертежей: ЭФИ
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №201
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №201)
на | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (ЭФИ)
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах |  | 01.04.2026
(на дату разработки)
Стоимость |  | 0.01 | тысяч белорусских рублей
Среднемесячная заработная плата в строительстве по г. Минск за Апрель 2026 | [6 empty] | 2883 | бел. руб.
Нормативное рабочее время | [7 empty] | часа
Цена одного человека-часа | [6 empty] | 16.96 | рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуальных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-часов |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | на единицу измерения | всего | на единицу измерения | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Апреля 2026г.; Методика: Пуско-наладка; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.
| 00000/38090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Другое
1 | ЦПНР01-11-281 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ | ЛИНИЯ | 0.0456 | 0.2 | 0.01 | 4.85 | 0.22
РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%
2 | ЦПНР01-11-111 | ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ | 100 ТОЧЕК | 0.00456 | 8.76 | 0.04 | 212.45 | 0.97
РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%
3 | ЦПНР01-11-101 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ | ИЗМЕРЕНИЕ | 0.0228 | 0.63 | 0.01 | 15.28 | 0.35
РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%
4 | ЦПНР01-11-102 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ ДО 20 М | ИЗМЕРЕНИЕ | 0.0114 | 1.02 | 0.01 | 24.74 | 0.28
РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%
5 | ЦПНР01-11-131 | ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ" | ТОКОПРИЕМНИК | 0.0912 | 0.63 | 0.06 | 15.28 | 1.39
РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%
6 | ЦПНР01-03-002 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ | ШТ. | 0.0798 | 1.06 | 0.08 | 22.5 | 1.8
РАЗРЯД=6.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2516 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/38090 |  |  |  | 0.21 |  | 5
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 2
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 1
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [5 empty] | 8
|  | ИТОГО ПО Пусконаладочные работы |  |  |  | 0.21 |  | 5
|  | ОХР и ОПР ОХРиОПР = 41.24% | [5 empty] | 2
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ План.приб. = 15.88% | [5 empty] | 1
|  | ИТОГО | [5 empty] | 8
ИТОГО | [7 empty] | 8
Заработная плата | [7 empty] | 5
ОХР и ОПР | [7 empty] | 2
Плановая прибыль | [7 empty] | 1
Прочие расходы, в т.ч. | [7 empty] | 2
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [7 empty] | 2
Всего по смете | [7 empty] | 10
Составил |  |  |  |  | КОРМАН А.В.
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил |  |  |  |  | БАРАШКОВ А.Н
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## id=4996 ВО-201
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В
Г.МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - 1,14%.
КОД ОБЪЕКТА: 09-26
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 09-26
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ЭФИ
ВЕДОМОСТЬ
объемов и стоимости пусконаладочных работ
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (ЭФИ)
(вид пусконаладочных работ)
Составлена в ценах на |  | 01.04.2026
(дата разработки)
Обоснование | Наименование видов работ | Объем | Стоимость, тысяч белорусских рублей | [5 empty] | Затраты труда, человеко-часов
|  | единица измерения | заработная плата | ОХР и ОПР | плановая прибыль | налоги | прочие расходы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
00000/38090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Другое |  | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.21
| Итого |  | 0.005 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.012 | 0.21
Составил |  |  |  |  | КОРМАН А.В.
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил |  |  |  |  | БАРАШКОВ А.Н
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## id=4997 ПНР(э)-202
Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В Г.МИНСКЕ.
ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - 1,14%.
Код объекта: 09-26
Наименование здания, сооружения: 2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
Шифр здания, сооружения: 09-26
Комплект чертежей: АОВ
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №202
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №202)
на | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (АОВ)
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах |  | 01.04.2026
(на дату разработки)
Стоимость |  | 0.073 | тысяч белорусских рублей
Среднемесячная заработная плата в строительстве по г. Минск за Апрель 2026 | [6 empty] | 2883 | бел. руб.
Нормативное рабочее время | [7 empty] | часа
Цена одного человека-часа | [6 empty] | 16.96 | рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуальных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-часов |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | на единицу измерения | всего | на единицу измерения | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Апреля 2026г.; Методика: Пуско-наладка; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.
| 00000/35090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Технологическое оборудование и трубопроводы. Другое -
37.96 РУБ.
1 | ЦПНР02-01-033 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 10 | СИСТЕМА | 0.0228 | 47.79 | 1.09 | 1517.78 | 34.61
РАЗРЯД=12.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8726 ОХРиОПР=42.23%, План=15.49%
2 | ЦПНР02-01-034 | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 10 ДО 19 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-33 | КАНАЛ | 0.0228 | 4.63 | 0.11 | 147.05 | 3.35
РАЗРЯД=12.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8726 ОХРиОПР=42.23%, План=15.49% Примечание: ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО 12
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/35090 |  |  |  | 1.2 |  | 38
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 16
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 6
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [5 empty] | 60
|  | ИТОГО ПО Пусконаладочные работы |  |  |  | 1.2 |  | 38
|  | ОХР и ОПР ОХРиОПР = 42.23% | [5 empty] | 16
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ План.приб. = 15.49% | [5 empty] | 6
|  | ИТОГО | [5 empty] | 60
ИТОГО | [7 empty] | 60
Заработная плата | [7 empty] | 38
ОХР и ОПР | [7 empty] | 16
Плановая прибыль | [7 empty] | 6
Прочие расходы, в т.ч. | [7 empty] | 13
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [7 empty] | 13
Всего по смете | [7 empty] | 73
Составил |  |  |  |  | КОРМАН А.В.
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил |  |  |  |  | БАРАШКОВ А.Н
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## id=4997 ВО-202
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №142 ПО УЛ.МАЯКОВСКОГО В
Г.МИНСКЕ. ВСТРОЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ - 1,14%.
КОД ОБЪЕКТА: 09-26
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 09-26
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: АОВ
ВЕДОМОСТЬ
объемов и стоимости пусконаладочных работ
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (АОВ)
(вид пусконаладочных работ)
Составлена в ценах на |  | 01.04.2026
(дата разработки)
Обоснование | Наименование видов работ | Объем | Стоимость, тысяч белорусских рублей | [5 empty] | Затраты труда, человеко-часов
|  | единица измерения | заработная плата | ОХР и ОПР | плановая прибыль | налоги | прочие расходы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
00000/35090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Технологическое оборудование и трубопроводы. Другое | 37.96 | 0.038 | 0.016 | 0.006 | 0.015 | 0.013 | 0.088 | 1.2
РУБ.
| Итого |  | 0.038 | 0.016 | 0.006 | 0.015 | 0.013 | 0.088 | 1.2
Составил |  |  |  |  | КОРМАН А.В.
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил |  |  |  |  | БАРАШКОВ А.Н
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)