## id=1658 ОС-2
Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 96,19%.
Код объекта: 13-26
ОБЪЕКТНАЯ СМЕТА № 2
(ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2)
на пусконаладочные работы
2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
(наименование объекта, здания, сооружения)
| Составлена в ценах на | 01.04.2026
(дата разработки)
| Стоимость |  | 6.136 | тысяч белорусских рублей
Номер локальных смет и расчетов | Наименование разделов, объектов, работ и расходов | Стоимость, тысяч белорусских рублей |  |  |  | Прочие расходы | Налоги | Всего (гр.6+ гр.7+ гр.8) | Затраты труда (трудоемкость), человеко-часов
|  | заработная плата | ОХР и ОПР | плановая прибыль | итого (гр.3+ гр.4+ гр.5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
201 | №201 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (ЭФИ) | 0.423 | 0.174 | 0.067 | 0.664 | 0.144 |  | 0.808 | 18.42
202 | №202 ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (АОВ) | 2.779 | 1.174 | 0.43 | 4.383 | 0.945 |  | 5.328 | 88.21
| ИТОГО | 3.202 | 1.348 | 0.497 | 5.047 | 1.089 |  | 6.136 | 106.63
Главный инженер проекта | [5 empty] | БАРАШКОВ А.Н
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Начальник |  | отдела (подразделения) |  |  |  | БАРАШКОВ А.Н
| (наименование) |  |  |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Составил | [5 empty] | КОРМАН А.В.
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Проверил | [5 empty] | БАРАШКОВ А.Н
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  | (должность служащего) |  |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)

## id=5239 ПНР(э)-201
Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ
ДОМ - 96,19%.
Код объекта: 13-26
Наименование здания, сооружения: 2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
Шифр здания, сооружения: 13-26
Комплект чертежей: ЭФИ
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №201
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №201)
на | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (ЭФИ)
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах |  | 01.04.2026
(на дату разработки)
Стоимость |  | 0.808 | тысяч белорусских рублей
Среднемесячная заработная плата в строительстве по г. Минск за Апрель 2026 | [6 empty] | 2883 | бел. руб.
Нормативное рабочее время | [7 empty] | часа
Цена одного человека-часа | [6 empty] | 16.96 | рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуальных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-часов |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | на единицу измерения | всего | на единицу измерения | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Апреля 2026г.; Методика: Пуско-наладка, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.
| 00000/38090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Другое
1 | ЦПНР01-11-281 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ МЕГАОММЕТРОМ КАБЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ЛИНИЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 КВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ К РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМ УСТРОЙСТВАМ, ЩИТАМ, ШКАФАМ И КОММУТАЦИОННЫМ АППАРАТАМ | ЛИНИЯ | 3.8476 | 0.2 | 0.77 | 4.85 | 18.66
РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%
2 | ЦПНР01-11-111 | ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ЦЕПИ МЕЖДУ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯМИ И ЗАЗЕМЛЯЕМЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ | 100 ТОЧЕК | 0.38476 | 8.76 | 3.37 | 212.45 | 81.74
РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%
3 | ЦПНР01-11-101 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛИТЕЛЯ | ИЗМЕРЕНИЕ | 1.9238 | 0.63 | 1.21 | 15.28 | 29.4
РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%
4 | ЦПНР01-11-102 | ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ КОНТУРА С ДИАГОНАЛЬЮ ДО 20 М | ИЗМЕРЕНИЕ | 0.9619 | 1.02 | 0.98 | 24.74 | 23.8
РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%
5 | ЦПНР01-11-131 | ЗАМЕР ПОЛНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЦЕПИ "ФАЗА-НУЛЬ" | ТОКОПРИЕМНИК | 7.6952 | 0.63 | 4.85 | 15.28 | 117.58
РАЗРЯД=8.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.4300 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%
6 | ЦПНР01-03-002 | ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОПОЛЮСНЫЙ С УСТРОЙСТВОМ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ | ШТ. | 6.7333 | 1.06 | 7.14 | 22.5 | 151.5
РАЗРЯД=6.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.2516 ОХРиОПР=41.24%, План=15.88%
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/38090 |  |  |  | 18.32 |  | 423
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 174
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 67
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [5 empty] | 664
|  | ИТОГО ПО Пусконаладочные работы |  |  |  | 18.32 |  | 423
|  | ОХР и ОПР ОХРиОПР = 41.24% | [5 empty] | 174
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ План.приб. = 15.88% | [5 empty] | 67
|  | ИТОГО | [5 empty] | 664
ИТОГО | [7 empty] | 664
Заработная плата | [7 empty] | 423
ОХР и ОПР | [7 empty] | 174
Плановая прибыль | [7 empty] | 67
Прочие расходы, в т.ч. | [7 empty] | 144
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [7 empty] | 144
Всего по смете | [7 empty] | 808
Составил |  |  |  |  | КОРМАН А.В.
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил |  |  |  |  | БАРАШКОВ А.Н
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## id=5239 ВО-201
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В
Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 96,19%.
КОД ОБЪЕКТА: 13-26
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 13-26
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: ЭФИ
ВЕДОМОСТЬ
объемов и стоимости пусконаладочных работ
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (ЭФИ)
(вид пусконаладочных работ)
Составлена в ценах на |  | 01.04.2026
(дата разработки)
Обоснование | Наименование видов работ | Объем | Стоимость, тысяч белорусских рублей | [5 empty] | Затраты труда, человеко-часов
|  | единица измерения | заработная плата | ОХР и ОПР | плановая прибыль | налоги | прочие расходы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
00000/38090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Связь (УС,ДФ,ДВ,ПС,ВН). Другое |  | 0.423 | 0.174 | 0.067 |  | 0.144 | 0.808 | 18.32
| Итого |  | 0.423 | 0.174 | 0.067 |  | 0.144 | 0.808 | 18.32
Составил |  |  |  |  | КОРМАН А.В.
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил |  |  |  |  | БАРАШКОВ А.Н
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## id=5240 ПНР(э)-202
Наименование объекта: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ
ДОМ - 96,19%.
Код объекта: 13-26
Наименование здания, сооружения: 2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
Шифр здания, сооружения: 13-26
Комплект чертежей: АОВ
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №202
(ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №202)
на | ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (АОВ)
(наименование вида пусконаладочных работ)
Составлена в ценах |  | 01.04.2026
(на дату разработки)
Стоимость |  | 5.328 | тысяч белорусских рублей
Среднемесячная заработная плата в строительстве по г. Минск за Апрель 2026 | [6 empty] | 2883 | бел. руб.
Нормативное рабочее время | [7 empty] | часа
Цена одного человека-часа | [6 empty] | 16.96 | рублей
№ п/п | Обоснование (номер или шифр нормативов расхода ресурсов, номер индивидуальных норм расхода ресурсов и т.д.) | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Единица измерения | Количество единиц измерения | Нормы затрат труда, человеко-часов |  | Стоимость, белорусских рублей
[5 empty] | на единицу измерения | всего | на единицу измерения | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Апреля 2026г.; Методика: Пуско-наладка, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, База НРР 2022г.
| 00000/35090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Технологическое оборудование и трубопроводы. Другое -
4712.79 РУБ.
1 | ЦПНР02-01-033 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 10 | СИСТЕМА | 0.9619 | 47.79 | 45.97 | 1517.78 | 1459.95
РАЗРЯД=12.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8726 ОХРиОПР=42.23%, План=15.49%
2 | ЦПНР02-01-034 | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 10 ДО 19 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-33 | КАНАЛ | 1.9238 | 4.63 | 8.91 | 147.05 | 282.89
РАЗРЯД=12.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8726 ОХРиОПР=42.23%, План=15.49% Примечание: ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО 12
3 | ЦПНР02-01-031 | АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ II КАТЕГОРИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛОЖНОСТИ С КОЛИЧЕСТВОМ КАНАЛОВ (KОБЩ) РАВНЫМ 2 | СИСТЕМА | 1.9238 | 9.85 | 18.95 | 312.83 | 601.82
РАЗРЯД=12.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8726 ОХРиОПР=42.23%, План=15.49%
4 | ЦПНР02-01-032 | ЗА КАЖДЫЙ КАНАЛ СВЫШЕ 2 ДО 9 ДОБАВЛЯТЬ К НОРМАТИВУ РАСХОДА РЕСУРСОВ Ц2-1-31 | КАНАЛ | 2.8857 | 4.74 | 13.68 | 150.54 | 434.41
РАЗРЯД=12.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.8726 ОХРиОПР=42.23%, План=15.49% Примечание: ДОБАВЛЯЕТСЯ ДО 5
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 00000/35090 |  |  |  | 87.51 |  | 2779
|  | ОХР и ОПР | [5 empty] | 1174
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [5 empty] | 430
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [5 empty] | 4383
|  | ИТОГО ПО Пусконаладочные работы |  |  |  | 87.51 |  | 2779
|  | ОХР и ОПР ОХРиОПР = 42.23% | [5 empty] | 1174
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ План.приб. = 15.49% | [5 empty] | 430
|  | ИТОГО | [5 empty] | 4383
ИТОГО | [7 empty] | 4383
Заработная плата | [7 empty] | 2779
ОХР и ОПР | [7 empty] | 1174
Плановая прибыль | [7 empty] | 430
Прочие расходы, в т.ч. | [7 empty] | 945
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [7 empty] | 945
Всего по смете | [7 empty] | 5328
Составил |  |  |  |  | КОРМАН А.В.
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил |  |  |  |  | БАРАШКОВ А.Н
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
|  | (должность служащего) | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)

## id=5240 ВО-202
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: 1. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА №16 ПО УЛ.РЫБАЛКО В
Г.МИНСКЕ. ЖИЛОЙ ДОМ - 96,19%.
КОД ОБЪЕКТА: 13-26
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 2. ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ: 13-26
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ: АОВ
ВЕДОМОСТЬ
объемов и стоимости пусконаладочных работ
ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ (АОВ)
(вид пусконаладочных работ)
Составлена в ценах на |  | 01.04.2026
(дата разработки)
Обоснование | Наименование видов работ | Объем | Стоимость, тысяч белорусских рублей | [5 empty] | Затраты труда, человеко-часов
|  | единица измерения | заработная плата | ОХР и ОПР | плановая прибыль | налоги | прочие расходы | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
00000/35090 | ЗДАНИЕ - ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Технологическое оборудование и трубопроводы. Другое | 4712.79 | 2.779 | 1.174 | 0.43 |  | 0.945 | 5.328 | 87.51
РУБ.
| Итого |  | 2.779 | 1.174 | 0.43 |  | 0.945 | 5.328 | 87.51
Составил |  |  |  |  | КОРМАН А.В.
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Проверил |  |  |  |  | БАРАШКОВ А.Н
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)
Заказчик
| (должность служащего) |  | (подпись) |  | (инициалы, фамилия)