Приложение 1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на закупку средств для дезинфекции


	Лот №
	Наименование
	Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки
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	Дезинфицирующие средства для предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения
	1. В качестве АДВ должно содержать ферменты (протеаза, амилаза, липаза или другие), функциональные добавки;
2. Средство должно быть предназначено 
для ПСО ручным и механизированным способом ИМН из стекла, металла, резины, 
а также термолабильных принадлежностей 
для анестезии, гибких эндоскопов 
и инструментов к ним, а также для целей очистки медицинского инструментария 
от биологических загрязнений различного происхождения; 
3. Средство должно иметь концентрацию рабочего раствора до 0,5% при экспозиции 
не более 10 минут;
4. По параметрам острой токсичности 
при введении в желудок и нанесении на кожу согласно ГОСТ 12.1.007.76 средство должно относиться к 4 классу малоопасных веществ;
5. Срок годности не менее 24 месяцев; 
6. Средство должно быть расфасовано 
в полимерные флаконы вместимостью до 5 литров.



Поставляемый товар является новым (товар, который не был 
в употреблении, ремонте, в том числе который не был восстановлен, 
у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

