Информация о решении заказчика (организатора) по процедуре закупки из одного источника на ЭТП рег.№ EZ20260804386227 «№605-ЗИОИ-2026
БарМТ №351/26 Индикаторы контроля стерилизации (лоты 2,8,12-13,15-18)».

В результате рассмотрения поступивших в установленный срок документов и (или) сведений принято решение:

ЛОТ № 2, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 1

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260811431191

Общество с ограниченной ответственностью "Белторгмедика"

УНП 591054679

230027, Республика Беларусь, Гродненская область, г.Гродно, ул.Лизы Чайкиной, д.4

Цена по лоту: 110 404,80 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:

Общество с ограниченной ответственностью "Белторгмедика", 230027, Республика Беларусь, Гродненская область, г.Гродно, ул.Лизы Чайкиной, д.4, УНП 591054679 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 2. Цена по лоту: 110 404,80 бел.рубль (BYN).

ЛОТ № 8, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 0

По лоту в установленный срок не было подано документов и (или) сведений.

ИТОГИ:

Принято решение по лоту № 8 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

ЛОТ № 12, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 1

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260811431088

Общество с ограниченной ответственностью "РЕВОЛАБ"

УНП 193726844

220012, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Чернышевского, д.10А, каб.501

Цена по лоту: 704,26 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - в связи с несоответствием документам заявки на покупку: согласно экспертной оценки, предложение участника соответствуют описанию предмета закупки на 75% по техническим требованиям, предусмотренным заявкой на закупку. Не соответствует п.2.3. Приложения 1 документов заявки на покупку: «Режимы стерилизации 134+/-2°». Согласно предложению ООО «РЕВОЛАБ» режим стерилизации составляет 134+/-3°С.

ИТОГИ:

Принято решение по лоту № 12 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

ЛОТ № 13, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260811431117

Общество с ограниченной ответственностью "Регион Поставщик"

УНП 191260826

220029, Республика Беларусь, г. Минск, пр.Машерова, д.9, ком.307-308, пом.1

Цена по лоту: 37 252,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260811431088

Общество с ограниченной ответственностью "РЕВОЛАБ"

УНП 193726844

220012, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Чернышевского, д.10А, каб.501

Цена по лоту: 36 949,77 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:

Общество с ограниченной ответственностью "РЕВОЛАБ", 220012, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Чернышевского, д.10А, каб.501, УНП 193726844 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 13. Цена по лоту: 36 949,77 бел.рубль (BYN).

ЛОТ № 15, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 0

По лоту в установленный срок не было подано документов и (или) сведений.

ИТОГИ:

Принято решение по лоту № 15 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

ЛОТ № 16, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 0

По лоту в установленный срок не было подано документов и (или) сведений.

ИТОГИ:

Принято решение по лоту № 16 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

ЛОТ № 17, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 0

По лоту в установленный срок не было подано документов и (или) сведений.

ИТОГИ:

Принято решение по лоту № 17 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

ЛОТ № 18, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 0

По лоту в установленный срок не было подано документов и (или) сведений.

ИТОГИ:

Принято решение по лоту № 18 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).