[bookmark: _Hlk12531357]Приложение 1
[bookmark: _Hlk101516425]Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) салфеток медицинских стерильных
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	[bookmark: _Hlk238544985]№ п/п
	Наименование
	Размер салфетки, см
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	2 штуки в упаковке
	5 штук в упаковке
	10 штук в упаковке

	1.1
	Салфетки медицинские стерильные
	5х5
	штука
	78 000
	3 002 600
	3 550 000

	1.2
	Салфетки медицинские стерильные
	7,5х5
	штука
	0
	88 650
	47 500

	1.3
	Салфетки медицинские стерильные
	7,5х7,5
	штука
	0
	894 100
	48 000

	1.4
	Салфетки медицинские стерильные
	10х5
	штука
	0
	113 560
	54 000

	1.5
	Салфетки медицинские стерильные
	10х7,5
	штука
	0
	67 000
	44 000

	1.6
	Салфетки медицинские стерильные
	10х10
	штука
	0
	412 900
	113 200

	1.7
	Салфетки медицинские стерильные
	10х15
	штука
	0
	142 260
	82 200

	1.8
	Салфетки медицинские стерильные
	10х20
	штука
	0
	145 800
	301 250

	Итого
	штука
	78 000
	4 866 870
	4 240 150

	Итого по лоту 1
	штука
	9 185 020


[bookmark: _Hlk101516733][bookmark: _Hlk82592303]2. Показатели (характеристики):
2.1.	Салфетки должны быть изготовлены из марли медицинской с поверхностной плотность не менее 23 г/м2.
2.2.	Края салфеток должны быть загнуты вовнутрь, чтобы исключалась возможность попадания нитей в рану. 
2.3.	Количество сложений 4.
2.4.	Упаковка салфеток должна обеспечить стерильность. 
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку
(годности, стерильности)
3.1.	Согласно аукционным документом организатора;
3.2.	Обязательство участника о подтверждении стерильности каждой серии товара при поставке товара на склад Покупателя;
3.3.	Обязательство участника о предоставлении на каждую партию предлагаемого перевязочного материала протоколов (актов) контроля качества, проведенных в аккредитованных лабораториях Республики Беларусь. 







Приложение 2
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) салфеток медицинских стерильных
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Размер салфетки, см
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	2 штуки в упаковке
	5 штук в упаковке
	10 штук в упаковке

	1.1
	Салфетки медицинские стерильные
	5х5
	штука
	320 000
	2 196 710
	3 440 000

	1.2
	Салфетки медицинские стерильные
	7,5х5
	штука
	0
	243 500
	714 950

	1.3
	Салфетки медицинские стерильные
	7,5х7,5
	штука
	0
	392 000
	844 000

	1.4
	Салфетки медицинские стерильные
	10х5
	штука
	0
	148 100
	894 100

	1.5
	Салфетки медицинские стерильные
	10х7,5
	штука
	0
	157 950
	641 600

	1.6
	Салфетки медицинские стерильные
	10х10
	штука
	0
	2 350 000
	3 450 000

	1.7
	Салфетки медицинские стерильные
	10х15
	штука
	0
	323 450
	164 520

	Итого
	штука
	320 000
	5 811 710
	10 149 170

	Итого по лоту 2
	штука
	16 280 880


2. Показатели (характеристики):
2.1.	Салфетки должны быть изготовлены из марли медицинской с поверхностной плотность не менее 23 г/м2.
2.2.	Края салфеток должны быть загнуты вовнутрь, чтобы исключалась возможность попадания нитей в рану. 
2.3.	Количество сложений 8.
2.4.	Упаковка салфеток должна обеспечить стерильность. 
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку
(годности, стерильности)
3.1.	Согласно аукционным документом организатора;
3.2.	Обязательство участника о подтверждении стерильности каждой серии товара при поставке товара на склад Покупателя;
3.3.	Обязательство участника о предоставлении на каждую партию предлагаемого перевязочного материала протоколов (актов) контроля качества, проведенных в аккредитованных лабораториях Республики Беларусь. 





[bookmark: _GoBack]Приложение 3
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) салфеток медицинских стерильных
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

	№ п/п
	Наименование
	Размер салфетки, см
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	2 штуки в упаковке
	5 штук в упаковке
	10 штук в упаковке

	1.1
	Салфетки медицинские стерильные
	5х5
	штука
	200 000
	680 000
	725 000

	1.2
	Салфетки медицинские стерильные
	7,5х5
	штука
	0
	49 000
	61 000

	1.3
	Салфетки медицинские стерильные
	7,5х7,5
	штука
	0
	420 000
	351 000

	1.4
	Салфетки медицинские стерильные
	10х5
	штука
	0
	63 000
	54 000

	1.5
	Салфетки медицинские стерильные
	10х7,5
	штука
	0
	46 600
	120 600

	1.6
	Салфетки медицинские стерильные
	10х10
	штука
	0
	1 200 000
	1 103 000

	1.7
	Салфетки медицинские стерильные
	10х15
	штука
	0
	108 850
	99 600

	1.8
	Салфетки медицинские стерильные
	10х20
	штука
	0
	0
	247 000

	Итого
	штука
	200 000
	2 567 450
	2 761 200

	Итого по лоту 3
	штука
	5 528 650



2. Показатели (характеристики):
2.1.	Салфетки должны быть изготовлены из марли медицинской с поверхностной плотность не менее 23 г/м2.
2.2.	Края салфеток должны быть загнуты вовнутрь, чтобы исключалась возможность попадания нитей в рану. 
2.3.	Количество сложений 12.
2.4.	Упаковка салфеток должна обеспечить стерильность. 
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку
(годности, стерильности)
3.1.	Согласно аукционным документом организатора;
3.2.	Обязательство участника о подтверждении стерильности каждой серии товара при поставке товара на склад Покупателя;
3.3.	Обязательство участника о предоставлении на каждую партию предлагаемого перевязочного материала протоколов (актов) контроля качества, проведенных в аккредитованных лабораториях Республики Беларусь. 



Приложение 4
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) салфеток медицинских стерильных
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Размер салфетки, см
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	2 штуки в упаковке
	5 штук в упаковке
	10 штук в упаковке

	1.1
	Салфетки медицинские стерильные
	5х5
	штука
	130 000
	248 000
	102 000

	1.2
	Салфетки медицинские стерильные
	7,5х5
	штука
	0
	42 000
	112 500

	1.3
	Салфетки медицинские стерильные
	7,5х7,5
	штука
	0
	43 000
	104 550

	1.4
	Салфетки медицинские стерильные
	10х5
	штука
	0
	51 500
	64 000

	1.5
	Салфетки медицинские стерильные
	10х7,5
	штука
	0
	66 000
	41 000

	1.6
	Салфетки медицинские стерильные
	10х10
	штука
	0
	104 100
	56 100

	1.7
	Салфетки медицинские стерильные
	10х15
	штука
	0
	77 100
	72 000

	1.8
	Салфетки медицинские стерильные
	10х20
	штука
	0
	72 900
	139 000

	Итого
	штука
	130 000
	704 600
	691 150

	Итого по лоту 4
	штука
	1 525 750


2. Показатели (характеристики):
2.1.	Салфетки должны быть изготовлены из марли медицинской с поверхностной плотность не менее 23 г/м2.
2.2.	Края салфеток должны быть загнуты вовнутрь, чтобы исключалась возможность попадания нитей в рану. 
2.3.	Количество сложений 16.
2.4.	Упаковка салфеток должна обеспечить стерильность. 
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку
(годности, стерильности)
3.1.	Согласно аукционным документом организатора;
3.2.	Обязательство участника о подтверждении стерильности каждой серии товара при поставке товара на склад Покупателя;
3.3.	Обязательство участника о предоставлении на каждую партию предлагаемого перевязочного материала протоколов (актов) контроля качества, проведенных в аккредитованных лабораториях Республики Беларусь. 





Приложение 5
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) салфеток медицинских стерильных
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Размер салфетки, см
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	
	5 штук в упаковке

	1.1
	Салфетки медицинские стерильные
	5х5
	штука
	40 000

	1.2
	Салфетки медицинские стерильные
	7,5х7,5
	штука
	90 100

	1.3
	Салфетки медицинские стерильные
	10х15
	штука
	127 000

	1.4
	Салфетки медицинские стерильные
	10х20
	штука
	106 000

	Итого по лоту 5
	штука
	363 100


2. Показатели (характеристики):
2.1.	Салфетки должны быть изготовлены из марли медицинской с поверхностной плотность не менее 23 г/м2.
2.2.	Края салфеток должны быть загнуты вовнутрь, чтобы исключалась возможность попадания нитей в рану. 
2.3.	Количество сложений 32.
2.4.	Упаковка салфеток должна обеспечить стерильность. 
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку
(годности, стерильности)
3.1.	Согласно аукционным документом организатора;
3.2.	Обязательство участника о подтверждении стерильности каждой серии товара при поставке товара на склад Покупателя;
3.3.	Обязательство участника о предоставлении на каждую партию предлагаемого перевязочного материала протоколов (актов) контроля качества, проведенных в аккредитованных лабораториях Республики Беларусь. 














Приложение 6
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) салфеток медицинских нестерильных
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Размер салфетки, см
	Единица измерения
	Количество

	1.1
	Салфетки медицинские нестерильные
	5х5
	штука
	198 500

	1.2
	Салфетки медицинские нестерильные
	7,5х5
	штука
	102 000

	1.3
	Салфетки медицинские нестерильные
	7,5х7,5
	штука
	135 100

	1.4
	Салфетки медицинские нестерильные
	10х5
	штука
	59 200

	1.5
	Салфетки медицинские нестерильные
	10х7,5
	штука
	51 000

	1.6
	Салфетки медицинские нестерильные
	10х10
	штука
	40 700

	1.7
	Салфетки медицинские нестерильные
	10х15
	штука
	108 400

	1.8
	Салфетки медицинские нестерильные
	10х20
	штука
	45 000

	Итого по лоту 6
	штука
	739 900


2. Показатели (характеристики):
2.1.	Салфетки должны быть изготовлены из марли медицинской с поверхностной плотность не менее 23 г/м2.
2.2.	Края салфеток должны быть загнуты вовнутрь, чтобы исключалась возможность попадания нитей в рану. 
2.3.	Количество сложений 4.
2.4.	Салфетки должны быть упакованы в индивидуальную упаковку по 10 или 100 шт.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку
(годности, стерильности)
3.1.	Согласно аукционным документом организатора;
3.2.	Обязательство участника о подтверждении стерильности каждой серии товара при поставке товара на склад Покупателя;
3.3.	Обязательство участника о предоставлении на каждую партию предлагаемого перевязочного материала протоколов (актов) контроля качества, проведенных в аккредитованных лабораториях Республики Беларусь. 












[bookmark: _Hlk238547442]Приложение 7
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) салфеток медицинских нестерильных
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Размер салфетки, см
	Единица измерения
	Количество

	1.1
	Салфетки медицинские нестерильные
	5х5
	штука
	273 700

	1.2
	Салфетки медицинские нестерильные
	7,5х5
	штука
	195 800

	1.3
	Салфетки медицинские нестерильные
	7,5х7,5
	штука
	72 000

	1.4
	Салфетки медицинские нестерильные
	10х5
	штука
	73 000

	1.5
	Салфетки медицинские нестерильные
	10х7,5
	штука
	153 000

	1.6
	Салфетки медицинские нестерильные
	10х10
	штука
	207 200

	1.7
	Салфетки медицинские нестерильные
	10х15
	штука
	95 500

	1.8
	Салфетки медицинские нестерильные
	10х20
	штука
	126 900

	Итого по лоту 7
	штука
	1 197 100


2. Показатели (характеристики):
2.1.	Салфетки должны быть изготовлены из марли медицинской с поверхностной плотность не менее 23 г/м2.
2.2.	Края салфеток должны быть загнуты вовнутрь, чтобы исключалась возможность попадания нитей в рану. 
2.3.	Количество сложений 8.
2.4.	Салфетки должны быть упакованы в индивидуальную упаковку по 10 или 100 шт.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку
(годности, стерильности)
3.1.	Согласно аукционным документом организатора;
3.2.	Обязательство участника о подтверждении стерильности каждой серии товара при поставке товара на склад Покупателя;
3.3.	Обязательство участника о предоставлении на каждую партию предлагаемого перевязочного материала протоколов (актов) контроля качества, проведенных в аккредитованных лабораториях Республики Беларусь. 












Приложение 8
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) салфеток медицинских нестерильных
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Размер салфетки, см
	Единица измерения
	Количество

	1.1
	Салфетки медицинские нестерильные
	5х5
	штука
	107 100

	1.2
	Салфетки медицинские нестерильные
	7,5х5
	штука
	178 000

	1.3
	Салфетки медицинские нестерильные
	7,5х7,5
	штука
	73 000

	1.4
	Салфетки медицинские нестерильные
	10х5
	штука
	53 000

	1.5
	Салфетки медицинские нестерильные
	10х7,5
	штука
	49 000

	1.6
	Салфетки медицинские нестерильные
	10х10
	штука
	363 000

	1.7
	Салфетки медицинские нестерильные
	10х15
	штука
	90 000

	1.8
	Салфетки медицинские нестерильные
	10х20
	штука
	273 200

	Итого по лоту 8
	штука
	1 186 300


2. Показатели (характеристики):
2.1.	Салфетки должны быть изготовлены из марли медицинской с поверхностной плотность не менее 23 г/м2.
2.2.	Края салфеток должны быть загнуты вовнутрь, чтобы исключалась возможность попадания нитей в рану. 
2.3.	Количество сложений 12.
2.4.	Салфетки должны быть упакованы в индивидуальную упаковку по 10 или 100 шт.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку
(годности, стерильности)
3.1.	Согласно аукционным документом организатора;
3.2.	Обязательство участника о подтверждении стерильности каждой серии товара при поставке товара на склад Покупателя;
3.3.	Обязательство участника о предоставлении на каждую партию предлагаемого перевязочного материала протоколов (актов) контроля качества, проведенных в аккредитованных лабораториях Республики Беларусь. 












Приложение 9
Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) салфеток медицинских нестерильных
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование
	Размер салфетки, см
	Единица измерения
	Количество

	1.1
	Салфетки медицинские нестерильные
	5х5
	штука
	63 500

	1.2
	Салфетки медицинские нестерильные
	7,5х5
	штука
	41 000

	1.3
	Салфетки медицинские нестерильные
	7,5х7,5
	штука
	43 000

	1.4
	Салфетки медицинские нестерильные
	10х5
	штука
	49 000

	1.5
	Салфетки медицинские нестерильные
	10х7,5
	штука
	41 000

	1.6
	Салфетки медицинские нестерильные
	10х10
	штука
	82 000

	1.7
	Салфетки медицинские нестерильные
	10х15
	штука
	96 200

	1.8
	Салфетки медицинские нестерильные
	10х20
	штука
	72 000

	Итого по лоту 9
	штука
	487 700


2. Показатели (характеристики):
2.1.	Салфетки должны быть изготовлены из марли медицинской с поверхностной плотность не менее 23 г/м2.
2.2.	Края салфеток должны быть загнуты вовнутрь, чтобы исключалась возможность попадания нитей в рану. 
2.3.	Количество сложений 16.
2.4.	Салфетки должны быть упакованы в индивидуальную упаковку по 10 или 100 шт.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку
(годности, стерильности)
3.1.	Согласно аукционным документом организатора;
3.2.	Обязательство участника о подтверждении стерильности каждой серии товара при поставке товара на склад Покупателя;
3.3.	Обязательство участника о предоставлении на каждую партию предлагаемого перевязочного материала протоколов (актов) контроля качества, проведенных в аккредитованных лабораториях Республики Беларусь. 












Приложение 10

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) салфеток медицинских с антисептиком

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Единица измерения
	Количество

	1
	Салфетка медицинская с антисептиком
	штука
	2  150 000



2. Показатели (характеристики):
2.1.	Салфетка предназначена для проведения медицинских манипуляций, в том числе для обработки кожи пациентов;
2.2.	Салфетка должна быть пропитана антисептическим средством;
2.3.	Каждая салфетка должна быть упакована в индивидуальную герметичную упаковку;
2.4.*	Размеры: 60х90 (±10) мм.

* - размеры салфеток с антисептиком с допустимой погрешностью в размере, предусмотренном производителем.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 Согласно аукционным документам.




















Приложение 11

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) салфеток медицинских стерильных

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1.1
	Салфетки медицинские стерильные 14x16 см
	штука
	2 254 060

	1.2
	Салфетки медицинские стерильные 29x45 см
	штука
	1 500 160

	Итого по лоту 1:
	3 754 220


2. Показатели (характеристики):
2.1.	Салфетки должны быть изготовлены из марли медицинской с поверхностной плотность не менее 23 г/м2;
2.2. Края салфеток должны быть загнуты вовнутрь, чтобы исключалась возможность попадания нитей в рану;
2.3. Размеры салфеток в готовом виде -  29х45,14x16 см;
2.4. Количество сложений 2;
2.5. Салфетки должны быть упакованы в индивидуальную упаковку не более 5 штук;
2.6. Упаковка салфеток должна обеспечить сохранность качества;
2.7. Наличие маркировки на упаковке согласно действующим техническим нормативным правовым актам;
2.8. Стерильно.
3. Требования качества:
3.1 Обязательство участника о предоставлении на каждую партию предлагаемого перевязочного материала протоколов (актов) контроля качества, проведенных в аккредитованных лабораториях Республики Беларусь.

