## ЛС-1
УТВЕРЖДАЮ
[7 empty] | Заместитель директора |  |  | И.С. Елагин
[7 empty] | (должность) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " ____________________ 20_____ г.
ЗАКАЗЧИК: Государственное предприятие "Жилищное коммунальное хозяйство Первомайского района г. Минска"
АДРЕС: Беларусь, г. Минск, ул. Кедышко, дом 27
УНП: 192442481
ПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
СУБПОДРЯДЧИК:
АДРЕС:
УНП:
ДОГОВОР: от
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт кровельного покрытия по адресу: г.Минск, пр. Независимости, д.93-86
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: Текущий ремонт
|  |  |  | ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № | 1
В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01.08.2026 | [6 empty] | СТОИМОСТЬ |  | 85 847.00 БЕЛ. РУБ.
№ П/П | ОБОСНО-ВАНИЕ | НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ | ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО | С Т О И М О С Т Ь ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, БЕЛ. РУБ. | [5 empty] | ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ-Ч.) |  | ОХР И ОПР, БЕЛ. РУБ. | ПЛАН. ПРИБЫЛЬ, БЕЛ. РУБ. | ЗИМНИЕ
|  |  |  | ЗАРАБОТ-НАЯ ПЛАТА | ЭКСПЛ. МАШИН |  | МАТЕРИА-ЛЫ (ОБОРУД.) | ТРАНС- ПОРТ | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ | РАБ-ИХ | МАШ-ОВ |  |  | ОБЩИЙ % | ВСЕГО
[5 empty] | ВСЕГО | В Т.Ч. З/П | [7 empty] | З/П % | В Т.Ч. З/П
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Чел.ч.= 16.96 руб/ч; Дата: на 1-ое Августа 2026г.; Методика: Ремонт, Льгота по НДС; Зона: 3, Район: Минск, Прогн. индекс СМР = 1.0181, База НРР 2022г.
| Ж | Раздел 1
1 | Е58-4-1 | РАЗБОРКА КОНЬКА | 100 М | 238.01 |  |  |  |  | 238.01 | 16.32
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: ПРИМ. | 0.45 | 107.1 |  |  |  |  | 107.1 | 7.34
2 | Е58-4-1 | РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. | 100 М | 238.01 |  |  |  |  | 238.01 | 16.32
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.7 | 166.61 |  |  |  |  | 166.61 | 11.42
3 | Е58-2-2 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ | 100 М2 | 188.31 | 8.5 | 5.42 |  |  | 196.81 | 12.91 | 0.37
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.1 | 18.83 | 0.85 | 0.54 |  |  | 19.68 | 1.29 | 0.04
4 | Е12-117-1 | ДЕМОНТАЖ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА | 100 М2 | 584.49 | 4.13 | 0.53 |  |  | 588.62 | 34.46 | 0.04
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 2.5 | 1461.23 | 10.33 | 1.33 |  |  | 1471.56 | 86.15 | 0.1
5 | Е12-117-1 | ДЕМОНТАЖ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ | 100 М2 | 584.49 | 4.13 | 0.53 |  |  | 588.62 | 34.46 | 0.04
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% Примечание: ПРИМ. | 2.5 | 1461.23 | 10.33 | 1.33 |  |  | 1471.56 | 86.15 | 0.1
6 | Е12-118-1 | ДЕМОНТАЖ ЕНДОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА | 100 М | 263.07 | 1.08 |  |  |  | 264.15 | 14.76
[5 empty] | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3 | К=0 | К=0 |  | К=1.2*0.3 | К=1.2*0.3
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.12 | 31.57 | 0.13 |  |  |  | 31.7 | 1.77
7 | Е12-117-1 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА | 100 М2 | 1948.3 | 13.78 | 1.75 | 50.6 | 4.03 | 2016.71 | 114.88 | 0.12
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 2.5 | 4870.75 | 34.45 | 4.38 | 126.5 | 10.08 | 5041.78 | 287.2 | 0.3
8 | 1/10-115-20-15/134 | ПРОФИЛИРОВАННЫЙ ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА С-21-1000, МП-35-1035, НС-35-1000 ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ: PURETAN | М2 |  |  |  | 31.84 | 2.53 | 34.37
|  |  | 278.75 |  |  |  | 8875.4 | 705.24 | 9580.64
9 | Е12-119-1 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ К СТЕНАМ (ПАРАПЕТУ) ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА | 100 М | 556.09 | 15.79 |  | 61.72 | 4.89 | 638.49 | 31.2
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.3 | 166.83 | 4.74 |  | 18.52 | 1.47 | 191.56 | 9.36
10 | 1/10-115-25/160 | ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ | М |  |  |  | 12.11 | 0.96 | 13.07
|  |  | 31.5 |  |  |  | 381.47 | 30.24 | 411.71
11 | Е12-118-1 | УСТРОЙСТВО ЕНДОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА | 100 М | 876.9 | 3.59 |  | 84.2 | 6.71 | 971.4 | 49.2
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.12 | 105.23 | 0.43 |  | 10.1 | 0.81 | 116.57 | 5.9
12 | 1/10-115-25/120 | ПЛАНКА ЕНДОВЫ ВЕРХНЕЙ 76 Х 76 Х 2000, 80 Х 80 Х 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР) | М |  |  |  | 11.69 | 0.93 | 12.62
|  |  | 12.6 |  |  |  | 147.29 | 11.72 | 159.01
13 | 1/10-115-25/130 | ПЛАНКА ЕНДОВЫ НИЖНЕЙ 298 Х 298 Х 2000, 300 Х 300 Х 2000, 312 Х 312 Х 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР) | М |  |  |  | 21.68 | 1.72 | 23.4
|  |  | 12.6 |  |  |  | 273.17 | 21.67 | 294.84
14 | Е12-120-1 | УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА | 100 М | 543.68 | 4.96 |  | 410.85 | 31.69 | 991.18 | 30.5
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.5, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0509 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.45 | 244.66 | 2.23 |  | 184.88 | 14.26 | 446.03 | 13.73
15 | 1/10-115-25/100 | КОНЕК | М |  |  |  | 8.86 | 0.7 | 9.56
|  | Примечание: прим. | 47.25 |  |  |  | 418.64 | 33.08 | 451.72
16 | Е9-521-1 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ СИЛИКОНОМ | 100 М | 44.57 |  |  | 66.58 | 5.25 | 116.4 | 2.63
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=58.54%, План=59.02% | 0.4 | 17.83 |  |  | 26.63 | 2.1 | 46.56 | 1.05
17 | Е12-20-4 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ БЕЗ НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ | 100 М2 КРОВЛИ | 1169.22 | 3.56 | 2.28 | 2098.43 | 120.12 | 3391.33 | 68.24 | 0.16
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.1, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0102 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.1 | 116.92 | 0.36 | 0.23 | 209.84 | 12.01 | 339.13 | 6.82 | 0.02
18 | Е58-33-6 | СМЕНА КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ С НАСТЕННЫМИ ЖЕЛОБАМИ В КРОВЛЯХ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ | 100 М | 2289.71 |  |  | 2286.19 | 130.87 | 4706.77 | 140.94
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.7, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9579 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.9 | 2060.74 |  |  | 2057.57 | 117.78 | 4236.09 | 126.85
19 | 1/10-260-500-999/371 | ПОКОВКИ (СРЕДНЯЯ ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37 | Т |  |  |  | 7152 | 409.09 | 7561.09
|  |  | 0.2097 |  |  |  | 1499.77 | 85.79 | 1585.56
20 | Е12-128-1 | УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА | 10 М | 56.99 | 0.84 |  | 6.38 | 0.5 | 64.71 | 3.36
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 2 | 113.98 | 1.68 |  | 12.76 | 1 | 129.42 | 6.72
21 | 1/10-115-25/220 | СНЕГОУПОР | М |  |  |  | 17.84 | 1.42 | 19.26
|  |  | 21 |  |  |  | 374.64 | 29.82 | 404.46
22 | Е58-16-2 | РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАРАПЕТНЫХ РЕШЕТОК СО СНЯТИЕМ | 10 М | 147.68 | 1.3 |  | 22.23 | 1.76 | 172.97 | 8.83
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.9, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9859 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 9 | 1329.12 | 11.7 |  | 200.07 | 15.84 | 1556.73 | 79.47
23 | Е69-31-6 | ОБИВКА ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ СТЕН ПО ДЕРЕВУ | 100 М2 | 546.72 | 7.13 | 4.55 | 1611.77 | 92.23 | 2257.85 | 30.97 | 0.31
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=4.4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0408 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.06 | 32.8 | 0.43 | 0.27 | 96.71 | 5.53 | 135.47 | 1.86 | 0.02
24 | Е62-33-4 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ ОТДЕЛЬНЫХ КАРНИЗОВ, БРАНДМАУЭРНЫХ СТЕН, ПАРАПЕТОВ, ЗОНТОВ, САНДРИКОВ, ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК, ПРОГОНОВ И ДРУГИХ МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ЗА 2 РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ | 100 М2 | 657.63 | 0.55 | 0.35 | 184.87 | 14.67 | 857.72 | 42.34 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.4, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9159 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.06 | 39.46 | 0.03 | 0.02 | 11.09 | 0.88 | 51.46 | 2.54
25 | Е62-37-2 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА | 100 М2 | 1527.84 | 0.55 | 0.35 | 133.61 | 10.6 | 1672.6 | 96.88 | 0.02
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.2 | 305.57 | 0.11 | 0.07 | 26.72 | 2.12 | 334.52 | 19.38
26 | Е62-4-1 | ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ ОКРАШЕННЫХ ОКОН БЕЗ ПОДГОТОВКИ С РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10% | 100 М2 | 772.21 | 2.75 | 1.75 | 109.79 | 8.72 | 893.47 | 50.48 | 0.12
[5 empty] | К=1.2 | К=1.2 |  |  |  | К=1.2 | К=1.2
|  | РАЗРЯД=3.3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9019 ОХРиОПР=83.83%, План=45.82% | 0.03 | 23.17 | 0.08 | 0.05 | 3.29 | 0.26 | 26.8 | 1.51
27 | М031005 | АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ ПОДЪЕМА СВЫШЕ 35 М | МАШ.-Ч |  | 160.43 | 21.93 |  |  | 160.43 |  | 1
|  |  | 210.14 |  | 33712.76 | 4608.37 |  |  | 33712.76 |  | 210.14
28 | 8/1/580 | МЕТАЛЛОЛОМ | Т
| возвр. мат. без вкл. в док. |  | 0.7345
|  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ Ж |  | 12674 | 33791 | 4617 | 14955 | 1102 | 62522 | 756.51 | 210.72
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 14490
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 8836
|  | ИТОГО С ОХР/ОПР И ПЛАНОВОЙ ПРИБЫЛЬЮ | [6 empty] | 85848
|  | ИТОГО ПО Строительные работы (ремонт) |  | 12656 | 33791 | 4617 | 14928 | 1100 | 62475 | 755.46 | 210.72
|  | ОХРиОПР = 83.83% | [6 empty] | 14479
|  | План.приб. = 45.82% * Ктек.ремонт=1.115 | [6 empty] | 8824
|  | ИТОГО | [6 empty] | 85778
|  | ИТОГО ПО Монтаж металлических конструкций (ремонт) |  | 18 |  |  | 27 | 2 | 47 | 1.05
|  | ОХРиОПР = 58.54% | [6 empty] | 10
|  | План.приб. = 59.02% * Ктек.ремонт=1.115 | [6 empty] | 12
|  | ИТОГО | [6 empty] | 69
|  | ИТОГО |  | 12674 | 33791 | 4617 | 14955 | 1102 | 62522 | 756.51 | 210.72
|  | ОХР и ОПР | [6 empty] | 14489
|  | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ | [6 empty] | 8836
|  | СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [6 empty] | 3.9
|  | ВСЕГО | [6 empty] | 85847
|  | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [85847+0+0+0] | [6 empty] | 85847
|  | ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [6 empty] | 5879
[((12674+4617)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
|  | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+5879+0+0+0+0+0+0+0+0] | [6 empty] | 5879
|  | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [85847+5879+0] | [6 empty] | 91726
| ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [12674*1] | [6 empty] | 1 | 12674
| ТРУДОЕМКОСТЬ | [7 empty] | 756.51
| ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ | [7 empty] | 210.72
| СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ | [7 empty] | 3.9
| ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [33791*1] | [6 empty] | 1 | 33791
| ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ [4617*1] | [6 empty] | 1 | 4617
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [1102*1] | [6 empty] | 1 | 1102
| МАТЕРИАЛЫ-ВСЕГО | [7 empty] | 14955
1 | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ [12674+33791+1102+14955] | [7 empty] | 62522
В ТОМ ЧИСЛЕ:
1.2 | МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА | [7 empty] | 14955
| ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА [1102-0] | [7 empty] | 1102
2 | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [14489*1] | [6 empty] | 1 | 14489
3 | ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [8836*1] | [6 empty] | 1 | 8836
| ИТОГО [62522+0+0+14489+8836] | [7 empty] | 85847
| ВСЕГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [85847+0+0+0] | [7 empty] | 85847
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
| ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ | [5 empty] | 34 |  | 5879
[((12674+4617)*(34/100)) * ((100-0)/100)]
6 | ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ [0+5879+0+0+0+0+0+0+0+0] | [7 empty] | 5879
7 | ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ [85847+5879+0] | [7 empty] | 91726
| ИТОГО С УЧЕТОМ СРЕДСТВ НА НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ [91726+0] | [7 empty] | 91726
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ
9 | ИТОГО С УЧЕТОМ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ, ОТНОСИМЫХ НА РАСХОДЫ ПО ТЕКУЩЕЙ | [7 empty] | 91726
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ [91726+0]
| ИТОГО ПОДРЯДНЫХ РАБОТ [91726-0-0-0] | [7 empty] | 91726
| КОНКУРСНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ | [6 empty] | 1
| ИТОГО С УЧЕТОМ КОНКУРСНОГО КОЭФФИЦИЕНТА [91726*1] | [7 empty] | 91726
11 | КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В | [6 empty] | 1.0181
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 08/2026 по 09/2026)
12 | ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО | [7 empty] | 93386
ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(91726+0+0-0)*1.0181+0*1]
14 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ | [7 empty] | 93386
[93386+0+0+0+0+0]
16 | ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [93386-(0+0+0)] | [7 empty] | 93386
| ИТОГО С НАЛОГАМИ И ОТЧИСЛЕНИЯМИ ОТ ВЫРУЧКИ [93386+0] | [7 empty] | 93386
| ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ [93386+0+0] | [7 empty] | 93386
СУММА ПРОПИСЬЮ: ДЕВЯНОСТО ТРИ ТЫСЯЧИ ТРИСТА ВОСЕМЬДЕСЯТ ШЕСТЬ
БЕЛОРУССКИХ РУБ. 00 КОП.
ВЕДОМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ, МЕХАНИЗМОВ
№ | Наименование ресурса |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, бел. руб. |  | Стои-мость, бел. руб. | Транспорт
[6 empty] | без НДС | с НДС |  | % | на ед., бел. руб. | всего, бел. руб.
1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Материалы подрядчика
1 | 1/10-160-20/15 ВЕТОШЬ |  |  | КГ | 0.0308 | 3.64 | 4.37 | 0.13 | 7.94 | 0.35 | 0.01
2 | 1/10-240-25-35/240 ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ |  |  | КГ | 0.9 | 3.42 | 4.1 | 3.69 | 7.94 | 0.33 | 0.3
3 | 1/10-240-25-35/210 ГВОЗДИ |  |  | КГ | 0.024 | 3.91 | 4.69 | 0.11 | 7.94 | 0.37 | 0.01
СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8 Х
50 ММ
4 | 1/10-240-25-50/12 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ |  |  | Т | 0.00011 | 3270 | 3924 | 0.43 | 7.94 | 311.57 | 0.03
КРУГЛЫЕ 2 Х 20 ММ
5 | 1/10-240-25-50/16 ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ |  |  | Т | 0.001575 | 3040 | 3648 | 5.75 | 7.94 | 289.65 | 0.46
КРУГЛЫЕ 2,5 Х 40 ММ
6 | 1/10-130-15/107 ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ |  |  | ШТ. | 4.1257 | 6.77 | 8.12 | 33.5 | 7.94 | 0.64 | 2.64
280 МЛ
7 | 1/10-240-30-50/20 ДЮБЕЛЬ С ШУРУПОМ |  |  | 100 ШТ. | 0.6 | 4.93 | 5.92 | 3.55 | 7.94 | 0.47 | 0.28
ДЛЯ БЫСТРОГО МОНТАЖА 6 Х 60
8 | 1/10-240-35/10 ЗАКЛЕПКИ С ПОЛУКРУГЛОЙ |  |  | Т | 0.009 | 5035 | 6042 | 54.38 | 7.94 | 479.73 | 4.32
ГОЛОВКОЙ 4 Х 5 ММ
9 | 1/10-115-25/100 КОНЕК ДЛЯ ГИБКОЙ |  |  | М | 47.25 | 7.38 | 8.86 | 418.64 | 7.94 | 0.7 | 33.08
ЧЕРЕПИЦЫ (ВСЕ ЦВЕТА)
10 | 1/10-230-40-5/5 КРАСКА (АЭРОЗОЛЬ) 400 |  |  | ШТ. | 3.464 | 7.72 | 9.26 | 32.08 | 7.94 | 0.74 | 2.56
МЛ
11 | 1/10-230-40-20/37 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- |  |  | Т | 0.000366 | 6916.27 | 8299.52 | 3.04 | 7.94 | 658.98 | 0.24
15, БЕЛАЯ
12 | 1/10-230-40-20/127 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- |  |  | Т | 0.000966 | 5128 | 6153.6 | 5.94 | 7.94 | 488.6 | 0.47
15, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ
13 | 1/10-230-40-20/181 КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА- |  |  | Т | 0.00272 | 4424 | 5308.8 | 14.44 | 7.94 | 421.52 | 1.15
15, ЧЕРНАЯ
14 | 1/10-170-2/30 КРУГ НА БАКЕЛИТЕ |  |  | ШТ. | 0.009 | 2.4 | 2.88 | 0.03 | 7.94 | 0.23
УСИЛЕННОМ ОТРЕЗНОЙ 230 Х 2 Х 22 ДЛЯ
РЕЗКИ КАМНЯ, БЕТОНА
15 | 1/10-235-20/674 ЛЕНТА УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ |  |  | М | 90 | 1.31 | 1.57 | 141.3 | 7.94 | 0.12 | 10.8
УНИВЕРСАЛЬНАЯ (КРОВЕЛЬНАЯ)
16 | 1/10-230-50-15/29 ОЛИФА ОКСОЛЬ |  |  | КГ | 2.015 | 7.26 | 8.71 | 17.55 | 7.94 | 0.69 | 1.39
17 | 1/10-115-25/120 ПЛАНКА ЕНДОВЫ ВЕРХНЕЙ |  |  | М | 12.6 | 9.74 | 11.69 | 147.29 | 7.94 | 0.93 | 11.72
76 Х 76 Х 2000, 80 Х 80 Х 2000
(ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ 0,5 ММ С
ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ПОЛИЭСТЕР)
18 | 1/10-115-25/130 ПЛАНКА ЕНДОВЫ НИЖНЕЙ |  |  | М | 12.6 | 18.07 | 21.68 | 273.17 | 7.94 | 1.72 | 21.67
298 Х 298 Х 2000, 300 Х 300 Х 2000,
312 Х 312 Х 2000 (ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ
0,5 ММ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
ПОЛИЭСТЕР)
19 | 1/10-115-25/160 ПЛАНКА ПРИМЫКАНИЯ |  |  | М | 31.5 | 10.09 | 12.11 | 381.47 | 7.94 | 0.96 | 30.24
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ
20 | 1/10-235-5/57 ПЛАСТИНА РЕЗИНОВАЯ |  |  | КГ | 4.68 | 4.94 | 5.93 | 27.75 | 7.94 | 0.47 | 2.2
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ТЕПЛОМОРОЗОКИСЛОТОЩЕЛОЧЕСТОЙКАЯ
(ТМКЩ)
21 | 1/10-260-500-999/371 ПОКОВКИ (СРЕДНЯЯ |  |  | Т | 0.2097 | 5960 | 7152 | 1499.77 | 5.72 | 409.09 | 85.79
ЦЕНА ПО ГРУППЕ), ОПРЕД. - 37
22 | 1/10-260-500-5/5 ПОКОВКИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ |  |  | Т | 0.0052 | 5960 | 7152 | 37.19 | 5.72 | 409.09 | 2.13
(СКОБЫ, ЗАКРЕПЫ, ХОМУТЫ) МАССОЙ ДО 1,
6 КГ
23 | 1/10-260-210-1/35 ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ |  |  | Т | 0.0108 | 4560.95 | 5473.14 | 59.11 | 5.72 | 313.06 | 3.38
НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННАЯ, ОЦИНКОВАННАЯ,
ДИАМЕТРОМ 3 ММ
24 | 1/10-115-20-15/134 ПРОФИЛИРОВАННЫЙ |  |  | М2 | 278.75 | 26.53 | 31.84 | 8875.4 | 7.94 | 2.53 | 705.24
ЛИСТ СТАЛЬНОЙ ТИПА С-21-1000, МП-35-
1035, НС-35-1000 ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ
ОЦИНКОВАННЫЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ:
PURETAN
25 | 4/1-4-20-20-10-20/10 РАСТВОРЫ |  |  | М3 | 0.021 | 131.71 | 158.05 | 3.32 | 7.78 | 12.3 | 0.26
КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ, МАРКИ
100
26 | 1/10-240-55-20/100 САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ |  |  | 1000 ШТ. | 1.9904 | 46.14 | 55.37 | 110.21 | 7.94 | 4.4 | 8.76
ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 Х 29 ММ
27 | 1/10-240-55-20/150 САМОРЕЗ КРОВЕЛЬНЫЙ |  |  | 1000 ШТ. | 0.3535 | 81.44 | 97.73 | 34.55 | 7.94 | 7.76 | 2.74
ОЦИНКОВАННЫЙ 4,8 Х 80 ММ
28 | 1/10-170-10/115 СВЕРЛА С SDS PLUS |  |  | ШТ. | 0.3 | 2.99 | 3.59 | 1.08 | 7.94 | 0.29 | 0.09
ХВОСТОВИКОМ (НАКОНЕЧНИК ИЗ
ТВЕРДОСПЛАВНОЙ СТАЛИ) (ПО БЕТОНУ),
ДИАМЕТРОМ 5-10 ММ, ДЛИНОЙ 210 (215)
ММ
29 | 1/10-170-10/15 СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ С |  |  | ШТ. | 6.62 | 1.77 | 2.12 | 14.03 | 7.94 | 0.17 | 1.13
ЦИЛИНДРИЧЕСКИМ ХВОСТОВИКОМ, ДЛИННАЯ
СЕРИЯ (ПО МЕТАЛЛУ), ДИАМЕТРОМ 4,3-5,3
ММ
30 | 1/10-115-25/220 СНЕГОУПОР |  |  | М | 21 | 14.87 | 17.84 | 374.64 | 7.94 | 1.42 | 29.82
31 | 1/10-260-50-5/1 СТАЛЬ ТОНКОЛИСТОВАЯ |  |  | Т | 0.6046 | 3119.94 | 3743.93 | 2263.58 | 5.72 | 214.15 | 129.48
ОЦИНКОВАННАЯ УГЛЕРОДИСТАЯ ТОЛЩИНОЙ 0,
5 ММ
32 | 1/10-140-40/160 ЭЛЕКТРОДЫ ТИПА Э46 |  |  | Т | 0.009 | 10922.16 | 13106.59 | 117.96 | 7.94 | 1040.66 | 9.37
ДИАМЕТРОМ 5 ММ
| МАТЕРИАЛЫ ВСЕГО |  |  | 7: 14955.08; 10: 1101.76
в том числе:
| материалы подрядчика |  |  | 7: 14955.08; 10: 1101.76
Механизмы
33 | М031005 АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ, ВЫСОТОЙ |  |  | МАШ.-Ч | 210.14 | 133.69 | 160.43 | 33712.76
ПОДЪЕМА СВЫШЕ 35 М
34 | М331615 ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  | МАШ.-Ч | 90.6898 | 0.34 | 0.41 | 37.18
35 | М330301 МАШИНЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ |  |  | МАШ.-Ч | 1.116 | 0.84 | 1.01 | 1.13
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
36 | М331451 ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ |  |  | МАШ.-Ч | 2.772 | 0.78 | 0.93 | 2.58
37 | М331531 ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ |  |  | МАШ.-Ч | 17.28 | 0.6 | 0.72 | 12.44
38 | М331617 СРЕДСТВА МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ |  |  | МАШ.-Ч | 0.56136 | 19.04 | 22.85 | 12.83
39 | М040502 УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ |  |  | МАШ.-Ч | 2.16 | 4.5 | 5.4 | 11.66
ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)
| МЕХАНИЗМЫ ВСЕГО |  |  | 7: 33790.58
| Составил | Ведущий инженер СДО | М.С.Сакович | 6: Проверил; 7: Начальник сметно-договорного отдела; 9: В.И. Островерхов

## id=2406 Дефектный акт
Форма С-1
Государственное предприятие "Жилищное коммунальное
хозяйство Первомайского района г. Минска" |  |  |  |  | Код по ОКУД
(наименование организации)
УТВЕРЖДАЮ
[5 empty] | Заместитель директора |  | И.С. Елагин
[5 empty] | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
" " 20 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
№ ____________
Комиссия, образованная в соответствии с приказом № ___ от "___ " __________ 20 г.
в составе:
председателя комиссии |  |  | Председатель
членов комиссии:
|  |  | (должность служащего) |  |  | (инициалы, фамилия)
составила настоящий акт о том, что в результате обследования объекта
Объект: Текущий ремонт кровельного покрытия по адресу: г.Минск, пр. Независимости, д.93-86; Часть объекта: Текущий ремонт
(наименование объекта)
установлено, что
(описание дефектов, их местонахождение, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые
характеризуются следующими факторами:
(перечень факторов)
Работы следует производить с применением следующих механизмов:
(грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)
Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ
Дата начала разработки сметной документации | [5 empty] | 01.08.2026
Дата начала выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | Август 2026г.
Продолжительность выполнения строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ | [5 empty] | 1
Председатель комиссии |  |  | Председатель
Члены комиссии
|  |  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов строительно-монтажных работ
№ п/п | Виды выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  | Единица измерения | Количество | Примечание
1 | 2 |  |  |  | 3 | 4 | 5
Ж Раздел 1
1 | РАЗБОРКА КОНЬКА |  |  |  | 100 М | 0.45 | Е58-4-1
2 | РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, |  |  |  | 100 М | 0.7 | Е58-4-1
ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П.
3 | РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВОЙ |  |  |  | 100 М2 | 0.1 | Е58-2-2
СТАЛИ
4 | ДЕМОНТАЖ КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ |  |  |  | 100 М2 | 2.5 | Е12-117-1
ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА
5 | ДЕМОНТАЖ ФАЛЬЦЕВОЙ КРОВЛИ |  |  |  | 100 М2 | 2.5 | Е12-117-1
6 | ДЕМОНТАЖ ЕНДОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ |  |  |  | 100 М | 0.12 | Е12-118-1
ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА
7 | УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ЛИСТОВ |  |  |  | 100 М2 | 2.5 | Е12-117-1
ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА
8 | УСТРОЙСТВО ПРИМЫКАНИЙ К СТЕНАМ |  |  |  | 100 М | 0.3 | Е12-119-1
(ПАРАПЕТУ) ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ
ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА
9 | УСТРОЙСТВО ЕНДОВ ДЛЯ КРОВЛИ ИЗ ЛИСТОВ |  |  |  | 100 М | 0.12 | Е12-118-1
ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА
10 | УСТАНОВКА КОНЬКОВЫХ ПЛАНОК ДЛЯ КРОВЛИ |  |  |  | 100 М | 0.45 | Е12-120-1
ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА
11 | ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ СИЛИКОНОМ |  |  |  | 100 М | 0.4 | Е9-521-1
12 | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ СТАЛИ ОЦИНКОВАННОЙ |  |  |  | 100 М2 КРОВЛИ | 0.1 | Е12-20-4
БЕЗ НАСТЕННЫХ ЖЕЛОБОВ
13 | СМЕНА КАРНИЗНЫХ СВЕСОВ С НАСТЕННЫМИ |  |  |  | 100 М | 0.9 | Е58-33-6
ЖЕЛОБАМИ В КРОВЛЯХ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ
14 | УСТАНОВКА СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ ДЛЯ КРОВЛИ |  |  |  | 10 М | 2 | Е12-128-1
ИЗ ЛИСТОВ ПРОФИЛИРОВАННЫХ С ВОЛНОВЫМ И
ТРАПЕЦИЕВИДНЫМ ОЧЕРТАНИЕМ ГОФРА
15 | РЕМОНТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАРАПЕТНЫХ РЕШЕТОК |  |  |  | 10 М | 9 | Е58-16-2
СО СНЯТИЕМ
16 | ОБИВКА ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ |  |  |  | 100 М2 | 0.06 | Е69-31-6
СТЕН ПО ДЕРЕВУ
17 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ |  |  |  | 100 М2 | 0.06 | Е62-33-4
ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ
ОТДЕЛЬНЫХ КАРНИЗОВ, БРАНДМАУЭРНЫХ СТЕН,
ПАРАПЕТОВ, ЗОНТОВ, САНДРИКОВ,
ПОДОКОННЫХ ОТЛИВОВ, МЕТАЛЛИЧЕСКИХ БАЛОК,
ПРОГОНОВ И ДРУГИХ МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ЗА 2
РАЗА С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ
18 | ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ РАНЕЕ |  |  |  | 100 М2 | 0.2 | Е62-37-2
ОКРАШЕННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ РЕШЕТОК И
ОГРАД БЕЗ РЕЛЬЕФА ЗА 2 РАЗА
19 | ПРОСТАЯ МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА РАНЕЕ |  |  |  | 100 М2 | 0.03 | Е62-4-1
ОКРАШЕННЫХ ОКОН БЕЗ ПОДГОТОВКИ С
РАСЧИСТКОЙ СТАРОЙ КРАСКИ ДО 10%
Составил
|  | (должность служащего) |  | (подпись) | (инициалы, фамилия)
"____" _______________________ 20___г.

## id=2406 Ведомость отходов
Наименование объекта: Текущий ремонт кровельного покрытия по адресу: г.Минск, пр. Независимости,
д.93-86
Код объекта:
ВЕДОМОСТЬ ОТХОДОВ
Составлена в ценах на | 01.08.2026
(дата разработки)
№ локальной сметы / объектной сметы | Отходы |  |  | Мероприятия по обращению с отходами, тысяч белорусских рублей |  |  | Всего, тысяч белорусских рублей
| код | наименование | масса (количество), т (шт.) | средства на перевозку отходов (погрузка, транспорти-ровка, разгрузка) | средства, связанные с приемом, использова-нием, обез-вреживанием, захоронением, хранением отходов | экологический налог
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Объектная смета Текущий ремонт
1 |  | Локальная смета
Итого
| Составил | Ведущий инженер СДО |  | М.С.Сакович
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)
| Проверил | Начальник сметно-договорного отдела |  | В.И. Островерхов
|  | (должность служащего) | (подпись) | (инициалы, фамилия)