Лот №514 Реагенты ПЦР: Набор реагентов для ДНК\РНК-деконтаминации оборудования,рабочих поверхностей,одежды,кожи рук, рекомендованный для использования в клинических лабораториях
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Реагенты ПЦР: Набор реагентов для ДНК\РНК-деконтаминации оборудования,рабочих поверхнотей,одежды,кожи рук, рекомендованный для использования в клинических лабораториях
	набор
	12


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Набор реагентов для ДНК\РНК-деконтаминации оборудования,рабочих поверхностей,одежды,кожи рук, рекомендованный для использования в клинических лабораториях
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

[bookmark: _Hlk214227253]Лот №515 Тест-системы для выявления ДНК вируса гепатита В возбудителя парентеральных гепатитов в плазме, методом ПЦР 
с учетом результатов в режиме «реального времени» 
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:                         
	№
п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Тест-система для выявления ДНК вируса гепатита В (качественный вариант исследования) в плазме с учетом результатов в режиме «реального времени»
	исследование
	600

	2
	Тест-система для выявления и количественного определения ДНК вируса гепатита В (количественный вариант исследования) с учетом результатов в режиме «реального времени»                                      
	исследование
	1000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. тест-система должна позволять выявить ДНК вируса гепатита В;
[bookmark: _Hlk214229236]2.2. тест-система должна быть адаптирована к оборудования имеющегося у заказчика: амплификаторам с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени:«Rotor-Gene Q» (фирма «Qiagen», Германия); «ДТ Лайт» (ООО «НПО ДНК-Технология»), CFX-96, (Bio-Rad).  
2.4. тест-система должна иметь систему внутреннего контроля, добавляемого на этапе экстракции (выделения) (экзогенного типа).
2.5. претендент должен предоставить отдельным письмом или другим образом отобразить в своем конкурсном предложении гарантию осуществления методического сопровождения реагентов;
2.6. наличие инструкции по применению к набору на русском языке;
2.7. наличие полного комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией (реагенты для экстракции ДНК, амплификации, контролей).  
2.8. Методика экстракции ДНК должна проводиться с использованием оборудования имеющегося у заказчика: термостата или термошейкера для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл от 25 до 100 С; магнитного штатива для выделения нуклеиновых кислот для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл; микроцентрифуги для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл и не должна требовать применения оборудования не имеющегося у заказчика
2.9. аналитическая чувствительность (предел обнаружения) для качественного варианта тест-систем не более 10 МЕ/мл.
2.10.аналитическая чувствительность (предел обнаружения) для количественного варианта тест-систем не более 15 МЕ/мл. Линейный диапазон 100 -100 000 000 МЕ\мл
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем.

[bookmark: _Hlk238459188]Лот №516 Тест-система для выявления РНК  вируса гепатита С возбудителя парентеральных гепатитов в плазме, методом ПЦР с учетом результатов в режиме «реального времени» 
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:                         
	№
п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Тест-система для выявления РНК  вируса гепатита С в плазме, (качественный вариант исследования) методом ПЦР с учетом результатов в режиме «реального времени»
	исследование
	1400

	2
	Тест-система для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита С (количественный вариант исследования) в клиническом материале методом ПЦР с учетом результатов в режиме «реального времени» 
	исследование
	1400


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. тест-система должна позволять выявить РНК вируса гепатита С;
2.2. тест-система должна быть адаптирована к оборудования имеющегося у заказчика: амплификаторам с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени:«Rotor-Gene Q» (фирма «Qiagen», Германия); «ДТ Лайт» (ООО «НПО ДНК-Технология»), CFX-96, (Bio-Rad).  
2.4. тест-система должна иметь систему внутреннего контроля, добавляемого на этапе экстракции (выделения) (экзогенного типа).
2.5. претендент должен предоставить отдельным письмом или другим образом отобразить в своем конкурсном предложении гарантию осуществления методического сопровождения реагентов;
2.6. наличие инструкции по применению к набору на русском языке;
2.7. наличие полного комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией (реагенты для экстракции ДНК, амплификации, контролей).  
2.8. Методика экстракции ДНК должна проводиться с использованием оборудования имеющегося у заказчика: термостата или термошейкера для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл от 25 до 100 С; магнитного штатива для выделения нуклеиновых кислот для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл; микроцентрифуги для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл и не должна требовать применения оборудования не имеющегося у заказчика
2.9. аналитическая чувствительность (предел обнаружения) для качественного варианта тест-систем не более 15 МЕ/мл.
2.10. аналитическая чувствительность (предел обнаружения)для количественного обнаружения тест-систем не более 15 МЕ/мл. Линейный диапазон 100 -100 000 000 МЕ\мл
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем

[bookmark: _Hlk238459198]Лот№517 Тест-системы для для выявления  и дифференциации генотипов РНК вируса гепатита методом ПЦР с учетом  результатов в режиме «реального времени»
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. измерения
	Количество


	1
	Тест-система для выявления  и дифференциации генотипов РНК вируса гепатита С
	исследование
	800


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. тест-система должна позволять выявить генотип вируса гепатита С;
2.2. тест-система должна быть адаптирована к оборудования имеющегося у заказчика: амплификаторам с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени:«Rotor-Gene Q» (фирма «Qiagen», Германия); «ДТ Лайт» (ООО «НПО ДНК-Технология»), CFX-96, (Bio-Rad).  
2.3 .претендент должен предоставить отдельным письмом или другим образом отобразить в своем конкурсном предложении гарантию осуществления методического сопровождения реагентов;
2.4. наличие инструкции по применению к набору на русском языке;
2.5. наличие полного комплекта реагентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией (реагенты для экстракции ДНК, амплификации, контролей).  
2.6. Методика экстракции ДНК должна проводиться с использованием оборудования имеющегося у заказчика: термостата или термошейкера для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл от 25 до 100 С; магнитного штатива для выделения нуклеиновых кислот для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл; микроцентрифуги для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл и не должна требовать применения оборудования не имеющегося у заказчика
2.7. аналитическая чувствительность (предел обнаружения) – не более 500 МЕ/мл 
   3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем

[bookmark: _Hlk238459209]Лот№518 Тест-системы для выявления ДНК возбудителей вирусных инфекций в клиническом материале (плазме, ликворе, синовиальной жидкости, слюна, мочи, отделяемое  коньюнктивы) методом ПЦР в режиме реального времени
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. измерения

	Количество

	1
	Тест-система  для выявления  ДНК цитомегаловируса в   клиническом материале (ликвор, плазма ,слюна, моча, отделяемое коньюнктивы) качественный вариант исследования
	исследование
	2500

	2
	Тест-система  для выявления ДНК  вируса простого герпеса 1,2 типа в клиническом материале (плазма, ликвор, слюна, моча, отделяемое коньюнктивы) качественный вариант исследования
	исследование
	2000

	3
	Тест-система  для выявления ДНК к вирусу Эпштейн-Барра в клиническом материале (плазма, ликвор, слюна, моча, отделяемое  коньюнктивы) качественный вариант исследования
	исследование
	2500


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. тест-система должна позволять выявить ДНК возбудителей вирусных инфекций в клиническом материале
2.2. тест-система должна быть адаптирована к оборудования имеющегося у заказчика: амплификаторам с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени:«Rotor-Gene Q» (фирма «Qiagen», Германия); «ДТ Лайт» (ООО «НПО ДНК-Технология»), CFX-96, (Bio-Rad).  
2.3.претендент должен предоставить отдельным письмом или другим образом отобразить в своем конкурсном предложении гарантию осуществления методического сопровождения реагентов;
2.4. наличие инструкции по применению к набору на русском языке;
2.5. наличие полного комплекта для проведения исследований в соответствии с инструкцией (реагенты для экстракции ДНК из ликвора и плазмы, слюны, мочи, отделяемого из коньюнктивы, амплификации, набор стандартов и контролей).  
2.6 тест-система должна иметь систему внутреннего контроля, добавляемого на этапе экстракции (выделения) (экзогенного типа).
2.7. Методика экстракции ДНК должна проводиться с использованием оборудования имеющегося у заказчика: термостата или термошейкера для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл от 25 до 100 С; магнитного штатива для выделения нуклеиновых кислот для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл; микроцентрифуги для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл и не должна требовать применения оборудования не имеющегося у заказчика
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем

[bookmark: _Hlk238459219]Лот№519 Тест-системы для проведения рееакции амплификиции ДНК возбудителей вирусных инфекций в клиническом материале (плазме, ликворе, моче, слюне, отделяемом конюнктивы) методом ПЦР в режиме реального времени
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Тест-система  для выявления  ДНК цитомегаловируса в   клиническом материале 
	тест
	1000

	2
	Тест-система  для выявления ДНК  вируса простого герпеса 1,2 типа в клиническом материале 
	тест
	1000

	3
	Тест-система  для выявления ДНК к вирусу Эпштейн-Барра в клиническом материале 
	тест
	1000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. тест-система должна позволять выявить ДНК возбудителей вирусных инфекций в клиническом материале (плазме, ликворе, моче, слюне, отделяемом конюнктивы
2.2. тест-система должна быть адаптирована к оборудования имеющегося у заказчика: амплификаторам с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени:«Rotor-Gene Q» (фирма «Qiagen», Германия); «ДТ Лайт» (ООО «НПО ДНК-Технология»), CFX-96, (Bio-Rad).  
2.3 наличие комплекта только для проведения реакции амплификации (без наборов для выделения), набор контролей (положительный контрольный образец, отрицательный контрольный образец ).
2.4. Внутренний контрольный образец должен входить в состав набора;
2.5. Клинический материал - ликвор, плазма, мочи, слюны, отделяемого конюнктивы.
2.6 Качественный вариант исследования
2.7.претендент должен предоставить отдельным письмом или другим образом отобразить в своем конкурсном предложении гарантию осуществления методического сопровождения реагентов;
2.8. наличие инструкции по применению к набору на русском языке;
2.9. Методика экстракции ДНК должна проводиться с использованием оборудования имеющегося у заказчика: термостата или термошейкера для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл от 25 до 100 С; магнитного штатива для выделения нуклеиновых кислот для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл; микроцентрифуги для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл и не должна требовать применения оборудования не имеющегося у заказчика
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем

[bookmark: _Hlk238459229]Лот№520 Тест-системы для выявления ДНК возбудителей вирусных инфекций в клиническом материале (плазме, ликворе,синовиальной жидкости) методом ПЦР в режиме реального времени 
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Тест-система  для выявления и количественного определения ДНК цитомегаловируса в клиническом материале (ликвор, плазма, слюна, моча).
	исследование
	600


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. тест-система должна позволять выявить и количественно определить ДНК цитомегаловируса в клиническом материале (ликвор, плазма ,слюна, моча, ). 
2.2. тест-система должна быть адаптирована к оборудования имеющегося у заказчика: амплификаторам с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени:«Rotor-Gene Q» (фирма «Qiagen», Германия); «ДТ Лайт» (ООО «НПО ДНК-Технология»), CFX-96, (Bio-Rad).  
2.4.претендент должен предоставить отдельным письмом или другим образом отобразить в своем конкурсном предложении гарантию осуществления методического сопровождения реагентов;
2.5. наличие инструкции по применению к набору на русском языке;
2.6. наличие полного комплекта для проведения исследований в соответствии с инструкцией (реагенты для экстракции ДНК из ликвора и плазмы, слюны, мочи, отделяемого из коньюнктивы, амплификации, набор стандартов и контролей).  
2.7 тест-система должна иметь систему внутреннего контроля, добавляемого на этапе экстракции (выделения) (экзогенного типа).
2.7. Методика экстракции ДНК должна проводиться с использованием оборудования имеющегося у заказчика: термостата или термошейкера для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл от 25 до 100 С; магнитного штатива для выделения нуклеиновых кислот для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл; микроцентрифуги для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл и не должна требовать применения оборудования не имеющегося у заказчика
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем

[bookmark: _Hlk238459240]Лот№521 Тест-системы для выявления ДНК ВК вируса (ВКV)  в клиническом материале  методом ПЦР в режиме реального времени.
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Тест-система  для выявления и количественного определения   ДНК палиомовирусов:  ВК вируса ( ВКV) и JC вируса(JCV)  методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно -флуоресцентной детекцией.
	исследование
	600


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. тест-система должна позволять выявить ДНК ВК вируса (ВКV)  в клиническом материале  методом ПЦР в режиме реального 
2.2. тест-система должна быть адаптирована к оборудования имеющегося у заказчика: амплификаторам с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени:«Rotor-Gene Q» (фирма «Qiagen», Германия); «ДТ Лайт» (ООО «НПО ДНК-Технология»), CFX-96 (Bio-Rad).  
2.4.претендент должен предоставить отдельным письмом или другим образом отобразить в своем конкурсном предложении гарантию осуществления методического сопровождения реагентов;
2.5. наличие инструкции по применению к набору на русском языке;
2.6. наличие полного комплекта для проведения исследований в соответствии с инструкцией (реагенты для экстракции ДНК, амплификации, набор стандартов и контролей).  
2.7 тест-система должна иметь систему внутреннего контроля, добавляемого на этапе экстракции (выделения) (экзогенного типа).
2.7. Методика экстракции ДНК должна проводиться с использованием оборудования имеющегося у заказчика: термостата или термошейкера для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл от 25 до 100 С; магнитного штатива для выделения нуклеиновых кислот для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл; микроцентрифуги для пробирок типа «Эппендорф» обьёмом 1,5мл или 2мл и не должна требовать применения оборудования не имеющегося у заказчика.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем

[bookmark: _Hlk238459249]Лот№522 Тест-системы для выявления вирусов в клиническом материале методом ПЦР в режиме реального времени
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Тест-система  для выявления вирусов методом  полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией.
Тест-система  для выявления вирусов методом  полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией. Выявление вирусов: Human enterovirus (HEV), Human parechovirus (HPeV), Parvovirus B19(B19V), Human adenovirus (AdV), Mumps virus (MV).
	исследование
	400


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты для выявления генетического материала возбудителей вирусного менингита методом Real-Time PCR должны обеспечивать дифференциальную диагностику в одной пробирке Parvovirus B19 (B19V), Human adenovirus (AdV), Mumps virus (MV), Human enterovirus (HEV), Human parechovirus (HPeV) в СМЖ.
2.2 Реагенты для выявления генетического материала возбудителей вирусного менингита методом Real-Time PCR должны включать систему для предотвращения кросс-контаминации, например, урацил-ДНК-гликозилаза (UDG).
2.3 Реагенты должны быть адаптированы к амплификаторам детектирующим роторного и планшетного типов. Поставщик должен предоставить: параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанному типу  оборудования – представляется в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования оборудования. Претендент должен предоставить отдельным письмом или другим образом отобразить в своем конкурсном предложении гарантию осуществления методологического сопровождения  реагентов. 
2.4.Наличие полного комплекта реагентов для проведения реакции амплификации   в соответствии с инструкцией (реагенты для амплификации, контроли).  
2.5.Наличие полного комплекта ингредиентов для проведения выделения в соответствии с инструкцией (реагенты для выделения, контроли).  
2.6.Внутренний контрольный образец должен входить в состав набора;
2.7.Исследования в биологическом  материале (спиномозговая жидкость) должно быть подтверждено документально (например, инструкция к реагенту).
2.8.Возможность проведения единичного исследования образца без обязательного требования дублирования.
2.9.Методика экстракции ДНК должна проводиться с использованием оборудования имеющегося у заказчика: термостата или термошейкера для пробирок типа «Эппендорф» объёмом 1,5мл или 2мл от 25 до 100 С; магнитного штатива для выделения нуклеиновых кислот для пробирок типа «Эппендорф» объёмом 1,5мл или 2мл; микроцентрифуги для пробирок типа «Эппендорф» объёмом 1,5мл или 2мл и не должна требовать применения оборудования не имеющегося у заказчика.
2.10.Закупаемые реагенты должны быть адаптированы к имеющемуся в лаборатории оборудованию (амплификаторы с детекцией в режиме «реального времени» CFX-96, Bio-Rad) с указанием в Инструкции Пользователя условий проведения амплификации на данном оборудовании, примеров получаемых результатов и возможных ошибок (подтвердить документально).
2.11.Реагенты для выявления генетического материала возбудителей вирусного менингита методом Real-Time PCR должны быть укомплектованы подходящими реагентами для выделения нуклеиновой кислоты.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем

[bookmark: _Hlk238459261]Лот№523 Тест-системы для выявления вирусов в клиническом материале методом ПЦР в режиме реального времени.
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Тест-система  для выявления вирусов методом  полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией.
Тест-система  для выявления  ДНК Neisseria meningitidis \Haemophilus influenza\Streptococcus pneumonia\ Streptococcus agalactiae(GBS) \Listeria monocytogenes\Escherichia coli K1  методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией.
	исследование
	400


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Реагенты для выявления генетического материала возбудителей бактериального менингита методом Real-Time PCR должны обеспечивать дифференциальную диагностику в одной пробирке Haemophilus influenza, Neisseria meningitides, Streptococcus pneumonia, Streptococcus agalactiae (GBS), Listeria monocytogenes, E. Coli K1 в спинномозговой жидкости (СМЖ).
 2.2 Реагенты для выявления генетического материала возбудителей вирусного менингита методом Real-Time PCR должны включать систему для предотвращения кросс-контаминации, например, урацил-ДНК-гликозилаза (UDG).
2.3. Реагенты должны быть адаптированы к амплификаторам детектирующим роторного и планшетного типов. Поставщик должен предоставить: параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанному типу  оборудования – представляется в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования оборудования. Претендент должен предоставить отдельным письмом или другим образом отобразить в своем конкурсном предложении гарантию осуществления методологического сопровождения  реагентов. 
2.4.Наличие полного комплекта реагентов для проведения реакции амплификации   в соответствии с инструкцией (реагенты для амплификации, контроли).  
2.5.Наличие полного комплекта ингредиентов для проведения выделения в соответствии с инструкцией (реагенты для выделения, контроли).  
2.6.Внутренний контрольный образец должен входить в состав набора;
2.7.Исследования в биологическом  материале (спиномозговая жидкость) должно быть подтверждено документально (например, инструкция к реагенту).
2.8.Возможность проведения единичного исследования образца без обязательного требования дублирования.
2.9.Методика экстракции ДНК должна проводиться с использованием оборудования имеющегося у заказчика: термостата или термошейкера для пробирок типа «Эппендорф» объёмом 1,5мл или 2мл от 25 до 100 С; магнитного штатива для выделения нуклеиновых кислот для пробирок типа «Эппендорф» объёмом 1,5мл или 2мл; микроцентрифуги для пробирок типа «Эппендорф» объёмом 1,5мл или 2мл и не должна требовать применения оборудования не имеющегося у заказчика.
2.10.Закупаемые реагенты должны быть адаптированы к имеющемуся в лаборатории оборудованию (амплификаторы с детекцией в режиме «реального времени» CFX-96, Bio-Rad) с указанием в Инструкции Пользователя условий проведения амплификации на данном оборудовании, примеров получаемых результатов и возможных ошибок (подтвердить документально).
2.11.Реагенты для выявления генетического материала возбудителей вирусного менингита методом Real-Time PCR должны быть укомплектованы подходящими реагентами для выделения нуклеиновой кислоты.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем

[bookmark: _Hlk238459274]Лот№524 Тест-системы для выявления вирусов в клиническом материале методом ПЦР в режиме реального времени.
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Тест-система  для выявления вирусов методом  полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией.
Тест-система  для выявления : вируса простого герпеса 1-го типа (HSV 1), вируса простого герпеса 2 -го типа (HSV 2), вирус ветряной оспы\опоясывающего герпеса(VZV), вируса Эпштейна-Барр (EBV), цитомегаловируса (CMV) , вируса  герпеса человека 6-го типа (ННV 6), , вируса  герпеса человека 7-го типа (ННV 7),  методом  полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией.
	исследование
	400


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1.Реагенты для выявления генетического материала возбудителей вирусного менингита методом Real-Time PCR должны обеспечивать дифференциальную диагностику в одной пробирке HSV 1, HSV 2, VZV, EBV, CMV, HHV 6, HHV 7 в СМЖ.
2.2. Реагенты для выявления генетического материала возбудителей вирусного менингита методом Real-Time PCR должны включать систему для предотвращения кросс-контаминации, например, урацил-ДНК-гликозилаза (UDG).
2.3. Реагенты должны быть адаптированы к амплификаторам детектирующим роторного и планшетного типов. Поставщик должен предоставить: параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанному типу  оборудования – представляется в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования оборудования. Претендент должен предоставить отдельным письмом или другим образом отобразить в своем конкурсном предложении гарантию осуществления методологического сопровождения  реагентов. 
2.4.Наличие полного комплекта реагентов для проведения реакции амплификации   в соответствии с инструкцией (реагенты для амплификации, контроли).  
2.5.Наличие полного комплекта ингредиентов для проведения выделения в соответствии с инструкцией (реагенты для выделения, контроли).  
2.6.Внутренний контрольный образец должен входить в состав набора;
2.7.Исследования в биологическом  материале (спиномозговая жидкость) должно быть подтверждено документально (например, инструкция к реагенту).
2.8.Возможность проведения единичного исследования образца без обязательного требования дублирования.
2.9.Методика экстракции ДНК должна проводиться с использованием оборудования имеющегося у заказчика: термостата или термошейкера для пробирок типа «Эппендорф» объёмом 1,5мл или 2мл от 25 до 100 С; магнитного штатива для выделения нуклеиновых кислот для пробирок типа «Эппендорф» объёмом 1,5мл или 2мл; микроцентрифуги для пробирок типа «Эппендорф» объёмом 1,5мл или 2мл и не должна требовать применения оборудования не имеющегося у заказчика.
2.10.Закупаемые реагенты должны быть адаптированы к имеющемуся в лаборатории оборудованию (амплификаторы с детекцией в режиме «реального времени» CFX-96, Bio-Rad) с указанием в Инструкции Пользователя условий проведения амплификации на данном оборудовании, примеров получаемых результатов и возможных ошибок (подтвердить документально).
2.11.Реагенты для выявления генетического материала возбудителей вирусного менингита методом Real-Time PCR должны быть укомплектованы подходящими реагентами для выделения нуклеиновой кислоты.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем

[bookmark: _Hlk238459285]Лот№525 Тест-системы для выделения ДНК возбудителей вирусных инфекций в клиническом материале методом ПЦР в режиме 
реального времени к автоматической станции пробоподготовки MicrolabSTARlet 
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Набор полной комплектации для выделения ДНК /РНК из 100-1000 мкл плазмы \сыворотки, ликвора методом магнитной сорбции с помощью автоматической станции для пробоподготовки   Microlab Hamilton STARlet и последующим аликвотированием в пробирки для проведения амплификации на приборе     Rotor-Gene Q.
 (набор полной комплектации,включая пластик)
	исследование
	2000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1. Набор полной комплектации (реагенты и расходные материалы) для выделения ДНК\РНК из плазмы \сыворотки   методом магнитной сорбции с помощью автоматич еской станции для пробоподготовки  Microlab Hamilton STARlet и последующим аликвотированием в пробирки для проведения амплификации на приборе Rotor-Gene 3000 и Rotor-Gene Q.
2.2. Наличие адаптации к автоматической станции пробоподготовки Microlab Hamilton STARlet
2.3. Набор должен включать все необходимые реагенты на 400 выделений из 1 мл биологических жидкостей (плазмы , сыворотки, ликвора), с последующим раскапыванием в ПЦР-пробирки для проведения амплификации, а также необходимые расходные материалы для работы на ней, а именно :наконечники на 1мл, наконечники на 0,3мл, 48-луночные планшеты для экстракции из 1 мл, 96-луночные планшеты для экстракции из 0,2мл и функции повторного использования наконечников, пробирки для амплификаторов роторного типа Rotor-Gene 3000 и Rotor-Gene Q.
2.4. Объем плазмы для выделения ДНК /РНК  -  100-1000 мкл
2.5. Поставщик должен предоставить параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем
                             
[bookmark: _Hlk238459320]Лот№526 Тест-системы для выявления ДНК возбудителей вирусных инфекций в клиническом материале методом ПЦР в режиме 
реального времени к автоматической станции пробоподготовки  MicrolabSTARlet 
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Тест-система для выявления ДНК вируса гепатита В, только амплификационная часть (качественный вариант исследования)
	исследования
	300

	2
	Тест-система для выявления и количественного определения ДНК вируса гепатита В, только амплификационная часть  (количественный вариант исследования)
	исследования
	500

	3
	Тест-система для выявления РНК вируса гепатита С, только амплификационная часть  (качественный вариант исследования)
	исследования
	700

	4
	Тест-система для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита С только амплификационная часть  (количественный вариант исследования)
	исследования
	700


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	№ п/п
	Наименование 
	
Показатели (характеристики)

	2.1
	Тест-система для выявления ДНК вируса гепатита В, только амплификационная часть (качественный вариант исследования)
	1. Предлагаемые тест-системы должны быть совместимы с имеющейся приборной базе лаборатории: станция автоматическая для пробоподготовки и раскапывания ПЦР смеси Microlab STARlet (ШВЕЙЦАРИЯ), 
2.Тест-система для выявления ДНК вируса гепатита В, только .мплификационная часть (качественный вариант исследования),совместима с набором полной комплектации для выделения ДНК /РНК из 100-1000 мкл плазмы \сыворотки, ликвора методом магнитной сорбции с помощью автоматической станции для пробоподготовки   Microlab Hamilton STARlet и последующим аликвотированием в пробирки для проведения амплификации на приборе  Rotor-Gene Q.
3. Реагенты должны быть адаптированы к амплификаторам с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени: «Rotor-Gene Q» (фирма «Qiagen», Германия;)
4. Тест-системы должна включать внутренний контрольный образец, добавляемый перед экстракцией, позволяющий контролировать все этапы проведения реакции, начиная с этапа выделения и заканчивая оценкой продуктов амплификации, а также все необходимые готовые контроли и калибраторы
5. Возможность проведения единичного исследования образца без обязательного требования дублирования.
6.  Аналитическая чувствительность тест-систем при выделении из 1 мл не более 10 МЕ/мл .

	2.2
	Тест-система для выявления и количественного определения ДНК вируса гепатита В, только амплификационная часть  (количественный вариант исследования)
	1. Предлагаемые тест-системы должны быть совместимы с имеющейся приборной базе лаборатории: станция автоматическая для пробоподготовки и раскапывания ПЦР смеси Microlab STARlet (ШВЕЙЦАРИЯ), 
2.Тест-система для выявления ДНК вируса гепатита В, только .мплификационная часть количественный вариант исследования),совместима с набором полной комплектации для выделения ДНК /РНК из 100-1000 мкл плазмы \сыворотки, ликвора методом магнитной сорбции с помощью автоматической станции для пробоподготовки   Microlab Hamilton STARlet и последующим аликвотированием в пробирки для проведения амплификации на приборе  Rotor-Gene Q.
3. Реагенты должны быть адаптированы к амплификаторам с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени: «Rotor-Gene Q» (фирма «Qiagen», Германия;)
 4. Тест-системы должна включать внутренний контрольный образец, добавляемый перед экстракцией, позволяющий контролировать все этапы проведения реакции, начиная с этапа выделения и заканчивая оценкой продуктов амплификации, а также все необходимые готовые контроли и калибраторы
5. Возможность проведения единичного исследования образца без обязательного требования дублирования.
6. Наличие инструкции на русском языке.
7. Линейный диапазон измерений  тест- системы при выделении из 1 мл не выше 15–100 000 000 МЕ/мл.

	2.3
	Тест-система для выявления РНК вируса гепатита С, только амплификационная часть  (качественный вариант исследования)
	1.Предлагаемые тест-системы должны быть совместимы с имеющейся приборной базе лаборатории: станция автоматическая для пробоподготовки и раскапывания ПЦР смеси Microlab STARlet (ШВЕЙЦАРИЯ)
2.Тест-система для выявления РНК вируса гепатита С, только ОТ-амплификационная часть  (качественный вариант исследования), совместимый с набором полной комплектации для выделения ДНК /РНК из 100-1000 мкл плазмы \сыворотки, ликвора методом магнитной сорбции с помощью автоматической станции для пробоподготовки   Microlab Hamilton STARlet и последующим аликвотированием в пробирки для проведения амплификации на приборе    Rotor-Gene Q.

2. Реагенты должны быть адаптированы к амплификаторам с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени: «Rotor-Gene Q» (фирма «Qiagen», Германия;)
3. Тест-системы должна включать внутренний контрольный образец, добавляемый перед экстракцией, позволяющий контролировать все этапы проведения реакции, начиная с этапа выделения и заканчивая оценкой продуктов амплификации, а также все необходимые готовые контроли и калибраторы
4. Реакция обратной транскрипции и амплификации РНК ВГС должна проходить в одной пробирке
5. Возможность проведения единичного исследования образца без обязательного требования дублирования.
6. Аналитическая чувствительность тест-систем при выделении из 1 мл не более 15 МЕ/мл .

	2.4
	Тест-система для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита С только амплификационная часть  (количественный вариант исследования)
	 1.Предлагаемые тест-системы должны быть совместимы с имеющейся приборной базе лаборатории: станция автоматическая для пробоподготовки и раскапывания ПЦР смеси Microlab STARlet (ШВЕЙЦАРИЯ) 
2. Тест-система для выявления и количественного определения РНК вируса гепатита С только ОТ-амплификационная часть  (количественный вариант исследовани), совместимый с набором полной комплектации для выделения ДНК /РНК из 100-1000 мкл плазмы \сыворотки, ликвора методом магнитной сорбции с помощью автоматической станции для пробоподготовки   Microlab Hamilton STARlet и последующим аликвотированием в пробирки для проведения амплификации на приборе    Rotor-Gene Q.
3. Реагенты должны быть адаптированы к амплификаторам с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени: «Rotor-Gene Q» (фирма «Qiagen», Германия;
4. Предлагаемые тест-системы должны быть совместимы с имеющимся в лаборатории набором для выделения из 1 мл плазмы/сыворотки крови Магно-сорб 1000 для гарантии аналитической чувствительности для качественного варианта исследования тест-систем при выделении из 1 мл не более 10 МЕ/мл для ВГВ и ВГС.
5.Тест-системы должна включать внутренний контрольный образец, добавляемый перед экстракцией, позволяющий контролировать все этапы проведения реакции, начиная с этапа выделения и заканчивая оценкой продуктов амплификации, а также все необходимые готовые контроли и калибраторы
6. Реакция обратной транскрипции и амплификации РНК ВГС должна проходить в одной пробирке
7. Возможность проведения единичного исследования образца без обязательного требования дублирования.
8. Диапазон измерений  тест- системы при выделении из 1 мл не ниже 30–100 000 000 МЕ/мл.


2.5 Предлагаемые тест-системы должны быть совместимы с имеющейся приборной базе лаборатории: станция автоматическая для пробоподготовки и раскапывания ПЦР смеси Microlab STARlet (ШВЕЙЦАРИЯ);
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем

[bookmark: _Hlk238459383]Лот№527 Реагенты для генодиагностики онкогематологических заболеваний
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Реагенты для генодиагностики онкогематологических заболеваний: набор реагентов для выявления и определения уровня экспрессии химерного гена RUNX1-RUNX1T1 t(8;21) (AML1-ETO) (geneMAP RUNX1-RUNX1T1 t(8;21) Detection Kit)
	исследование
	24

	2
	Реагенты для генодиагностики онкогематологических заболеваний: набор реагентов для выявления и определения уровня экспрессии химерного гена CBFB-MYH11 Inv(16) (geneMAP CBFB-MYH11 Inv(16) Detection Kit)
	исследование 
	24

	3
	Реагенты для генодиагностики онкогематологических заболеваний: набор реагентов для выявления и определения уровня экспрессии химерного гена PML-RARA t(15;17) bcr1&bcr2, bcr3 (geneMAP PML-RARA t(15;17) bcrl&bcr2, bcr3 Detection Kit)
	исследование
	72

	4
	Реагенты для генодиагностики онкогематологических заболеваний: набор реагентов для выявления полиморфизмов гена FLT3(D835Y) (geneMAP FLT3 D835Y Mutation Detection Kit)
	исследование
	50

	5
	Реагенты для генодиагностики онкогематологических заболеваний: набор реагентов для выявления полиморфизмов гена NPM1 (Mut A, B, C & D) без дифференцировки (geneMAP NPM1 (MutA, B, C&D) Mutation Detection Kit)
	исследование
	24

	6
	Реагенты для генодиагностики онкогематологических заболеваний: набор реагентов для выявления и дифференциации экспрессии химерного гена BCR-ABL1 (p190, p210, p230) (geneMAP BCR-ABL1 (p190, p210, p230) Screening Kit
	исследование
	240


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1.Реагенты для выявления выявления и определения уровня экспрессии химерных генов
2.2. Закупаемые реагенты должны быть адаптированы к имеющемуся в лаборатории оборудованию (амплификаторы с детекцией в режиме «реального времени» CFX-96, Bio-Rad) с указанием в Инструкции Пользователя условий проведения амплификации на данном оборудовании, примеров получаемых результатов и возможных ошибок (подтвердить документально).
2.3.Наличие полного комплекта ингредиентов для проведения исследований в соответствии с инструкцией (предобработка биологического материала, реагенты для экстракции РНК/ДНК, амплификации, контролей).
2.4.Методика экстракции ДНК должна проводиться с использованием оборудования имеющегося у заказчика: термостата или термошейкера для пробирок типа «Эппендорф» объёмом 1,5мл или 2мл от 25 до 100 С; магнитного штатива для выделения нуклеиновых кислот для пробирок типа «Эппендорф» объёмом 1,5мл или 2мл; микроцентрифуги для пробирок типа «Эппендорф» объёмом 1,5мл или 2мл и не должна требовать применения оборудования не имеющегося у заказчика.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем

[bookmark: _Hlk238459495]Лот№528 Комплект реагентов для очистки (экстракции) ДНК\РНК  в клиническом материале (мазки ,соскобы и отделяемое слизистых оболочек респираторного и пищеварительного трактов ,а также биологических жидкостей ( слюна, моча, отделяемое коньюнктивы, плазма, сыворотка ,ликвор, плевральной ,синовиальной, БАЛ), фекалий. проб из ОСОЧ) 
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Комплект реагентов для очистки (экстракции) ДНК\РНК  в клиническом материале (мазки , соскобы и отделяемое слизистых оболочек респираторного и пищеварительного трактов ,а также биологических жидкостей (слюна, моча, отделяемое коньюнктивы, плазма, сыворотка ,ликвор, плевральной, синовиальной, БАЛ), фекалий, проб из ОСОЧ) для последующего исследования методами  ПЦР, ОТ-ПЦР, в том числе с детекцией результатов  в режиме реального времени.  
	исследование
	500


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 возможность экстракции в биологическом  материале (мазки ,соскобы и отделяемое слизистых оболочек респираторного и пищеварительного трактов, а также биологических жидкостей ( слюна, моча, отделяемое коньюнктивы, плазма, сыворотка, ликвор, плевральной, синовиальной, БАЛ), фекалий, проб из ОСОЧ) ) должно быть подтверждено документально (например, инструкция к реагенту).
2.2 в предложении необходимо предоставить инструкции по применению на русском языке
2.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалификационной методической и технической помощи для адекватного функционирования 
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем

[bookmark: _Hlk238459537]Лот№529 Гемолитик-реагент для селективного лизиса эритроцитов крови при предобработке  клинического материала(цельной пуповинной и периферической крови)
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Гемолитик-реагент для селективного лизиса эритроцитов крови при предобработке  клинического материала(цельной пуповинной и периферической крови)
	флаконов
	10


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 реагент для селективного лизиса эритроцитов крови при предобработке  клинического материала(цельной пуповинной и периферической крови)
2.2. для клинического материала(цельной пуповинной и периферической крови)
2.3. из расчета 1флакон - 100мл (100 тестов). 
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем

[bookmark: _Hlk238459545]Лот№530 ТЕ-буфер для ПЦР диагностики
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. измерения
	Количество

	1
	ТЕ-буфер для ПЦР диагностики
	пробирок
	2000


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 В предложении необходимо предоставить инструкции по применению на русском языке
2.2 Из расчета 1 пробирка – 0,5 мл ТЕ буфера 
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1. срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем

