Лот №513 Реагенты и расходные материалы для иммуногематологических исследований на анализаторе ORTНO VISION

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Планшеты для разбавления | упаковка | 12 |
| 2 | Кассеты для определения антигенов системы АВ0 и Rh (D), а также ожидаемых антител группы крови; проведение контроля. | кассет | 15600 |
| 3 | Кассеты Rh/К (фенотипирование) для определения антигенов системы Rh и Кell. | кассет | 3950 |
| 4 | Кассеты AHG Anti-IgG для проведения прямой и непрямой пробы Кумбса, включая скрининг и идентификацию антител, пробу на совместимость и аутоконтроль | кассет | 24000 |
| 5 | 7% BSA (Бычий сывороточный альбумин) | упаковка | 34 |

2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:

2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой, указанной в наименовании лота;

2.2 Реагенты должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию;

2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке;

2.4 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или  эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:

2.4.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;

2.4.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;

2.4.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.

3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем