[bookmark: _Hlk238459015]Лот №513 Реагенты и расходные материалы для иммуногематологических исследований на анализаторе ORTНO VISION
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Планшеты для разбавления 
	упаковка
	12

	2
	Кассеты для определения антигенов системы АВ0 и Rh (D), а также ожидаемых антител группы крови; проведение контроля.
	кассет
	15600

	3
	Кассеты Rh/К (фенотипирование) для определения антигенов системы Rh и Кell.
	кассет
	3950

	4
	Кассеты AHG Anti-IgG для проведения прямой и непрямой пробы Кумбса, включая скрининг и идентификацию антител, пробу на совместимость и аутоконтроль
	кассет
	24000

	5
	7% BSA (Бычий сывороточный альбумин)
	упаковка
	34


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
2.1 Реагенты должны быть совместимы с аналитической лабораторно-диагностической системой, указанной в наименовании лота;
2.2 Реагенты должны быть предусмотрены технической и/или эксплуатационной документацией к оборудованию; 
2.3 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.4 В случае предложения реагентов, не предусмотренных технической и/или  эксплуатационной документацией к оборудованию, Поставщик должен предоставить:
2.4.1 параметры программирования оборудования для предлагаемых реагентов к указанной модели оборудования – предоставляются в случае отсутствия необходимой информации в инструкции по применению реагентов и при необходимости программирования указанной модели оборудования;
2.4.2 аналитические характеристики для предлагаемых реагентов, полученные при совместном использовании реагентов с указанной моделью оборудования;
2.4.3. гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем

