Лот №512 Стрипы для диагностики аутоиммунных заболеваний
1.Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ п/п
	Наименование 
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Стрипы для полуколичественного определения  IgG антител к основным печеночным антигенам (профиль АМА)
	стрип
	290

	2
	Стрипы для полуколичественного определения антинуклеарных антител, ANA-Profile
	стрип
	600

	3
	Стрипы для полуколичественного определения антицитоплазматических антител ANCA 
	стрип
	440


2. Показатели (характеристики) предмета государственной закупки, сформированные согласно статье 21 Закона Республики Беларусь «О государственных закупках товаров (работ, услуг)»:
	№ п/п
	Наименование 
	Показатели (характеристики)

	2.1
	Стрипы для полуколичественного определения  IgG антител к основным печеночным антигенам (профиль АМА)
	1.Метод – ИФА( иммуноблот)
2.В состав стрипа должны входить не менее 9 основных антигенов ( ориентировочный перечень) для диагностики аутоиммунных заболеваний печени:AMAm2, Sp100,GP210,SLA/LP,LKM – 1,LC1,F-Actin,desmin,myosin.

	2.2
	Стрипы для полуколичественного определения антинуклеарных антител, ANA-Profile
	1.Метод – ИФА( иммуноблот)
2. В состав стрипа должны входить не менее 15 основных антигенов ( ориентировочный перечень) для диагностики аутоиммунных заболеваний: SS-A/ Ro 52, SS-A/Ro 60,SS-B/La,CENP-B,Jo-,Sm,Scl -70,U 1 – RNP ,dsDNA, nucleosomes,PMScl- ,histones, Ku,Mi, PCNA,DFS70,Pm-Scl.

	2.3
	Стрипы для полуколичественного определения антицитоплазматических антител ANCA 
	1. Метод – ИФА( иммуноблот)
2.В состав стрипа должны входить не менее 3 основных антигенов ( ориентировочный перечень) для диагностики аутоиммунных заболеваний MPO,PR3,GBM.


2.4 Иметь инструкцию по применению на русском языке;
2.5 Поставщик должен предоставить гарантийное письмо об оказании Заказчику квалифицированной методической и технической помощи для адекватного функционирования аналитической лабораторно-диагностической системы при использовании предложенных реагентов.
3. Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):
3.1 срок годности с момента поставки - не менее 60% от срока годности, установленного производителем

