УТВЕРЖДАЮ

заместитель главного врача

по медицинской части

учреждения здравоохранения

«Минский городской клинический

центр дерматовенерологии»

___________Ж.П. Дичанкина

«09»____07____2026года

Заявка  на закупку:

медицинского инструментария многократного применения.

Заказчик: Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии»

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) либо фамилия, собственное имя, отчество (при наличии) (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | Учреждение здравоохранения «Минский городской клинический центр дерматовенерологии», г. Минск |
| Место нахождения (для юридического лица) либо место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя) | 220089, г. Минск, ул. Прилукская, 46а |
| УНП | УНП 100123896 |
| Адрес электронной почты | info@kvd.by |
| Адрес сайта в глобальной компьютерной сети Интернет (при наличии) | http:/kvd.by |

1. Область применения: показаны для применения в медицинской деятельности при проведении лечебно-диагностических процедур.

2. Сведения о государственной закупке.

| Лот №1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Пинцет эпиляционный |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 20 шт. |
| Срок (график поставки) товаров | III квартал 2026 года |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |
| Лот №2 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Скальпель брюшистый средний |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 2 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 50 шт. |
| Срок (график поставки) товаров | III квартал 2026 года |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |
| Лот №3 |  |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Ножницы медицинские |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 3 |
| Код по ОКРБ (9 знаков) | 32.50.50.390 |
| Объем (количество) | 5 шт. |
| Срок (график поставки) товаров | III квартал 2026 года |
| Источник финансирования государственной закупки | Местный бюджет |

3. Поставляемый товар должен быть новым.

Приложение 1

Технические характеристики

пинцета эпиляционный (Лот№1)

- Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пинцет эпиляционный | шт. | 20 |

2.Технические требования.

2.1 Пинцет для эпиляции должен быть изготовлен из   нержавеющей стали.

2.2  Длина изделия должна быть от 90 до 120 мм.

2.3  На внутренней стороне рабочей части пинцета должны быть  поперечные насечки.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                                  Н.В. Коршак

Медицинская сестра (старшая)

АДВО№3                                                                                 О.А. Мороз

Медицинская сестра (старшая)

ЦСО                                                                                           Н.Г. Соколовская

Приложение 2

Технические характеристики

скальпеля брюшистого среднего (Лот№2)

- Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Скальпель брюшистый средний | шт. | 50 |

2.Технические требования.

2.1 Скальпель брюшистый средний должен быть изготовлен из   нержавеющей стали.

2.2   Длина изделия должна быть от 120 до 150 мм.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                                  Н.В. Коршак

Медицинская сестра (старшая)

АДВО№3                                                                                 О.А. Мороз

Медицинская сестра (старшая)

ЦСО                                                                                           Н.Г. Соколовская

Приложение 3

Технические характеристики

ножниц медицинских (Лот№3)

- Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ножницы медицинские | шт. | 5 |

2.Технические требования.

2.1 Ножницы медицинские должны быть изготовлены   из   нержавеющей стали.

2.2   Длина изделия должна быть от 150 до 180 мм.

2.3 Ножницы прямые, тупоконечные.

РАЗРАБОТАНО:

Главная медицинская сестра                                                  Н.В. Коршак

Медицинская сестра (старшая)

АДВО№3                                                                                 О.А. Мороз

Медицинская сестра (старшая)

ЦСО                                                                                           Н.Г. Соколовская