Предмет закупки: техническое обслуживание медицинского и хирургического оборудования и аппаратуры:

Лот № 1. Техническое обслуживание медицинской техники (36 наименований) -36   шт.:

| № | Наименование оборудование | Тип, марка | Заводской № | Кол-во, шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микроскоп axiLab (Zeiss) | Zeiss Axiolab | 903111 | 1 | ЦЦЛ |
| 2 | Микроскоп axiLab (Zeiss) | Zeiss Axiolab | 902619 | 1 | ЦЦЛ |
| 3 | Микроскоп бинокуляр. Цейс-Оксилаб | Zeiss Axiolab | 993503 | 1 | ЦЦЛ |
| 4 | Микроскоп бинокуляр. Цейс-Оксилаб | Zeiss Axiolab | 993500 | 1 | ЦЦЛ |
| 5 | Микроскоп бинокуляр. Цейс-Оксилаб | Zeiss Axiolab | 993496 | 1 | ЦЦЛ |
| 6 | Микроскоп бинокуляр. Цейс-Оксилаб | Zeiss Axiolab | 993519 | 1 | ЦЦЛ |
| 7 | Микроскоп бинокуляр. Цейс-Оксилаб | Zeiss Axiolab | 993507 | 1 | ЦЦЛ |
| 8 | Микроскоп бинокуляр. Цейс-Оксилаб | Zeiss Axiolab | 993494 | 1 | ЦЦЛ |
| 9 | Микроскоп axioplan (Zeiss) | Zeiss Axioplan | 444217 | 1 | ЦЦЛ |
| 10 | Микроскоп | Cepato-Jenaval | 900041 | 1 | ЦЦЛ |
| 11 | Микроскоп бинок | Микмед-2 | тт0059 | 1 | ЦЦЛ |
| 12 | Микроскоп бинок | Микмед-2 | тт0037 | 1 | ЦЦЛ |
| 13 | Микроскоп бинок | Микмед-2 | тт0057 | 1 | ЦЦЛ |
| 14 | Микроскоп бинок | Микмед-2 | тт0034 | 1 | ЦЦЛ |
| 15 | Микроскоп бинок | Микмед-2 | тт0215 | 1 | ЦЦЛ |
| 16 | Микроскоп бинок | Микмед-2 | тт0015 | 1 | ЦЦЛ |
| 17 | Микроскоп мед. | Микмед-2 | Хс3045 | 1 | ЦЦЛ |
| 18 | Микроскоп биологический | Микмед-2 | XCQ644/AT023 | 1 | ЦЦЛ |
| 19 | Микроскоп медицинский | Микмед-6 | АВ0826/ДС667 | 1 | ЦЦЛ |
| 20 | Микроскоп | Primo Star | 3144012770 | 1 | ЦЦЛ |
| 21 | Микроскоп | Primo Star | 3144031730 | 1 | ЦЦЛ |
| 22 | Микроскоп | Primo Star | 3144031766 | 1 | ЦЦЛ |
| 23 | Микроскоп | Primo Star | 3144031729 | 1 | ЦЦЛ |
| 24 | Микроскоп | Primo Star | 3144031680 | 1 | ЦЦЛ |
| 25 | Микроскоп бинок | Микмед-2 | ТТ0033 | 1 | КДЛ |
| 26 | Микроскоп | Микмед 1 | ТТ0397 | 1 | КДЛ |
| 27 | Микроскоп мед. | Микмед-5 | ХС4550 | 1 | КДЛ |
| 28 | Микроскоп бинокуляр. | МС 50 | 0004159 | 1 | КДЛ |
| 29 | Микроскоп бинокуляр. | МС 50 | 0000642 | 1 | КДЛ |
| 30 | Микроскоп | МС 50 | 0000636 | 1 | КДЛ |
| 31 | Микроскоп бинокуляр. | МС 50 | 0003475 | 1 | КДЛ |
| 32 | Микроскоп бинокуляр. | МС 20 | 0003023 | 1 | КДЛ |
| 33 | Микроскоп бинокуляр. | МС 20 | 0003067 | 1 | КДЛ |
| 34 | Микроскоп бинокуляр. | МС 20 | 0003063 | 1 | КДЛ |
| 35 | Микроскоп бинокуляр. | МС 20 | 0001571 | 1 | КДЛ |
| 36 | Микроскоп бинокуляр. | МС 20 | 0001514 | 1 | КДЛ |

Лот № 2. Техническое обслуживание медицинской техники (6  наименований) -6   шт.:

| № | Наименование оборудование | Тип, марка | Заводской № | Кол-во, шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микроскоп olympus cx-21 | olympus cx-21 | 6К08726 | 1 | ЦЦЛ |
| 2 | Микроскоп olympus cx-21 | olympus cx-21 | 6К06770 | 1 | ЦЦЛ |
| 3 | Микроскоп olympus cx-21 | olympus cx-21 | 6К08475 | 1 | ЦЦЛ |
| 4 | Микроскоп olympus cx-21 | olympus cx-21 | 6К08748 | 1 | ЦЦЛ |
| 5 | Микроскоп olympus cx-21 | olympus cx-21 | 6К08471 | 1 | ЦЦЛ |
| 6 | Микроскоп биологич.olympus сх-21 | olympus cx-21 | ОВ82692 | 1 | ЦЦЛ |

Лот № 3. Техническое обслуживание медицинской техники (4  наименования) -4   шт.:

| № | Наименование оборудование | Тип, марка | Заводской № | Кол-во ,шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Счетчик лабараторный сл-1 | сл-1 | 7468 | 1 | КДЛ |
| 2 | Счетчик лабараторный сл-1 | сл-1 | 7602 | 1 | КДЛ |
| 3 | Счетчик лабараторный сл-1 | сл-1 | 20607 | 1 | КДЛ |
| 4 | Счетчик лабараторный сл-1 | сл-1 | 6616 | 1 | КДЛ |

Лот № 4. Техническое обслуживание Термостата тс-80м-2  (1 наименование ) -1   шт.:

| № | Наименование оборудование | Тип, марка | Заводской № | Кол-во, шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термостат тс-80м-2 | тс-80м-2 | 4526 | 1 | КДЛ |

Лот № 5. Техническое обслуживание медицинской техники (2  наименования) -2   шт.:

| № | Наименование оборудование | Заводской № | Кол-во ,шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фотометр д/микропланшетов и стрипов el BioTexELX 800 | 215107 | 1 | КДЛ |
| 2 | Промыватель д/микропланшетов и стрипов | 215306 | 1 | КДЛ |

Лот № 6. Техническое обслуживание медицинской техники (22  наименования) -22  шт.:

| № | Наименование оборудование | Тип, марка | Заводской № | Кол-во, шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф сухо-тепловой шст | ГП-80-400 | 00878 | 1 | ОГО |
| 2 | Шкаф сухо-тепловой шст | ГП- 80-400 | 00893 | 1 | ЦЦЛ |
| 3 | Шкаф сухо-тепловой шст | ГП- 80-400 | 00831 | 1 | ЦЦЛ |
| 4 | Стерилизатор воздушный | ГП- 80 мо | 211 | 1 | ЦСО |
| 5 | Шкаф сушильный | ШС-80 | 45224 | 1 | ООТП |
| 6 | Стерилизатор воздушный | ГП- 80 мо | 232 | 1 | ЦСО |
| 7 | Шкаф сушильный | ШС-80 | 45269 | 1 | Аптека |
| 8 | Стерилизатор воздушный | ГП-80 мо | 216 | 1 | ОХО-4 |
| 9 | Стерилизатор воздушный | ГП-80 мо | 239 | 1 | ОХО-4 |
| 10 | Шкаф сушильный | ШС-80 | 45276 | 1 | ООМХ |
| 11 | Стерилизатор воздушный | ГП-80 мо | 266 | 1 | ООМР |
| 12 | Стерилизатор воздушный автоматический | ГП-320 пз | 120 | 1 | ОХО-1 |
| 13 | Стерилизатор воздушный автоматический | ГП-320 | 1707 | 1 | РЛО-1 |
| 14 | Стерилизатор воздушный автоматический | ГП-320 | 1709 | 1 | РЛО-2 |
| 15 | Стерилизатор воздушный автоматический | ГП-320 | 1710 | 1 | ОХО-3 |
| 16 | Шкаф сушильный | ШС-80 | 45219 | 1 | ОХО-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Стерилизатор воздушный автоматический | ГП-320 | 1708 | 1 | Оперблок |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Шкаф сухо-тепловой шст | ГП 80-400 | 01094 | 1 | Оперблок |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Шкаф сухотепловой | ШСТ ГП-80-410 | 00417 | 1 | Оперблок |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Шкаф сушильный | ШС- 80 | 45218 | 1 | РЛО-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Шкаф сушильный | ШС- 80 | 45225 | 1 | КДЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Шкаф сушильный | ШС- 80 | 45281 | 1 | ХТО-1 |  |  |  |  |  |  |  |

Лот № 7. Техническое обслуживание медицинской техники (2  наименования) -2   шт.:

| № | Наименование оборудование | Заводской № | Кол-во ,шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лор-установка net-1100 | 14P11001130 | 1 | КПО-1 |
| 2 | Лор-установка net-1100 | 23U1100010 12 | 1 | ОХО-5 |

Лот № 8. Техническое обслуживание медицинской техники (22  наименования) -22   шт.:

| № | Наименование оборудование | Тип, марка | Заводской № | Кол-во, шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дефибриллят-монитор дки-н-10 аксион-бел | дки-н-10 аксион-бел | МДТ-1-599 | 1 | КПО-1 |
| 2 | Дефибриллят-монитор дки-н-10 аксион-бел | дки-н-10 аксион-бел | МДТ-1-0885 | 1 | ОАиР |
| 3 | Дефибриллят-монитор дки-н-10 аксион-бел | дки-н-10 аксион-бел | МДТ-1-0891 | 1 | ОАиР |
| 4 | Дефибриллят-монитор дки-н-10 аксион-бел | дки-н-10 аксион-бел | МДТ-1-0892 | 1 | ОАиР |
| 5 | Дефибриллят-монитор дки-н-10 аксион-бел | дки-н-10 аксион-бел | МДТ-1-0912 | 1 | ОАиР |
| 6 | Дефибриллят-монитор дки-н-10 аксион-бел | дки-н-10 аксион-бел | МДТ-1-0926 | 1 | ОАиР |
| 7 | Дефибриллят-монитор дки-н-10 аксион-бел | дки-н-10 аксион-бел | МДТ-1-0928 | 1 | ОАиР |
| 8 | Дефибриллят-монитор дки-н-10 аксион-бел | дки-н-10 аксион-бел | МДТ-1-0938 | 1 | ОАиР |
| 9 | Дефибриллят-монитор дки-н-10 аксион-бел | дки-н-10 аксион-бел | МДТ-1-572 | 1 | ОАиР |
| 10 | Дефибриллят-монитор дки-н-10 аксион-бел | дки-н-10 аксион-бел | МДТ-1-574 | 1 | ОАиР |
| 11 | Дефибриллят-монитор дки-н-10 аксион-бел | дки-н-10 аксион-бел | МДТ-1-593 | 1 | ОАиР |
| 12 | Дефибриллят-монитор дки-н-10 аксион-бел | дки-н-10 аксион-бел | МДТ-1-595 | 1 | ОАиР |
| 13 | Дефибриллят-монитор дки-н-10 аксион-бел | дки-н-10 аксион-бел | МДТ-1-603 | 1 | ОАиР |
| 14 | Дефибриллят-монитор дки-н-10 аксион-бел | дки-н-10 аксион-бел | МДТ-1-605 | 1 | ОАиР |
| 15 | Дефибриллят-монитор дки-н-10 аксион-бел | дки-н-10 аксион-бел | МДТ-1-0916 | 1 | ОГО |
| 16 | Дефибриллят-монитор дки-н-10 аксион-бел | дки-н-10 аксион-бел | МДТ-1-602 | 1 | ООМХ |
| 17 | Дефибриллят-монитор дки-н-10 аксион-бел | дки-н-10 аксион-бел | МДТ-1-0942 | 1 | ОХТО-1 |
| 18 | Дефибриллят-монитор дки-н-10 аксион-бел | дки-н-10 аксион-бел | МДТ-1-0925 | 1 | ПО |
| 19 | Дефибриллят-монитор дки-н-10 аксион-бел | дки-н-10 аксион-бел | МДТ-1-0225 М | 1 | ОХО-2 |
| 20 | Дефибриллят-монитор дки-н-10 аксион-бел | дки-н-10 аксион-бел | МДТ-1-0224 М | 1 | ООТП |
| 21 | Дефибриллят-монитор дки-н-10 аксион-бел | дки-н-10 аксион-бел | МДТ-1-0208 М | 1 | РЛО-2 |
| 22 | Дефибриллят-монитор дки-н-10 аксион-бел | дки-н-10 аксион-бел | МДТ-1-0233 М | 1 | РЛО-4 |

Лот №9. Техническое обслуживание медицинской техники (5  наименований) -5   шт.:

| № | Наименование оборудование | Заводской № | Кол-во, шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло гинекологическое кг-9701 | 0187 | 1 | КПО-1 |
| 2 | Кресло гинекологическ.кгм-3п | 4590 | 1 | КПО-1 |
| 3 | Кресло гинекологическое кг-9701 | 039 | 1 | КПО-2 |
| 4 | Кресло гинекологическ.кгм-3п | 4191 | 1 | КПО-2 |
| 5 | Кресло гинекологическое кгм-4 | 3576 | 1 | ОГО |

Лот №10. Техническое обслуживание Аппарата автоматич.optima cer-2 (1 наименование) -1   шт.:

| № | Наименование оборудование | Тип, марка | Заводской № | Кол-во, шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат автоматич.optima cer-2 | optima cer-2 | 738013-19 | 1 | КПО-1 |

Лот № 11. Техническое обслуживание медицинской техники (80 наименований) - 80  шт.:

| № | Наименование оборудование | Заводской № | Кол-во, шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насос инфузионный нк-02 | 733 | 1 | ОХТО-1 |
|  | Насос инфузионный нк-02 | 728 | 1 | ОХТО-1 |
|  | Насос инфузионный нк-02 | 730 | 1 | ОХТО-1 |
|  | Насос инфузионный нк-02 | 789 | 1 | ОХТО-1 |
|  | Насос инфузионный нк-02 | 516 | 1 | ОХТО-1 |
|  | Насос инфузионный нк-02 | 786 | 1 | ОХТО-2 |
|  | Насос инфузионный нк-02 | 790 | 1 | ОХТО-2 |
|  | Насос шприцевой дш-09 | 4664 | 1 | ОАиР |
|  | Насос шприцевой дш-09 | 4668 | 1 | ОАиР |
|  | Насос шприцевой дш-09 | 4669 | 1 | ОАиР |
|  | Насос шприцевой дш-09 | 4672 | 1 | ОАиР |
|  | Насос шприцевой дш-09 | 4676 | 1 | ОАиР |
|  | Насос шприцевой дш-09 | 4678 | 1 | ОАиР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос шприцевой дш-09 | 4679 | 1 | ОАиР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос шприцевой дш-09 | 4683 | 1 | ОАиР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос шприцевой дш-09 | 4684 | 1 | ОАиР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос шприцевой дш-09 | 4685 | 1 | ОАиР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос шприцевой дш-09 | 4686 | 1 | ОАиР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос шприцевой дш-09 | 4687 | 1 | ОАиР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос шприцевой дш-09 | 4688 | 1 | ОАиР |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос шприцевой дш-09 | 4670 | 1 | ОХО-5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Насос шприцевой дш-09 | 4665 | 1 | ОХТО-1 |
|  | Насос шприцевой дш-09 | 4666 | 1 | ОХТО-1 |
|  | Насос шприцевой дш-09 | 4671 | 1 | ОХТО-1 |
|  | Насос шприцевой дш-09 | 4675 | 1 | ОХТО-1 |
|  | Насос шприцевой дш-09 | 4677 | 1 | ОХТО-1 |
|  | Насос шприцевой дш-08 | 4731 | 1 | ОАиР |
|  | Насос шприцевой дш-08 | 4730 | 1 | ОАиР |
|  | Насос шприцевой дш-08 | 4729 | 1 | ОАиР |
|  | Насос шприцевой дш-08 | 4720 | 1 | ОАиР |
|  | Насос шприцевой дш-08 | 4726 | 1 | ОАиР |
|  | Насос шприцевой дш-08 | 4727 | 1 | ОАиР |
|  | Насос шприцевой дш-08 | 4728 | 1 | ОАиР |
|  | Насос шприцевой дш-08 | 4724 | 1 | ОАиР |
|  | Насос шприцевой дш-08 | 4725 | 1 | ОАиР |
|  | Насос шприцевой дш-08 | 4721 | 1 | ОХО-4 |
|  | Насос шприцевой дш-08 | 4722 | 1 | ОХО-4 |
|  | Дозатор шприцевой дш-07 | 1575 | 1 | ОХТО-1 |
|  | Отсасыватель медиц.дренажн.в-40а | 637 | 1 | ОАиР |
|  | Отсасыватель медиц.дренажн.в-40а | 638 | 1 | ОАиР |
|  | Отсасыватель медиц.дренажн.в-40а | 960 | 1 | ООТП |
|  | Отсасыватель медиц.дренажн.в-40а | 961 | 1 | ОХО-4 |
|  | Отсасыватель медиц.дренажн.в-40а | 963 | 1 | ОХО-4 |
|  | Отсасыватель медиц.дренажн.в-40а | 964 | 1 | ОХО-4 |
|  | Отсасыватель медиц.дренажн.в-40а | 962 | 1 | ОХО-4 |
|  | Отсасыватель медиц.дренажн.в-40а | 959 | 1 | ОХО-4 |
|  | Отсасыватель медиц.в-40а | 2055 | 1 | ОХО-4 |
|  | Отсасыватель медиц.в-40а | 2057 | 1 | ОХО-4 |
|  | Отсасыватель медиц.в-40а | 2058 | 1 | ОХО-4 |
|  | Отсасыватель медиц.в-40а | 2056 | 1 | ОХО-4 |
|  | Отсасыватель медиц.в-40а | 2054 | 1 | ОХО-4 |
|  | Отсасыватель медицин.в-80 | 3938 | 1 | ОАиР |
|  | Отсасыватель медицин.в-80 | 3940 | 1 | ОАиР |
|  | Отсасыватель медицин.в-80 | 3943 | 1 | ОАиР |
|  | Отсасыватель медицин.в-80 | 3941 | 1 | ОГО |
|  | Отсасыватель хир.в-80 | 3873 | 1 | ООМХ |
|  | Отсасыватель медицин.в-80 | 3929 | 1 | ООТП |
|  | Отсасыватель медицин.в-80 | 3928 | 1 | ООТП |
|  | Отсасыватель хир.в-80 | 3872 | 1 | РЛО-2 |
|  | Отсасыватель медицин.в-80 | 3944 | 1 | ЭСО |
|  | Отсасыватель медицин.в-80 | 3945 | 1 | ЭСО |
|  | Отсасыватель медицин.в-80 | 3942 | 1 | ЭСО |
|  | Отсасыватель мед.в-90 с педалью | 709 | 1 | КПО-1 |
|  | Отсасыватель мед.в-90 с педалью | 705 | 1 | ОАиР |
|  | Отсасыватель мед.в-90 с педалью | 706 | 1 | ОАиР |
|  | Отсасыватель мед.в-90 с педалью | 708 | 1 | ОАиР |
|  | Отсасыватель мед.в-90 с педалью | 710 | 1 | ОАиР |
|  | Отсасыватель медицинский в-90 | 386 | 1 | Оперблок |
|  | Отсасыватель медицинский в-90 | 388 | 1 | Оперблок |
|  | Отсасыватель медицинский в-90 | 389 | 1 | Оперблок |
|  | Отсасыватель медицинский в-90 | 390 | 1 | Оперблок |
|  | Отсасыватель медицинский в-90 | 391 | 1 | Оперблок |
|  | Отсасыватель медицинский в-90 | 392 | 1 | Оперблок |
|  | Отсасыватель мед.в-90 с педалью | 707 | 1 | ОХО-5 |
|  | Отсасыватель мед.в-100 | 522 | 1 | ЭСО |
|  | Отсасыватель мед.в-40 | 1314 | 1 | Оперблок |
|  | Отсасыватель медиц.в-40 | 1315 | 1 | ОХО-3 |
|  | Отсасыватель медиц.в-40а | 4653 | 1 | ОХО-5 |
|  | Отсасыватель медиц.в-40а | 4654 | 1 | ОХО-5 |
|  | Отсасыватель хирургич.в-40 | 31 | 1 | ОХО-4 |

Лот № 12. Техническое обслуживание медицинской техники (7 наименований) -7  шт.:

| № | Наименование оборудование | Заводской № | Кол-во, шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Платформа энергетическая Valleylab FT 10 Gen (генератор) | TOD41486DX | 1 | Оперблок |
| 2 | Платформа энергетическая Valleylab FT 10 Gen (генератор) | TOG43298DX | 1 | Оперблок |
| 3 | Платформа энергетическая Valleylab FT 10 Gen (генератор) | TOD41754DX | 1 | Оперблок |
| 4 | Платформа энергетическая ft10 | T7Н18127DX | 1 | Оперблок |
| 5 | Генератор электрохирургическ.ligasure | L7D14106V | 1 | Оперблок |
| 6 | Генератор электрохирургическ.force triad | TOE16790E | 1 | Оперблок |
| 7 | Аспиратор деструктор ультр.хирcusa exsel | HG2002404E | 1 | Оперблок |

Лот № 13. Техническое обслуживание медицинской техники (17 наименований) - 17  шт.

| № | Наименование оборудование | Тип, марка | Заводской № | Кол-во, шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол общехирург.ом-дельта-01 | ом-дельта-01 | 339 | 1 | Оперблок |
| 2 | Стол общехирург.ом-дельта-01 | ом-дельта-01 | 201 | 1 | Оперблок |
| 3 | Стол общехирург.ом-дельта-01 | ом-дельта-01 | 211 | 1 | Оперблок |
| 4 | Стол операц.универс.оук-01 | оук-01 | 2845 | 1 | Оперблок |
| 5 | Стол операц.универс.оук-01 | оук-01 | 2843 | 1 | Оперблок |
| 6 | Стол операц.универс.оук-02 | оук-02 | 2033 | 1 | Оперблок |
| 7 | Стол операц.универс.оук-02 | оук-02 | 2037 | 1 | Оперблок |
| 8 | Стол операц.универс.оук-02 | оук-02 | 2230 | 1 | Оперблок |
| 9 | Стол операц.универс.оук-02 | оук-02 | 2243 | 1 | Оперблок |
| 10 | Стол общехирургический "ок-гамма" 02 | "ок-гамма" 02 | 2845 | 1 | Оперблок |
| 11 | Стол общехирургический "ок-гамма" 02 | "ок-гамма" 02 | 2842 | 1 | ОХО-3 |
| 12 | Стол общехирургический "ок-гамма" 02 | "ок-гамма" 02 | 2843 | 1 | ОХО-3 |
| 13 | Стол общехирургический "ок-гамма" 02 | "ок-гамма" 02 | 2838 | 1 | ОХО-5 |
| 14 | Стол общехирургический "ок-гамма" 02 | "ок-гамма" | 2839 | 1 | ОХО-4 |
| 15 | Стол общехирургический "ок-гамма" 02 | "ок-гамма" 02 | 2841 | 1 | ОХО-4 |
| 16 | Стол общехирургический "ок-гамма" 02 | "ок-гамма" 02 | 2840 | 1 | КПО-2 |
| 17 | Стол общехирургический "ок-гамма" 02 | "ок-гамма" 02 | 2844 | 1 | ОУЗД |

Лот №14. Техническое обслуживание Лампы операционной r96 (1 наименование) -1   шт.:

| № | Наименование оборудование | Тип, марка | Заводской № | Кол-во, шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лампа операционная r96 | r96 | 00/0001 | 1 | КПО-2 |

Лот №15. Техническое обслуживание медицинской техники (3 наименования) -3   шт.:

| № | Наименование оборудование | Заводской № | Кол-во, шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник пр-3 (4-х рефл.) | 119 | 1 | КПО-2 |
| 2 | Светильник пр-3 (4-х рефл.) | 116 | 1 | КПО-2 |
| 3 | Светильник пр-3 (4-х рефл.) | 112 | 1 | ОГО |

Лот №16. Техническое обслуживание Аппарата эл.хирург. выосокочаст. эхвч-200-"элепс" (1  наименование ) -1   шт.:

| № | Наименование оборудование | Заводской № | Кол-во, шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аппарат эл.хирург. выосокочаст. эхвч-200-"элепс" | 2136 | 1 | КПО-2 |

Лот №17. Техническое обслуживание Светильника смотр.галоген."тахат" esaled  (1  наименование ) -1   шт.:

| № | Наименование оборудование | Заводской № | Кол-во, шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник смотр.галоген."тахат" esaled | 0417 | 1 | КПО-2 |

Лот №18. Техническое обслуживание Дыхательного аппарата aeonmed vg70 ИВЛ (1  наименование ) -1   шт.:

| № | Наименование оборудование | Заводской № | Кол-во, шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дыхательный аппарат aeonmed vg70 (ИВЛ | VG70(E)XZ ZU2759 | 1 | ОАиР |

Лот №19. Техническое обслуживание медицинской техники (20 наименований) -20   шт.:

| № | Наименование оборудование | Заводской № | Кол-во, шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс подогрев.жидк.и раств.ampirmini | 02200313 | 1 | ОАиР |
| 2 | Комплекс подогрев.жидк.и раств.ampirmini | 02200314 | 1 | ОАиР |
| 3 | Комплекс подогрев.жидк.и раств.ampirmini | 02200315 | 1 | ОАиР |
| 4 | Комплекс подогрев.жидк.и раств.ampirmini | 02200316 | 1 | ОАиР |
| 5 | Комплекс подогрев.жидк.и раств.ampirmini | 02200317 | 1 | ОАиР |
| 6 | Комплекс подогрев.жидк.и раств.ampirmini | 11170089 | 1 | ОАиР |
| 7 | Комплекс подогрев.жидк.и раств.ampirmini | 11170092 | 1 | ОАиР |
| 8 | Комплекс подогрев.жидк.и раств.ampirmini | 11170091 | 1 | ОАиР |
| 9 | Комплекс подогрев.жидк.и раств.ampirmini | 11170080 | 1 | ОАиР |
| 10 | Комплекс подогрев.жидк.и раств.ampirmini | 11170078 | 1 | ОАиР |
| 11 | Комплекс подогрев.жидк.и раств.ampirmini | 11170079 | 1 | ОАиР |
| 12 | Комплекс подогрев.жидк.и раств.ampirmini | 11170081 | 1 | ОАиР |
| 13 | Комплекс подогрев.жидк.и раств.ampirmini | 11170083 | 1 | ОАиР |
| 14 | Комплекс подогрев.жидк.и раств.ampirmini | 11170082 | 1 | ОАиР |
| 15 | Комплекс подогрев.жидк.и раств.ampirmini | 11170085 | 1 | ОАиР |
| 16 | Комплекс подогрев.жидк.и раств.ampirmini | 11170086 | 1 | ОАиР |
| 17 | Комплекс подогрев.жидк.и раств.ampirmini | 11170088 | 1 | ОАиР |
| 18 | Комплекс подогрев.жидк.и раств.ampirmini | 11170084 | 1 | ОАиР |
| 19 | Комплекс подогрев.жидк.и раств.ampirmini | 11170087 | 1 | ОАиР |
| 20 | Комплекс подогрев.жидк.и раств.ampirmini | 11170090 | 1 | ОАиР |

Лот №20. Техническое обслуживание медицинской техники (20 наименований) -20   шт.:

| № | Наименование оборудование | Заводской № | Кол-во, шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН-5 01808 | 1 | ОАиР |
| 2 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН-5 01809 | 1 | ОАиР |
| 3 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН-5 01810 | 1 | ОАиР |
| 4 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН-5 01811 | 1 | ОАиР |
| 5 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН-5 01812 | 1 | ОАиР |
| 6 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН-5 01813 | 1 | ОАиР |
| 7 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН-5 01814 | 1 | ОАиР |
| 8 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН-5 01815 | 1 | ОАиР |
| 9 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН-5 01816 | 1 | ОАиР |
| 10 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН-5 01817 | 1 | ОАиР |
| 11 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН-5 01818 | 1 | ОАиР |
| 12 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН-5 01819 | 1 | ОАиР |
| 13 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН-5 01820 | 1 | ОАиР |
| 14 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН-5 01821 | 1 | ОАиР |
| 15 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН-5 01822 | 1 | ОАиР |
| 16 | Насос инфуз.шприц.смарт шн-5/смарт мс-5 | ШН501823/ МС500012 | 1 | ОАиР |
| 17 | Насос инфуз.шприц.смарт шн-5/смарт мс-5 | ШН501824/ МС500013 | 1 | ОАиР |
| 18 | Насос инфуз.шприц.смарт шн-5/смарт мс-5 | ШН501825/ МС500014 | 1 | ОАиР |
| 19 | Насос инфуз.шприц.смарт шн-5/смарт мс-5 | ШН501826/ МС500015 | 1 | ОАиР |
| 20 | Насос инфуз.шприц.смарт шн-5/смарт мс-5 | ШН501827/ МС500016 | 1 | ОАиР |

Лот №21. Техническое обслуживание медицинской техники (20 наименований) -20   шт.:

| № | Наименование оборудование | Заводской № | Кол-во, шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | А00045 | 1 | ОАиР |
| 2 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | А00046 | 1 | ОАиР |
| 3 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | А00047 | 1 | ОАиР |
| 4 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | А00048 | 1 | ОАиР |
| 5 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | А00049 | 1 | ОАиР |
| 6 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | А00050 | 1 | ОАиР |
| 7 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | А00051 | 1 | ОАиР |
| 8 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | А00052 | 1 | ОАиР |
| 9 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | А00053 | 1 | ОАиР |
| 10 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | А00054 | 1 | ОАиР |
| 11 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | А00055 | 1 | ОАиР |
| 12 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | А00056 | 1 | ОАиР |
| 13 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | А00057 | 1 | ОАиР |
| 14 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | А00058 | 1 | ОАиР |
| 15 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | А00059 | 1 | ОАиР |
| 16 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | А00060 | 1 | ОАиР |
| 17 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | А00061 | 1 | ОАиР |
| 18 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | А00062 | 1 | ОАиР |
| 19 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | А00063 | 1 | ОАиР |
| 20 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | А00064 | 1 | ОАиР |

Лот №22. Техническое обслуживание медицинской техники (20 наименований ) -20   шт.:

| № | Наименование оборудование | Заводской № | Кол-во ,шт | Параграф | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН0835 | 1 | 313 | ОАиР |
| 2 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН0836 | 1 | 313 | ОАиР |
| 3 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН0840 | 1 | 313 | ОАиР |
| 4 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН0845 | 1 | 313 | ОАиР |
| 5 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН0848 | 1 | 313 | ОАиР |
| 6 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН0851 | 1 | 313 | ОАиР |
| 7 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН0853 | 1 | 313 | ОАиР |
| 8 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН0854 | 1 | 313 | ОАиР |
| 9 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН0856 | 1 | 313 | ОАиР |
| 10 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН0861 | 1 | 313 | ОАиР |
| 11 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН0863 | 1 | 313 | ОАиР |
| 12 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН0864 | 1 | 313 | ОАиР |
| 13 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН0867 | 1 | 313 | ОАиР |
| 14 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН0869 | 1 | 313 | ОАиР |
| 15 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН0870 | 1 | 313 | ОАиР |
| 16 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН0875 | 1 | 313 | ОАиР |
| 17 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН0877 | 1 | 313 | ЦЦЛ |
| 18 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН0878 | 1 | 313 | ЦЦЛ |
| 19 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН0880 | 1 | 313 | ЦЦЛ |
| 20 | Насос инфузион.шприцев.смарт шн-5 | ШН0881 | 1 | 313 | ЦЦЛ |

Лот № 23. Техническое обслуживание медицинской техники (60 наименований) -60 шт.:

| № | Наименование оборудование | Заводской № | Кол-во ,шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220517 А02228 | 1 | ОАиР |
| 2 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220517 А02229 | 1 | ОАиР |
| 3 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220517 А02270 | 1 | ОАиР |
| 4 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220517 А02274 | 1 | ОАиР |
| 5 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220517 А02277 | 1 | ОАиР |
| 6 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220517 А02278 | 1 | ОАиР |
| 7 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220517 А02290 | 1 | ОАиР |
| 8 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220517 А02291 | 1 | ОАиР |
| 9 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220517 А02295 | 1 | ОАиР |
| 10 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220517 А02297 | 1 | ОАиР |
| 11 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220517 А02298 | 1 | ОАиР |
| 12 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220517 А02422 | 1 | ОАиР |
| 13 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02428 | 1 | ОАиР |
| 14 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02434 | 1 | ОАиР |
| 15 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02437 | 1 | ОАиР |
| 16 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02441 | 1 | ОАиР |
| 17 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02444 | 1 | ОАиР |
| 18 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02445 | 1 | ОАиР |
| 19 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02447 | 1 | ОАиР |
| 20 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02448 | 1 | ОАиР |
| 21 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02450 | 1 | ОАиР |
| 22 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02452 | 1 | ОАиР |
| 23 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02453 | 1 | ОАиР |
| 24 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02454 | 1 | ОАиР |
| 25 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02455 | 1 | ОАиР |
| 26 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02456 | 1 | ОАиР |
| 27 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02457 | 1 | ОАиР |
| 28 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02458 | 1 | ОАиР |
| 29 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02460 | 1 | ОАиР |
| 30 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02461 | 1 | ОАиР |
| 31 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02463 | 1 | ОАиР |
| 32 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02464 | 1 | ОАиР |
| 33 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02465 | 1 | ОАиР |
| 34 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02466 | 1 | ОАиР |
| 35 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02467 | 1 | ОАиР |
| 36 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02468 | 1 | ОАиР |
| 37 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02469 | 1 | ОАиР |
| 38 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02512 | 1 | ОАиР |
| 39 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02513 | 1 | ОАиР |
| 40 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02514 | 1 | ОАиР |
| 41 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02527 | 1 | ОАиР |
| 42 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02549 | 1 | ОАиР |
| 43 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02554 | 1 | ОАиР |
| 44 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02576 | 1 | ОАиР |
| 45 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02630 | 1 | ОАиР |
| 46 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02699 | 1 | ОАиР |
| 47 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02724 | 1 | ОАиР |
| 48 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02738 | 1 | ОАиР |
| 49 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02740 | 1 | ОАиР |
| 50 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02742 | 1 | ОАиР |
| 51 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02743 | 1 | ОАиР |
| 52 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02745 | 1 | ОАиР |
| 53 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02753 | 1 | ОАиР |
| 54 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02757 | 1 | ОАиР |
| 55 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02758 | 1 | ОАиР |
| 56 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02759 | 1 | ОАиР |
| 57 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02774 | 1 | ОАиР |
| 58 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220518 А02780 | 1 | ОАиР |
| 59 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220519 А02911 | 1 | ОАиР |
| 60 | Насос инфузионный шприцевой смарт шн-3 | 0472220519 А02916 | 1 | ОАиР |

Лот № 24. Техническое обслуживание медицинской техники (11 наименований) -11 шт.:

| № | Наименование оборудование | Заводской № | Кол-во ,шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С-ма д/согревания пациента WarmAir 135 | 222-135183 70 | 1 | ОАиР |
| 2 | С-ма д/согревания пациента WarmAir 135 | 222-135183 74 | 1 | ОАиР |
| 3 | С-ма д/согревания пациента WarmAir 135 | 222-135183 75 | 1 | ОАиР |
| 4 | С-ма д/согревания пациента WarmAir 135 | 222-135183 77 | 1 | ОАиР |
| 5 | С-ма д/согревания пациента WarmAir 135 | 222-135183 82 | 1 | ОАиР |
| 6 | С-ма д/согревания пациента WarmAir 135 | 222-135183 85 | 1 | ОАиР |
| 7 | С-ма д/согревания пациента WarmAir 135 | 134-135870 5 | 1 | ОАиР |
| 8 | С-ма д/согревания пациента WarmAir 135 | 134-135871 0 | 1 | ОАиР |
| 9 | С-ма д/согревания пациента WarmAir 135 | 134-135871 1 | 1 | ОАиР |
| 10 | С-ма д/согревания пациента WarmAir 135 | 134-1358716 | 1 | ОАиР |
| 11 | С-ма д/согревания пациента WarmAir 135 | 134-135871 7 | 1 | ОАиР |

Лот № 25. Техническое обслуживание медицинской техники (12 наименований) -12  шт.:

| № | Наименовfание оборудование | Заводской № | Кол-во ,шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Машина моечно-дезинфекция atos af2-60pg | L17700351 | 1 | ОАиР |
| 2 | Установка моющ.ультр.atosste-01 rta1800 | 0410500113 764007 | 1 | ОАиР |
| 3 | Установка моющ.ультр.atosste-01 rta1800 | 0410500113 764005 | 1 | Оперблок |
| 4 | Установка ste-01 комбинированная | 3042.00086 688004 | 1 | Оперблок |
| 5 | Машина моечно-дезинфекция atos af2-60pg | L17700151 | 1 | ОХО-3 |
| 6 | Машина моечно-дезинфекция atos af2-60pg | L17700251 | 1 | ОХО-4 |
| 7 | Машина моечно-дезинфекция atos af2-60pg | L17700551 | 1 | РЛО-1 |
| 8 | Машина моечно-дезинфекция atos af2-60pg | L17700451 | 1 | РЛО-2 |
| 9 | Машина моечно-дезинфекция atos af2-60pg | L20105009 | 1 | ОАиР |
| 10 | Машина моечно-дезинфекция atos af2-60pg | L20104809 | 1 | ОХО-3 |
| 11 | Машина моечно-дезинфекция atos af2-60pg | L20104709 | 1 | ОХО-4 |
| 12 | Машина моечно-дезинфекция atos af2-60pg | L20104909 | 1 | РЛО-2 |

Лот № 26. Техническое обслуживание медицинской техники (5 наименований) -5  шт.:

| № | Наименовfание оборудование | Заводской № | Кол-во ,шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Консоль медиц.потолочная комбилайн-12/12 сдвоенные | 2020CL0000 65 | 1 | ОАиР |
| 2 | Консоль медиц.потолочная комбилайн-12/12 сдвоенные | 2020CL 000 066 | 1 | ОАиР |
| 3 | Консоль медиц.потолочная комбилайн-12/12 сдвоенные | 2020CL 000 067 | 1 | ОАиР |
| 4 | Консоль медиц.потолочная комбилайн-12/12 сдвоенные | 2020CL 000 068 | 1 | ОАиР |
| 5 | Консоль медиц.потолочная комбилайн-12/12 сдвоенные | 2020CL 000 069 | 1 | ОАиР |

Лот № 27. Техническое обслуживание медицинской техники (4 наименования) -4  шт.:

| № | Наименование оборудование | Заводской № | Кол-во ,шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос kangaroo e-pump 482400s | C1165870 | 1 | ОАиР |
| 2 | Насос kangaroo e-pump 482400s | C1165910 | 1 | ОАиР |
| 3 | Насос kangaroo e-pump 482400s | C1169158 | 1 | ОАиР |
| 4 | Насос kangaroo e-pump 482400s | C1165867 | 1 | ОАиР |

Лот № 28. Техническое обслуживание медицинской техники (5 наименований) -5  шт.:

| № | Наименование оборудование | Заводской № | Кол-во ,шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Микроскоп бинокулярный pantera e | 1700843011 1001046001 62 | 1 | ЦЦЛ |
| 2 | Микроскоп бинокулярный ва210е | 1460007845 | 1 | ЦЦЛ |
| 3 | Микроскоп бинокулярный ва210е | 1460007972 | 1 | ЦЦЛ |
| 4 | Микроскоп бинокулярный ва210е | 1460007826 | 1 | ЦЦЛ |
| 5 | Микроскоп бинокулярный ва210е | 1460007850 | 1 | ЦЦЛ |

Лот № 29. Техническое обслуживание Стерилизатора reno-s130 низкотемпературного

плазменного  (1 наименование) -1  шт.:

| № | Наименование оборудование | Заводской № | Кол-во, шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стерилизатор reno-s130 низкотемпературный плазменный | S130TB257 | 1 | Оперблок |

Лот № 30. Техническое обслуживание Ап-та автом.д/обрботки эндоскопов ssd-102  (1  наименование) -1   шт.

| № | Наименование оборудование | Заводской № | Кол-во, шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ап-т автом.д/обрботки эндоскопов ssd-102 | 13107132 | 1 | ЭСО |

Лот № 31. Техническое обслуживание медицинской техники (2  наименования) -2   шт.

| № | Наименование оборудование | Заводской № | Кол-во ,шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бокс изолирующий isocyt freja | 2895 | 1 | ООЦРЦЛС |
| 2 | Бокс изолирующий isocyt freja | 2894 | 1 | ООЦРЦЛС |

Лот № 32. Техническое обслуживание медицинской техники (59 наименований) -59  шт.:

| № | Наименование оборудование | Заводской № | Кол-во, шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | С-ма д/окр.срезов тканей leica st 5020 | 3244 | 1 | ПАО |
| - 2 | Процессор автомат.д/гистол.leica asp300s | 8113 | 1 | ПАО |
| - 3 | Система leica bond-max | М496285 | 1 | ПАО |
| - 4 | Микротом роторный leica rм 21-25 | 045731979/6213 | 1 | ПАО |
| - 5 | Нагревательный столик leica hi 1220 | 10544 | 1 | ПАО |
| - 6 | Нагревательный столик leica hi 1220 | 10562 | 1 | ПАО |
| - 7 | Нагревательный столик leica hi 1220 | 10563 | 1 | ПАО |
| - 8 | Нагревательный столик leica hi 1220 | 10564 | 1 | ПАО |
| - 9 | Нагревательный столик leica hi 1220 | 10565 | 1 | ПАО |
| - 10 | Нагревательный столик leica hi 1220 | 10614 | 1 | ПАО |
| - 11 | Нагревательный столик leica hi 1220 | 10615 | 1 | ПАО |
| - 12 | Микротом histocore autocut | 01273 | 1 | ПАО |
| - 13 | Микротом histocore biocut | 01456 | 1 | ПАО |
| - 14 | Микротом histocore biocut | 01457 | 1 | ПАО |
| - 15 | Микротом histocore biocut | 01458 | 1 | ПАО |
| - 16 | Микротом histocore biocut | 01459 | 1 | ПАО |
| - 17 | Микротом histocore biocut | 01460 | 1 | ПАО |
| - 18 | Микротом histocore biocut | 01461 | 1 | ПАО |
|  | Ап-т д/покрыт.предм.стекол leica cv 5030 | 6336 | 1 | ПАО |
|  | Процессор тканев.автоматиз.leica tp1020 | 7810 | 1 | ПАО |
|  | Баня водяная leica hi 1210 | 15932 | 1 | ПАО |
|  | Баня водяная leica hi 1210 | 15979 | 1 | ПАО |
|  | Баня водяная leica hi 1210 | 15982 | 1 | ПАО |
|  | Баня водяная leica hi 1210 | 15897 | 1 | ПАО |
|  | Баня водяная leica hi 1210 | 15898 | 1 | ПАО |
|  | Баня водяная leica hi 1210 | 15978 | 1 | ПАО |
|  | Баня водяная leica hi 1210 | 16019 | 1 | ПАО |
|  | Сканер слайдов aperio at2 | 7791 | 1 | ПАО |
|  | Микроскоп leica dmd 108w | 11888400/5660531 | 1 | ПАО |
|  | Микротом к-т с принадл.leica rm 2125-rt | 045731982/5565 | 1 | ПАО |
|  | Миктротом ротационный leica rm 2125 rts | 04217 | 1 | ПАО |
|  | Баня водяная leica hi 1210 | 14696 | 1 | ПАО |
|  | Ап-т д/покрыт.предм.стекол leica cv 5030 | 6290 | 1 | ПАО |
|  | Автомат гистопроцессор leica | 2281/12.2004 | 1 | ПАО |
|  | Автомат для окраски срезов тканей leica st 5010 | 3450 | 1 | ПАО |
|  | Автомат для окраски срезов тканей leica st 5010 | б/н | 1 | ПАО |
|  | Аппарат для заливки в парафин leica eg 1150 | 7607/7567 | 1 | ПАО |
|  | Аппарат для заливки в парафин leica eg 1150 | 7597/7564 | 1 | ПАО |
|  | Микроскоп диагностический leica dm 2500 ф | 318455-102009 | 1 | ПАО |
|  | Микроскоп исследовательский leica dm 2500 | 401356 | 1 | ПАО |
|  | Микроскоп исследовательский leica dm 2500 | 401367 | 1 | ПАО |
|  | Микроскоп исследовательский leica dm 2500 | 401364 | 1 | ПАО |
|  | Микротом роторный leica rм 2125 rt | б/н | 1 | ПАО |
|  | Микротом роторный leica rм 2125 rt | б/н | 1 | ПАО |
|  | Система заливки парафином leica | 0723/0823 | 1 | ПАО |
|  | Столик с подогревом leica hi 1220 | 7371/04/10 | 1 | ПАО |
|  | Столик с подогревом leica hi 1220 | 7311/04/10 | 1 | ПАО |
|  | Столик с подогревом leica hi 1220 | 7320/04/10 | 1 | ПАО |
|  | Столик с подогревом leica hi 1220 | 7326/04/10 | 1 | ПАО |
|  | Столик с подогревом leica hi 1220 | 7351/04/10 | 1 | ПАО |
|  | Столик с подогревом leica hi 1220 | 7352/04/10 | 1 | ПАО |
|  | Столик с подогревом leica hi 1220 | 7366/04/10 | 1 | ПАО |
|  | Столик с подогревом leica hi 1220 | 7401/04/10 | 1 | ПАО |
|  | Столик с подогревом leica hi 1220 | 7429/05/10 | 1 | ПАО |
|  | Столик с подогревом leica hi 1220 | 7435/05/10 | 1 | ПАО |
|  | Столик с подогревом leica hi 1220 | 7426/05/10 | 1 | ПАО |
|  | Микротом замораживающий (криостат) leica cm 1100 | 0566/01.2003 | 1 | ПАО |
|  | Столик с подогревом leica hi 1220 | 7327 | 1 | ПАО |
|  | Баня водяная kd-p | 51971 | 1 | ПАО |

Лот № 33. Техническое обслуживание Насосов инфузионных шприцевых sep-10s plus  (1 наименование) -102  шт.:

| № | Наименование оборудование | Заводской № | Кол-во, шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос инфузионный шприцевой sep-10s plus | АОР178009-АОР178110 | 102 | ОАиР |

Лот № 34. Техническое обслуживание медицинской техники (3 наименования) -3   шт.

| № | Наименование оборудование | Заводской № | Кол-во, шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стол для родовспоможения ср-01 | 458 | 1 | РЛО-1 |
| 2 | Стол для родовспоможения ср-01 | 461 | 1 | РЛО-1 |
| 3 | Стол для родовспоможения ср-01 | 414А | 1 | РЛО-1 |

Лот № 35. Техническое обслуживание медицинской техники (2 наименования) -2  шт.:

| № | Наименование оборудование | Заводской № | Кол-во, шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стерилизатор паровой гк-100-3 | 732 | 1 | ЦСО |
| 2 | Стерилизатор паровой гк-100-3 | 725 | 1 | ЦСО |

Лот № 36. Техническое обслуживание медицинской техники (3 наименования) -3  шт.:

| № | Наименование оборудование | Заводской № | Кол-во, шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стерилизатор медиц.sterrad 100s | 110284 | 1 | Оперблок |
| 2 | Ап-т д/авт.мойки и дезинф.endoklens-nsx | 160201 | 1 | ЭСО |
| 3 | Ап-т д/авт.мойки и дезинф.endoklens-nsx | 170354 | 1 | ЭСО |

Лот № 37. Техническое обслуживание медицинской техники (3  наименования) -22   шт.:

| № | Наименование оборудование | Заводской № | Кол-во, шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аспиратор хирург."эковак" | Б\Н | 9 | ОАиР |
| 2 | Аспиратор хирург."эковак" | Б\Н | 8 | Оперблок |
| 3 | Аспиратор хирург."эковак" | Б\Н | 5 | ОХО-4 |

Лот № 38. Техническое обслуживание медицинской техники (49 наименований) -53   шт.

| 1 | Весы всп-150/20-5 | шт. | 1,000 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Весы грузовые | шт. | 1,000 |
| 3 | Весы лаб.kern pcb 6000-0 | шт. | 1,000 |
| 4 | Весы медиц. | шт. | 1,000 |
| 5 | Весы мех. | шт. | 1,000 |
| 6 | Весы механич.100кг | шт. | 1,000 |
| 7 | Весы мп 150 | шт. | 1,000 |
| 8 | Весы мп 60 | шт. | 1,000 |
| 9 | Весы напольные cke-150-4560(150кг.) | шт. | 1,000 |
| 10 | Весы технические | шт. | 1,000 |
| 11 | Весы торсионные | шт. | 1,000 |
| 12 | Весы циферблатные | шт. | 1,000 |
| 13 | Весы циферблатные | шт. | 1,000 |
| 14 | Весы электр.вэм-150 | шт. | 1,000 |
| 15 | Весы электр.вэм-150 | шт. | 1,000 |
| 16 | Весы электрон. Мера-30 | шт | 1,000 |
| 17 | Весы электрон. порционные SW-05 | шт | 1,000 |
| 18 | Весы электронные внэмм-15 | шт. | 1,000 |
| 19 | Весы электронные вэм-150 | шт. | 3,000 |
| 20 | Весы электронные вэм-150 | шт. | 2,000 |
| 21 | Весы электронные вэм-150 | шт. | 2,000 |
| 22 | Весы электронные вэм-150 | шт. | 2,000 |
| 23 | Весы электронные вэм-150 | шт. | 2,000 |
| 24 | Весы электронные вэм-150 | шт. | 2,000 |
| 25 | Весы электронные вэм-150 | шт. | 1,000 |
| 26 | Весы электронные вэм-150 | шт. | 1,000 |
| 27 | Весы электронные вэм-150 | шт. | 1,000 |
| 28 | Весы электронные вэм-150 | шт. | 1,000 |
| 29 | Весы электронные вэм-150 | шт. | 1,000 |
| 30 | Весы электронные вэм-150 | шт. | 1,000 |
| 31 | Весы электронные вэм-150. | шт. | 1,000 |
| 32 | Весы электронные вэм-150. | шт. | 1,000 |
| 33 | Весы электронные вэм-150. | шт. | 1,000 |
| 34 | Весы электронные вэм-150. | шт. | 1,000 |
| 35 | Весы электронные вэм-150. | шт. | 1,000 |
| 36 | Весы электронные вэм-150. | шт. | 1,000 |
| 37 | Весы электронные вэм-150. | шт. | 1,000 |
| 38 | Весы электронные вэм-150. | шт. | 1,000 |
| 39 | Весы электронные вэм-150. | шт. | 1,000 |
| 40 | Весы электронные вэм-150. | шт. | 1,000 |
| 41 | Весы rv3102 | шт. | 1,000 |
| 42 | Весы электрон.настольные мк-6.2 -a21 | шт. | 1,000 |
| 43 | Весы электрон."kern 572"(лабор.) | шт. | 1,000 |
| 44 | Весы электрон.tb-s-200.2-a2 | шт. | 1,000 |
| 45 | Весы вмн-10 | шт. | 1,000 |
| 46 | Весы электрон.tb-s-200.2-a2 | шт. | 1,000 |

Лот № 39. Техническое обслуживание Комплекса стоматологического "белдент-3" (1 наименование) -1  шт.:

| № | Наименование оборудование | Заводской № | Кол-во, шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс стоматологический "белдент-3" | 0004 | 1 | ООМР |

Лот № 40. Техническое обслуживание медицинской техники (6  наименований) - 6   шт.:

| № | Наименование оборудование | Тип, марка | Заводской № | Кол-во, шт | Отделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светильник опер.светодиодн.mach led 3mc | mach led 3mc | 12/17938 | 1 | Оперблок |
| 2 | Светильник опер.светодиодн.mach led 3mc | mach led 3mc | 12/17937 | 1 | Оперблок |
| 3 | Светильник опер.светодиодн.mach led 3mc | mach led 3mc | 20/08988 | 1 | ОХО-3 |
| 4 | Светильник опер.светодиодн.mach led 3mc | mach led 3mc | 20/08989 | 1 | ОХО-4 |
| 5 | Светильник опер.светодиодн.mach led 3mc | mach led 3mc | 20/08991 | 1 | РЛО-1 |
| 6 | Светильник опер.светодиодн.mach led 3mc | mach led 3mc | 20/08990 | 1 | РЛО-2 |

В стоимость ТО входят расходные материалы.

Срок оказания услуг: с даты подписания договора по 31.12.2026 г.