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Техническое задание
Лампа люминесцентная

	[bookmark: _GoBack]Лот № 1

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Лампа люминесцентная Fsl T5 21W 865/D или их аналог

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	27.40.15.100

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Лампы газоразрядные люминесцентные с термокатодом двухцокольные (кроме ультрафиолетовых ламп)

	Необходимое количество и единица измерения
	5 шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Цоколь: Т5
Мощность: 21 Вт
Форма: линейная двухцокальная
длина 863,2мм
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