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Техническое задание
Лампа люминесцентная

	Лот №

	Наименование товаров (работ, услуг) 
	Линейная люминесцентная лампа L 18W/640 Или их аналог

	Код по ОКРБ 007-2012 (подвид)
	27.40.15.100

	Наименование в соответствии с ОКРБ 007-2012
	Лампы газоразрядные люминесцентные с термокатодом двухцокольные (кроме ультрафиолетовых ламп)

	Необходимое количество и единица измерения
	1шт.

	Описание предмета закупки
	Товар: новый
Цоколь: G13
Мощность: 18 Вт
Длина с цоколем без штырьков: 590,00 мм
Номинальный напряжение: 230В
Диаметр трубки: 26 мм
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