Приглашение к участию в маркетинговых исследованиях 
с целью проведения дальнейшей процедуры закупки
	Сведения о заказчике

	Полное наименование
	ОАО «Нафтан»

	Юридический адрес
	Республика Беларусь, Витебская обл., 
211441, г. Новополоцк

	Контактное лицо 
	Короткевич Ярослав Викторович – начальник отдела квалификации поставщиков

Луговой Алексей Николаевич – специалист по организации закупок отдела квалификации поставщиков

телефоны: +375 214 598151, моб. +37533 3980410

ALugovoy@naftan.by

	Адрес электронной почты для представления предложения
	mr@naftan.by 


	Сведения о предмете маркетинговых исследований

	Запасные части к уровнемерам производства VEGA, Германия

	Запасные части к уровнемерам производства VEGA, Германия (на безальтернативной основе), (3 лота)
№ лота

Наименование товара (производитель, Vega (Германия) или его подразделения)

ЕИ

Кол-во

1

Поз.1 Модуль электроники для уровнемеров Vegaflex 61,62,65,66/FX-E.60H

шт

17
Поз.2 Модуль электроники для уровнемеров Vegaflex 67/FX-E.67H

шт

17
Поз.3 Модуль электроники для уровнемеров Vegaflex 80-я серия,/FX-E.80H

шт

15

Поз.4 Модуль электроники для уровнемеров Vegapuls 61,62,63/PS-E.60KH

шт

17
Поз.5 Модуль электроники для уровнемеров Vegapuls 65/PS-E.60CH

шт

3

Поз.6 Модуль электроники для уровнемеров Vegapuls 68/PS-E.60SH

шт

3

Поз.7 Модуль электроники для сигнализаторов уровня Vegaswing 61,63 (Reley DPDT)/Swinge60R.DA

шт

15

Поз.8 Модуль электроники для сигнализаторов уровня Vegaswing 61,63(Two-wire 8/16mA 12…36VDC)/Swinge60ZEX.CA

шт

10

Поз.9 Модуль электроники для сигнализаторов уровня Vegaswing 66/Swinge-E.66

шт

5

2

Поз.1 Барьер искрозащиты для уровнемеров Vegaflex 61, 62, 65, 66, 67/2.26790 1-03-0

шт

18

Поз.2 Барьер искрозащиты для уровнемеров Vegaflex 80-я серия Vegapuls 60-я серия/PLICSZE.DIH

шт

20

3

Модуль дисплея для уровнемеров VEGAFLEX 60-я серия, 80-я серия, VEGAPULS 60-я серия

шт

30

Допускается предоставление комплектов запасных частей с другим кодом заказа, имеющих аналогичные характеристики того же производителя.

Общие требования:

Товар должен быть новым, не восстановленным, не бывшим в эксплуатации.

Соответствовать стандартам завода-изготовителя.

	Условия поставки 
	Предпочтительно DAP/DDP Новополоцк, склад ОАО «Нафтан»

	Срок предоставления предложения
	не позднее 15 сентября 2026 г 15-00 ч.
         

	Предполагаемый срок проведения закупки
	2026

	Порядок представления  предложения
	         Предложение в рамках маркетингового исследования должно быть представлено с пометкой «Маркетинговое исследование отделом квалификации поставщиков» на электронный адрес mr@naftan.by  в нередактируемом формате (например, pdf, jpg, tif, bmp).

Предложение в рамках маркетингового исследования должно содержать следующие сведения: 

1. Наименование участника, его юридический адрес, номера контактных телефонов;

2. Ориентировочную стоимость без НДС с указанием условий поставки предпочтительно на условиях DAP, DDP - Новополоцк, Беларусь согласно Инкотермс-2020 с указанием на то, включены ли в цену расходы на транспортировку, уплату таможенных пошлин;

3. Условия оплаты;

4. Сроки изготовления (поставки);


Начальник

отдела квалификации поставщиков




   
       Я.В. Короткевич
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