УТВЕРЖДАЮ

Главный врач учреждения здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница»

Д.В.Зайцев

«___»___________202___г.

М.П.

- Заявка на закупку шины транспортных иммобилизационных проволочных (типа Крамера)

| Сведения о заказчике |  |
| --- | --- |
| Полное наименование (для юридического лица) | Учреждение здравоохранения «Минская областная детская клиническая больница» |
| Место нахождения (для юридического лица) | Минский р-н, д. Боровляны, Фрунзенская ул., 19Б/5 |
| УНП | 100805135 |
| Адрес электронной почты | snab@modkb.by |

2.Область применения: травматология

3.Сведения о государственной закупке:

| Лот 1 |  |
| --- | --- |
| Предмет государственной закупки (наименование товара) | Шины транспортные иммобилизационные проволочные (типа Крамера) |
| Описание потребительских, технических и экономических показателей (характеристик) предмета государственной закупки | Согласно приложению 1 |
| Код по ОКРБ 007-2012(9 знаков) | 32.50.22.390 |
| Объем (количество) | 12 |
| Предельная стоимость государственной закупки по лоту |  |
| Источник финансирования государственной закупки | Минский областной бюджет |

Приложение №1

к заявке на закупку

медицинских изделий

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) предмета государственной закупки

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шина транспортная иммобилизационная проволочная для фиксации верхней конечности (размер ориентировочно 800 × 100 мм) | штука | 6 |
| 2 | Шина транспортная иммобилизационная проволочная для фиксации нижней конечности (размер ориентировочно 1200 × 110 мм) | штука | 6 |

2.Технические требования:

2.1 Устойчивость к дезинфекции стандартными дезинфицирующими растворами

Разработчики технических требований:

Врач-травматолог-ортопед                                                                  А.Н.Балыш