ГродМТ 600/26-ЭА                                                                                            Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения.
Лот 1-3 Маска кислородная с трубкой для подачи кислорода
1. Состав (комплектация) медицинских изделий:
	№ лота
	Наименование
	Ед. изм.
	Количество

	1
	Маска кислородная взрослая с трубкой (канюлей) для подачи кислорода 
	штука
	40 155

	2
	Маска кислородная детская с трубкой (канюлей) для подачи кислорода
	штука
	1 593

	3
	Маска кислородная неонатальная с трубкой (канюлей) для подачи кислорода
	штука
	775


2.1. Маска должна быть прозрачной;

2.2. Длина трубки (канюли) – не менее 1,8м;

2.3. Отсутствие латекса;

2.4. Атравматичный обод;

2.5. Наличие коннектора 22 мм;

2.6. Наличие носового зажима;

2.7. Наличие регулируемого фиксирующего элемента, для закрепления маски на лице пациента;

2.8. Изделие однократного применения;

2.9. Каждое изделие должно быть упаковано в индивидуальную упаковку.

