Информация о решении заказчика (организатора) по процедуре закупки из одного источника на ЭТП рег.№ EZ20260707382758 «МТ 576/25-ЗОИ-2 «Аппарат электрохирургический высокочастотный»».

В результате рассмотрения поступивших в установленный срок документов и (или) сведений принято решение:

ЛОТ № 1, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260714427203

Общество с ограниченной ответственностью "АВ СЭВЕН"

УНП 193013023

220014, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Кузьмы Минина, д.26, пом.10

Цена по лоту: 28 385,40 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260714427263

Общество с дополнительной ответственностью "ТАХАТАКСИ"

УНП 101527132

220077, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Уборевича, д.111, пом.4, ком.5

Цена по лоту: 28 979,67 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - Предложение отклонено на основании п.24 Заявки:
не соответствует на 100% по составу, объему (количеству) изделий, предусмотренных заявкой на закупку:
- не соответствует пп. 1.11 состава Приложения 1 (расхождение информации в документах от производителя и спецификации в части размера сечения предлагаемого электрода);
- не соответствует пп. 1.13 состава Приложения 1 (требуется длина 90-150 мм, документами производителя не подтверждено соответствие данному требованию); 
- не соответствует пп. 1.14 состава Приложения 1 (требуется пинцет длиной 180-190 мм, предложен пинцет длиной 195 мм);
- не соответствует пп. 1.15 состава Приложения 1 (требуется пинцет длиной 240-250 мм, предложен пинцет длиной 300 мм).

ИТОГИ:

Общество с ограниченной ответственностью "АВ СЭВЕН", 220014, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Кузьмы Минина, д.26, пом.10, УНП 193013023 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 1. Цена по лоту: 28 385,40 бел.рубль (BYN).