Приложение 1

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) аппаратов ручной ИВЛ мешков типа «Амбу»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппарат ручной ИВЛ мешок типа «Амбу» неонатальный многократного применения | штука | 200 |

2. Показатели (характеристики):

2.1.	Аппарат предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом не более 399мл (неонатальный);

2.2.	Аппарат должен комплектоваться не менее чем 2 масками (размеры масок в зависимости от возрастной категории пациентов);

2.3.	Аппарат должен быть снабжен клапаном ограничения давления;

2.4.	Аппарат должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром;

2.5. Порт подключения маски (эндотрахеальной трубки) должен быть прозрачным  на передней части кожуха для визуального контроля работы клапана вдоха;

2.6.	Изделие многократного применения (изделие, в том числе его составные части, должно иметь возможность подвергаться стерилизации и дезинфекции).

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

Приложение 2

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) аппаратов ручной ИВЛ мешков типа «Амбу»

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппарат ручной ИВЛ мешок типа «Амбу» педиатрический многократного применения | штука | 1 300 |

2. Показатели (характеристики):

2.1.	Аппарат предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом от 400 до 1000мл (педиатрический);

2.2.	Аппарат должен комплектоваться не менее чем 2 масками (размеры масок в зависимости от возрастной категории пациентов);

2.3.	Аппарат должен быть снабжен клапаном ограничения давления;

2.4.	Аппарат должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром;

2.5.	Порт подключения маски (эндотрахеальной трубки) должен быть прозрачным на передней части кожуха для визуального контроля работы клапана вдоха;

2.6.	Изделие многократного применения (изделие, в том числе его составные части, должно иметь возможность подвергаться стерилизации и дезинфекции).

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

Приложение 3

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) аппаратов ручной ИВЛ мешков типа «Амбу»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппарат ручной ИВЛ мешок типа «Амбу» для взрослых пациентов многократного применения | штука | 2 000 |

2. Показатели (характеристики):

2.1.	Аппарат предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом не менее 1500мл (взрослый);

2.2.	Аппарат должен комплектоваться не менее чем 2 масками (размеры масок в зависимости от возрастной категории пациентов);

2.3.	Аппарат должен быть снабжен клапаном ограничения давления;

2.4.	Аппарат должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром;

2.5.	Порт подключения маски (эндотрахеальной трубки) должен быть прозрачным на передней части кожуха для визуального контроля работы клапана вдоха;

2.6.	Изделие многократного применения (изделие, в том числе его составные части, должно иметь возможность подвергаться стерилизации и дезинфекции).

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

Приложение 4

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) аппаратов ручной ИВЛ мешков типа «Амбу»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппарат ручной ИВЛ мешок типа «Амбу» неонатальный однократного применения | штука | 3 200 |

2. Показатели (характеристики):

2.1.	Аппарат предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом не более 399мл (неонатальный);

2.2.	Аппарат должен комплектоваться не менее чем 2 масками (размеры масок в зависимости от возрастной категории пациентов);

2.3.	Аппарат должен быть снабжен клапаном ограничения давления;

2.4.	Аппарат должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром;

2.5.	Порт подключения маски (эндотрахеальной трубки) должен быть прозрачным на передней части кожуха для визуального контроля работы клапана вдоха;

2.6.	Изделие однократного применения.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

Приложение 5

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) аппаратов ручной ИВЛ мешков типа «Амбу»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппарат ручной ИВЛ мешок типа «Амбу» педиатрический однократного применения | штука | 3 000 |

2. Показатели (характеристики):

2.1.	Аппарат предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом от 400 до 1000мл (педиатрический);

2.2.	Аппарат должен комплектоваться не менее чем 2 масками (размеры масок в зависимости от возрастной категории пациентов);

2.3.	Аппарат должен быть снабжен клапаном ограничения давления;

2.4.	Аппарат должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром;

2.5.	Порт подключения маски (эндотрахеальной трубки) должен быть прозрачным на передней части кожуха для визуального контроля работы клапана вдоха;

2.6.	Изделие однократного применения.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.

Приложение 6

Описание потребительских, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных показателей (характеристик) аппаратов ручной ИВЛ мешков типа «Амбу»

1. Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № | Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Аппарат ручной ИВЛ мешок типа «Амбу» для взрослых пациентов однократного применения | штука | 12 000 |

2. Показатели (характеристики):

2.1.	Аппарат предназначен для проведения ручной ИВЛ объемом не менее 1500мл (взрослый);

2.2.	Аппарат должен комплектоваться не менее чем 2 масками (размеры масок в зависимости от возрастной категории пациентов);

2.3.	Аппарат должен быть снабжен клапаном ограничения давления;

2.4.	Аппарат должен располагать портом для подключения кислорода с резервуаром;

2.5.	Порт подключения маски (эндотрахеальной трубки) должен быть прозрачным на передней части кожуха для визуального контроля работы клапана вдоха;

2.6.	Изделие однократного применения.

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1 Согласно аукционным документам.