Информация о решении заказчика (организатора) по процедуре закупки из одного источника на ЭТП рег.№ EZ20260817387532 «Реагенты диагностические или лабораторные композиционные, включая бумагу, пропитанную или покрытую диагностическими или лабораторными реагентами».

В результате рассмотрения поступивших в установленный срок документов и (или) сведений принято решение:

ЛОТ № 1, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260817432010

Общество с ограниченной ответственностью "БИОМЕДИКА"

УНП 190007913

220068, Республика Беларусь, г. Минск, Сморговский тракт, д.3, пом.175

Цена по лоту: 808,50 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260819432560

Частное унитарное предприятие "Клейтехснаб"

УНП 591047502

230010, Республика Беларусь, Гродненская область, г.Гродно, ул.Гая, д.9, кв.12

Цена по лоту: 1 212,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - не соответствует техническим требованиям, т.к. заявлена чувствительность ИФА-набора для определения интерлейкина 1? – менее либо равно 1,0 пг/мл, а предложен ИФА-набор с чувствительностью 2,344 пг/мл.

ИТОГИ:

Общество с ограниченной ответственностью "БИОМЕДИКА", 220068, Республика Беларусь, г. Минск, Сморговский тракт, д.3, пом.175, УНП 190007913 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 1. Цена по лоту: 808,50 бел.рубль (BYN).

ЛОТ № 2, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260817432010

Общество с ограниченной ответственностью "БИОМЕДИКА"

УНП 190007913

220068, Республика Беларусь, г. Минск, Сморговский тракт, д.3, пом.175

Цена по лоту: 808,50 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260819432560

Частное унитарное предприятие "Клейтехснаб"

УНП 591047502

230010, Республика Беларусь, Гродненская область, г.Гродно, ул.Гая, д.9, кв.12

Цена по лоту: 1 212,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - не соответствует техническим требованиям, т.к. заявлено минимальное значение в рамках диапазона измерения – 0,5 пг/мл и менее, а предложен ИФА-набор с минимальным значением в рамках диапазона измерения 4,688 пг/мл.

ИТОГИ:

Общество с ограниченной ответственностью "БИОМЕДИКА", 220068, Республика Беларусь, г. Минск, Сморговский тракт, д.3, пом.175, УНП 190007913 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 2. Цена по лоту: 808,50 бел.рубль (BYN).

ЛОТ № 3, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260817432010

Общество с ограниченной ответственностью "БИОМЕДИКА"

УНП 190007913

220068, Республика Беларусь, г. Минск, Сморговский тракт, д.3, пом.175

Цена по лоту: 808,50 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260819432560

Частное унитарное предприятие "Клейтехснаб"

УНП 591047502

230010, Республика Беларусь, Гродненская область, г.Гродно, ул.Гая, д.9, кв.12

Цена по лоту: 1 212,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - не соответствует техническим требованиям, т.к. заявлена чувствительность ИФА-набора для определения интерлейкина 10 – менее либо равно 1,0 пг/мл, а предложен ИФА-набор с чувствительностью 4,688 пг/мл.

ИТОГИ:

Общество с ограниченной ответственностью "БИОМЕДИКА", 220068, Республика Беларусь, г. Минск, Сморговский тракт, д.3, пом.175, УНП 190007913 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 3. Цена по лоту: 808,50 бел.рубль (BYN).

ЛОТ № 4, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 1

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260819432560

Частное унитарное предприятие "Клейтехснаб"

УНП 591047502

230010, Республика Беларусь, Гродненская область, г.Гродно, ул.Гая, д.9, кв.12

Цена по лоту: 1 404,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - не соответствует техническим требованиям, т.к. заявлена чувствительность ИФА-набора для определения интерлейкина 12 p70 – менее либо равно 1,2 пг/мл, а предложен ИФА-набор с чувствительностью 4,6 пг/мл

ИТОГИ:

Принято решение по лоту № 4 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

ЛОТ № 5, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260817432010

Общество с ограниченной ответственностью "БИОМЕДИКА"

УНП 190007913

220068, Республика Беларусь, г. Минск, Сморговский тракт, д.3, пом.175

Цена по лоту: 808,50 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260819432560

Частное унитарное предприятие "Клейтехснаб"

УНП 591047502

230010, Республика Беларусь, Гродненская область, г.Гродно, ул.Гая, д.9, кв.12

Цена по лоту: 1 212,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - не соответствует техническим требованиям, т.к. заявлена чувствительность ИФА-набора для определения интерлейкина 18 – менее либо равно 2,0 пг/мл, а предложен ИФА-набор с чувствительностью 9,375 пг/мл.

ИТОГИ:

Общество с ограниченной ответственностью "БИОМЕДИКА", 220068, Республика Беларусь, г. Минск, Сморговский тракт, д.3, пом.175, УНП 190007913 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 5. Цена по лоту: 808,50 бел.рубль (BYN).

ЛОТ № 6, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 1

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260819432560

Частное унитарное предприятие "Клейтехснаб"

УНП 591047502

230010, Республика Беларусь, Гродненская область, г.Гродно, ул.Гая, д.9, кв.12

Цена по лоту: 1 404,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - не соответствует техническим требованиям, т.к. заявлена чувствительность ИФА-набора для определения интерлейкина 23 – менее либо равно 2,45 пг/мл, а предложен ИФА-набор с чувствительностью 23,438 пг/мл.

ИТОГИ:

Принято решение по лоту № 6 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

ЛОТ № 7, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 1

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260819432560

Частное унитарное предприятие "Клейтехснаб"

УНП 591047502

230010, Республика Беларусь, Гродненская область, г.Гродно, ул.Гая, д.9, кв.12

Цена по лоту: 1 404,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - не соответствует техническим требованиям, т.к. заявлена чувствительность ИФА-набора для определения трансформирующего фактора роста ?1 – менее либо равно 2,3 пг/мл, а предложен ИФА-набор с чувствительностью 18,75 пг/мл.

ИТОГИ:

Принято решение по лоту № 7 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

ЛОТ № 8, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260817432010

Общество с ограниченной ответственностью "БИОМЕДИКА"

УНП 190007913

220068, Республика Беларусь, г. Минск, Сморговский тракт, д.3, пом.175

Цена по лоту: 808,50 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260819432560

Частное унитарное предприятие "Клейтехснаб"

УНП 591047502

230010, Республика Беларусь, Гродненская область, г.Гродно, ул.Гая, д.9, кв.12

Цена по лоту: 1 212,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - не соответствует техническим требованиям, т.к. заявлена чувствительность ИФА-набора для определения фактора некроза опухоли ? – менее либо равно 1,0 пг/мл, а предложен ИФА-набор с чувствительностью 1,875 пг/мл.

ИТОГИ:

Общество с ограниченной ответственностью "БИОМЕДИКА", 220068, Республика Беларусь, г. Минск, Сморговский тракт, д.3, пом.175, УНП 190007913 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 8. Цена по лоту: 808,50 бел.рубль (BYN).

ЛОТ № 9, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 1

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260819432560

Частное унитарное предприятие "Клейтехснаб"

УНП 591047502

230010, Республика Беларусь, Гродненская область, г.Гродно, ул.Гая, д.9, кв.12

Цена по лоту: 1 404,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - не соответствует техническим требованиям, т.к. заявлено максимальное значение в рамках диапазона измерения – 6000 пг/мл и более, а предложен ИФА-набор с максимальным значением в рамках диапазона измерения 2000 пг/мл.

ИТОГИ:

Принято решение по лоту № 9 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

ЛОТ № 10, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 1

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260819432560

Частное унитарное предприятие "Клейтехснаб"

УНП 591047502

230010, Республика Беларусь, Гродненская область, г.Гродно, ул.Гая, д.9, кв.12

Цена по лоту: 1 404,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - не соответствует техническим требованиям, т.к. заявлена чувствительность ИФА-набора для определения CXCL13 – менее либо равно 1,5 пг/мл, а предложен ИФА-набор с чувствительностью 9,375 пг/мл.

ИТОГИ:

Принято решение по лоту № 10 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

ЛОТ № 11, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 1

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260819432560

Частное унитарное предприятие "Клейтехснаб"

УНП 591047502

230010, Республика Беларусь, Гродненская область, г.Гродно, ул.Гая, д.9, кв.12

Цена по лоту: 3 636,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения не соответствуют заявке на покупку

Причина несоответствия - не соответствует техническим требованиям, т.к. заявлено максимальное значение в рамках диапазона измерения ИФА-набора для определения CD206 – 100 нг/мл и более, а предложен ИФА-набор с максимальным значением в рамках диапазона измерения 10 нг/мл.

ИТОГИ:

Принято решение по лоту № 11 процедуры закупки из одного источника на ЭТП: завершить без выбора поставщика (подрядчика, исполнителя).

ЛОТ № 15, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 2

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260818432213

Общество с ограниченной ответственностью "Авако"

УНП 193587230

220100, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Кульман, д.35А, пом.11А

Цена по лоту: 684,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

2. Документы и (или) сведения рег. № Z20260819432363

Общество с ограниченной ответственностью "Альгимед Трейд"

УНП 192939545

220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Кальварийская, д.33, каб.302

Цена по лоту: 750,00 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:

Общество с ограниченной ответственностью "Авако", 220100, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Кульман, д.35А, пом.11А, УНП 193587230 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 15. Цена по лоту: 684,00 бел.рубль (BYN).

ЛОТ № 18, количество поступивших документов и (или) сведений поставщиков (подрядчиков, исполнителей): 1

1. Документы и (или) сведения рег. № Z20260819432363

Общество с ограниченной ответственностью "Альгимед Трейд"

УНП 192939545

220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Кальварийская, д.33, каб.302

Цена по лоту: 1 355,20 бел.рубль (BYN)

Решение заказчика (организатора): документы и (или) сведения соответствуют заявке на покупку

ИТОГИ:

Общество с ограниченной ответственностью "Альгимед Трейд", 220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул.Кальварийская, д.33, каб.302, УНП 192939545 выбран поставщиком процедуры закупки из одного источника на ЭТП по лоту № 18. Цена по лоту: 1 355,20 бел.рубль (BYN).