О предоставлении информации (заявки)

о ценах на товары (работы, услуги)

для определения предельной

стоимости предмета госзакупки

27.08.2026

Государственное учреждение «Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова» проводит изучение конъюнктуры рынка для определения предельной стоимости предмета государственной закупки* (согласно постановлению МАРТ от 30.04.2024 № 34 «О порядке и способах определения предельной стоимости предмета государственной закупки») (далее - Положения № 34):

Реагенты и расходные материалы по заданию ГПНИ 11.2.5

«Изучить динамику клеточных популяций и цитокинового профиля в периферической крови при сепсисе у пациентов со злокачественными новообразованиями»

Просим рассмотреть прилагаемые требования к предмету государственной закупки (Приложение 1-32) и предоставить коммерческое предложение с указанием стоимости, возможности и сроков поставки и оплаты, а также замечания касательно требований к предмету государственной закупки (в случае, если таковые имеются) для дальнейшего рассмотрения вопроса их корректировки в срок по 01.09.2026 включительно на электронную почту a.pilatovich@omr.by.

Информация должна содержать:

-наименование потенциального поставщика;

- наименование производителя;

- условия поставки и оплаты;

- сроки поставки;

- цену (тариф) за единицу с учетом доставки, налогов, сборов и других обязательных платежей; общую стоимость по предмету;

- порядок формирования цены (тарифа) с учетом требований законодательства о ценообразовании

(пример: Цены на товар сформированы в соответствии с требованиями Указа Президента РБ №366 от 11.08.2005 «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику. Цены на товар, представленные в данном предложении включают в себя стоимость товара, сумму выплат за поставку, НДС и другие налоги, сборы (пошлины), иные обязательные платежи»)- обязательное требование!!! (на работы (услуги) и на иные товары – свой порядок формирования цены)

| Место поставки товара | РНПЦ ОМР им. Александрова, Минский р-н, аг. Лесной |
| --- | --- |
| Порядок поставки товара | Доставка осуществляется транспортом Поставщика и за его счет. |
| Предполагаемые сроки поставки | с момента заключения договора по 15.12.2026г |
| Источник финансирования | Республиканский бюджет |
| Порядок оплаты | Документы передаются на оплату в органы государственного казначейства в течение 5 банковских дней с момента поставки товара |

Одновременно информируем, что необеспечение предоставления информации в соответствии с направленным запросом в срок, установленный им, рассматривается как отказ принять участие в изучении конъюнктуры рынка.

Настоящий запрос не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств между заказчиком и потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), информация будет использована для определения предельной стоимости предмета государственной закупки и проведение процедуры сбора информации

* Примечание: при определении предельной стоимости предмета не учитывается информация о ценах (тарифах) (ч. 2 п. 7 Положения N 34):

- лиц, включенных в список поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к участию в госзакупках;

- поступившая от лиц, не указавших свое наименование либо фамилию, собственное имя, отчество (при наличии) в случае представления информации от ИП или физлица;

- которая не содержит запрашиваемые заказчиком сведения в части примененного порядка формирования цены потенциальным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

Специалист по организации закупок                 ____________                              Пилатович А.М.

389-96-22

Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первичное антитело к маркерам клеток микроокружения (СD73) | 1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале без применения ферментной демаскировки. 2. Расчет необходимого количества антитела производить по минимальному рекомендованному производителем разведению. Расход на одно исследование – 100 мкл готового раствора. | Не менее 200 тестов |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1, «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 6 месяцев.

Приложение 2

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Первичное антитело к маркерам клеток микроокружения (СD90) | 1. Для проведения иммуногистохимической методики на фиксированном в формалине и заключенном в парафин материале без применения ферментной демаскировки. 2. Расчет необходимого количества антитела производить по минимальному рекомендованному производителем разведению. Расход на одно исследование – 100 мкл готового раствора. | Не менее 200 тестов |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1, «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 6 месяцев.

Приложение 3

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Флаконы Т75 для 2D клеточных культур | 1. Для культивирования адгезивных клеточных культур в пластиковых флаконах с рабочей площадью поверхности не менее 75 см², выполненных из прозрачного полистирола с обработанной (tissue culture treated) внутренней поверхностью. 2. Флакон должен быть оснащён крышкой с фильтром для газообмена (vented cap) или эквивалентом. 3. Товар должен поставляться стерильным, свободным от пирогенов, предназначаться для одноразового применения и допускать эксплуатацию при температуре 37 °C и 5% CO2 без деформации. | Не менее 20 штук (1 упаковка) |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1, «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 6 месяцев.

Приложение 4

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Флаконы Т175 для 2D клеточных культур | 1. Для культивирования адгезивных клеточных культур в пластиковых флаконах с рабочей площадью поверхности не менее 175 см², выполненных из прозрачного полистирола с обработанной (tissue culture treated) внутренней поверхностью. 2. Флакон должен быть оснащён крышкой с фильтром для газообмена (vented cap) или эквивалентом. 3. Товар должен поставляться стерильным, свободным от пирогенов, предназначаться для одноразового применения и допускать эксплуатацию при температуре 37 °C и 5% CO2 без деформации. | Не менее 10 штук (1 упаковка) |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1, «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 6 месяцев.

Приложение 5

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Компоненты для приготовления среды для выращивания клеточных культур (RPMI-1640) | 1. Для приготовления питательной среды для культивирования клеточных культур на основе RPMI-1640, предназначенной преимущественно для культивирования клеток иммунной системы и суспензионных клеточных линий. 2. Товар должен представлять собой стерильный жидкий раствор, готовый к использованию, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 6 месяцев. 3. Среда должна быть пригодна для использования в условиях стандартного CO2-инкубатора. | 1000 мл |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1, «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 6 месяцев.

Приложение 6

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Компоненты для приготовления среды для выращивания клеточных культур (FBS heat activated) | 1. Для приготовления полной питательной среды, обеспечивающей факторы роста и питательные вещества для пролиферации клеток в культуре. 2. Товар должен представлять собой эмбриональную бычью сыворотку, инактивированную нагреванием (heat inactivated), стерильно отфильтрованную, с указанным производителем уровнем эндотоксинов и гемоглобина. 3. Товар должен поставляться с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 6 месяцев. | 500 мл |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1, «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 6 месяцев.

Приложение 7

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Растворы для модификации клеток в культурах (Фибронектин) | 1. Стерильный раствор для добавления в клеточные культуры | 5 мл |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1, «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 6 месяцев.

Приложение 8

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Растворы для модификации клеток в культурах (TGF-beta1 | 1Стерильный раствор для добавления в клеточные культуры | не менее 10 мл |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1, «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 6 месяцев.

Приложение 9

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Флуоресцентные клеточные красители (Calcein-AM) | 1. Для проведения наблюдения клеток в живых культурах с помощью флюоресцентной микроскопии. | 1 шт (не менее 1 мг) |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1, «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 6 месяцев.

Приложение 10

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Флуоресцентные клеточные красители (PI) | 1. Для проведения наблюдения клеток в живых культурах с помощью флюоресцентной микроскопии. | 1 набор |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1, «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 6 месяцев.

Приложение 11

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Флуоресцентные клеточные красители (DAPI) | 1. Для проведения наблюдения клеток в живых культурах с помощью флюоресцентной микроскопии. | 1 набор |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1, «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 6 месяцев.

Приложение 12

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фиксируемый краситель для определения жизнеспособности клеток | Для проведения наблюдения клеток в живых культурах. | 2 набора |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1, «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 6 месяцев.

Приложение 13

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Биосовместимое масло для микрофлюидных систем | 1. Для формирования капельных эмульсий (вода-в-масле) в микрофлюидных системах при получении клеточных сфероидов масляно-капельным методом. 2. Товар должен представлять собой биосовместимое масло (на основе фторуглеродных соединений типа HFE-7500 или эквивалент), химически инертное по отношению к клеткам и культуральным средам, с высокой газопроницаемостью, обеспечивающей жизнеспособность клеток внутри капель. 3. Масло должно быть совместимо со специализированными поверхностно-активными веществами (сурфактантами), применяемыми для стабилизации капель, и поставляться стерильным или допускать стерилизацию без изменения физико-химических свойств. | 50 мл |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1, «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 6 месяцев.

Приложение 14

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детергент (сурфактант) для биосовместимого масла | 1. Для стабилизации капельных эмульсий, формируемых с использованием биосовместимого масла, при получении клеточных сфероидов масляно-капельным методом. 2. Поверхностно-активное вещество (сурфактант), адаптированное для работы с живыми клетками, совместимое с биосовместимым маслом (на основе фторуглеродных соединений) и обеспечивающее стабильность капель без цитотоксического действия на клетки. 3. Товар должен поставляться в виде концентрата с указанной производителем рабочей концентрацией и остаточным сроком годности на момент поставки не менее 6 месяцев. | 10 мл |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1, «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 6 месяцев.

Приложение 15

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Альгинат натрия для инкапсуляции клеток | 1. Для инкапсуляции клеток и формирования трёхмерных клеточных сфероидов в альгинатных каплях/капсулах, в том числе с применением микрофлюидной технологии. 2. Натриевая соль альгиновой кислоты с молекулярной массой, обеспечивающей формирование гидрогеля контролируемой плотности при контакте с раствором кальция (среднемолекулярный либо низкомолекулярный альгинат медицинской/клеточной чистоты). 3. Товар должен быть стерильным или допускать стерилизацию без потери гелеобразующих свойств, с указанным производителем составом и остаточным сроком годности на момент поставки не менее 6 месяцев. | 25 г |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1, «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 6 месяцев.

Приложение 16

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кальция лактат для гелирования альгината | 1. Для гелирования альгинатных капель/капсул при инкапсуляции клеток и формировании трёхмерных клеточных сфероидов. 2. Товар должен представлять собой лактат кальция чистоты, пригодной для работы с клеточными культурами, растворимый в водных буферных растворах с образованием ионов кальция, необходимых для сшивки альгинатного гидрогеля. 3. Товар должен поставляться стерильным или допускать стерилизацию, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 6 месяцев. | 25 г |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1, «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 6 месяцев.

Приложение 17

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор культуральных пористых фильтров/сит (40-200 мкм) | 1. Для фильтрации и сепарации клеточных суспензий, сфероидов и агрегатов по размеру в диапазоне диаметра пор от 40 до 200 мкм. 2. Товар должен представлять собой набор одноразовых культуральных фильтров/сит (cell strainers) с размерами пор, включающими диапазон 40, - 200 мкм. 3. Материал фильтрующей мембраны – нейлон или полипропилен, пригодный для работы с живыми клетками; товар должен поставляться стерильным, свободным от пирогенов, и предназначаться для одноразового применения. | 1 набор (не менее 10 шт) |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1, «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 6 месяцев.

Приложение 18

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Альбумин бычий сывороточный (BSA) для клеточных культур | 1. Для приготовления питательных и промывочных сред в качестве белковой добавки, стабилизирующей клетки и предотвращающей их неспецифическую адгезию в процессе культивирования и обработки сфероидов. 2. Товар должен представлять собой бычий сывороточный альбумин (BSA) чистоты не менее 98%, культуральной чистоты (cell culture grade), низкоэндотоксиновый, свободный от иммуноглобулинов. 3. Товар должен поставляться в форме, пригодной для приготовления стерильных растворов, с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 6 месяцев. | 10 г |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1, «Требования, предъявляемые к товару».

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (сроку годности, хранения, стерильности и т.д.): остаточный срок годности товара на момент поставки должен составлять не менее 6 месяцев.

Приложение 19

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лизирующий раствор (10х) на основе хлорида аммония без фиксатора | Совместимость с системами проточной цитометрии Navios и Cytomics FC500, Beckman Coulter. | 100 мл |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1, «Требования, предъявляемые к товару».

Приложение 20

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фиксирующий раствор на основе параформальдегида | Совместимость с системами проточной цитометрии Navios и Cytomics FC500, Beckman Coulter. | 100 мл |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1, «Требования, предъявляемые к товару».

Приложение 21

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Промывочный буфер Cell Staining Buffer | Совместимость с системами проточной цитометрии Navios и Cytomics FC500, Beckman Coulter. | 500 мл |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1, «Требования, предъявляемые к товару».

Приложение 22

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фильтры для изоляции клеток и клеточных кластеров 40 мкм | Стерильные фильтры, диаметр пор 40 мкм | 100 шт |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1, «Требования, предъявляемые к товару».

Приложение 23

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фильтры для изоляции клеток и клеточных кластеров 70 мкм | Стерильные фильтры, диаметр пор 70 мкм | 100 шт |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1, «Требования, предъявляемые к товару».

Приложение 24

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Антитело для проточной цитометрии CDKN2A/p16INK4a-APC | Совместимость работы с системой проточной цитометрии Navios (оригинального производства или аналог, предназначенный для применения с системой проточной цитометрии Navios). Соответствие спектральному диапазону заявленного красителя. | Не менее 100 тестов |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1, «Требования, предъявляемые к товару».

Приложение 25

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Антитело для проточной цитометрии CD3-ECD | Совместимость работы с системой проточной цитометрии Navios (оригинального производства или аналог, предназначенный для применения с системой проточной цитометрии Navios). Соответствие спектральному диапазону заявленного красителя. | Не менее 100 тестов |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1, «Требования, предъявляемые к товару».

Приложение 26

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Антитело для проточной цитометрии CD8-APC-А700 или аналог | Совместимость работы с системой проточной цитометрии Navios (оригинального производства или аналог, предназначенный для применения с системой проточной цитометрии Navios). Соответствие спектральному диапазону заявленного красителя. | Не менее 100 тестов |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1, «Требования, предъявляемые к товару».

Приложение 27

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Антитело для проточной цитометрии CD20-APC-750 или аналог | Совместимость работы с системой проточной цитометрии Navios (оригинального производства или аналог, предназначенный для применения с системой проточной цитометрии Navios). Соответствие спектральному диапазону заявленного красителя. | Не менее 100 тестов |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1, «Требования, предъявляемые к товару».

Приложение 28

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Антитело для проточной цитометрии CD30-РЕ или аналог | Совместимость работы с системой проточной цитометрии Navios (оригинального производства или аналог, предназначенный для применения с системой проточной цитометрии Navios). Соответствие спектральному диапазону заявленного красителя. | Не менее 100 тестов |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1, «Требования, предъявляемые к товару».

Приложение 29

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Антитело для проточной цитометрии CD90-РЕ или аналог | Совместимость работы с системой проточной цитометрии Navios (оригинального производства или аналог, предназначенный для применения с системой проточной цитометрии Navios). Соответствие спектральному диапазону заявленного красителя. | Не менее 100 тестов |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1, «Требования, предъявляемые к товару».

Приложение 30

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Антитело для проточной цитометрии CD45-KrO или аналог | Совместимость работы с системой проточной цитометрии Navios (оригинального производства или аналог, предназначенный для применения с системой проточной цитометрии Navios). Соответствие спектральному диапазону заявленного красителя. | Не менее 100 тестов |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1, «Требования, предъявляемые к товару».

Приложение 31

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Triton X-100 или аналог для определения внутриклеточных антигенов | Совместимость работы с системой проточной цитометрии Navios и Cytomics FC500, Beckman Coulter. | Не менее 100 тестов |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1, «Требования, предъявляемые к товару».

Приложение 32

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.Состав (комплектация):

| № п/п | Наименование подлежащего закупке товара (работы, услуги) | Требования, предъявляемые к товару | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Набор для проточно-цитометрическое выявление клеточного старения посредством определения β-галактозидазы | Совместимость работы с системой проточной цитометрии Navios и Cytomics FC500, Beckman Coulter. | Не менее 50 тестов |  |

2.	Технические требования (требуемые технические (технологические, конструктивные, иные потребительские) показатели и характеристики товаров (работ, услуг): см. п.1, «Требования, предъявляемые к товару».